Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         1                                                 4900

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Корректировка проектно-сметной документации на капитальный                               ФОРМА 4

ремонт школы в с. Соколовка Кызылжарского района СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт школы в с. Соколовка

ОБЬЕКТ НОМЕР   1

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   2-1

(Локальный сметный расчет)

НА  Капитальный ремонт школы

ОСНОВАНИЕ: РП

Сметная стоимость              19886,449 тыс.тенге

Нормативная трудоемкость           18599 чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.                                           Сметная заработная плата        3228,388 тыс.тенге

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :Стоимость единицы, :  Общая стоимость, :         :   Затраты труда,

:         :                                :          :      Тенге        :        Тенге      :         :      чел.-ч

:  Шифр   :                                :          :-------------------:-------------------:         :рабочих-строителей

N  :    и    : Наименование работ и затрат,   :          :  Всего  :  экспл. :  Всего  :  экспл. :Накладные:-------------------

ПП :  номер  :                                :Количество:         :  машин  :---------:  машин  : расходы : рабочих, обслужи-

: позиции :       единица измерения        :          :---------:---------:  ЗП     :---------: Тенге   :   вающих машины

:норматива:                                :          :ЗП рабо- :в т.ч. ЗП: рабочих-:в т.ч. ЗП:---------:-------------------

:         :                                :          :чих стро-: машинис-: строите-: машинис-:    %    :   на    : всего

:         :                                :          : ителей  :   тов   :   лей   :   тов   :         : единицу :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ   1.  ОКНА

===============================================

1 Е0146-44-2 -Разборка деревянных                464,38    250,04     23,78    116113     11043     98316      1,52       704

заполнений оконных проемов                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

без подоконных досок                         226,26      8,98    105070      4170        90      0,04        20

м2

2 Е0156-3-1  -Снятие подоконных досок             61,05    418,31     26,36     25538      1609     23507      2,76       168

бетонных и мозаичных                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

(ОК-1,3)                                     391,95      4,19     23929       256      97,2      0,03         2

м2

3 Е0110-91-6 -Установка оконных блоков из         369,6    371,23     23,59    137205      8718     65820      0,94       347

ПХВ профилей поворотных                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

/откидных,                                   156,91      7,99     57992      2952       108      0,04        14

поворотно-откидных/,

двухстворчатых площадью

проема более 2 м2 (ОК-1)

м2

4 С12061-185 -Блоки оконные из ПХВ профилей       369,6   13518,4      -      4996401       -         -        -          -

Изм. и      спаренные теплозащитные,                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.9   остекленные ДВУкамерными                       -         -          -         -        -         -          -

СН РК 8.    стеклопакетами (3 стекла), с

02-04-2002  поворотно-откидной

СН РК       фурнитурой: двухэлементные-

8.02-04С-   импост и поворотно-откидная

2004        створка (ОК-1)

Кц-1,36                           м2

5 Е0110-91-4 -Установка оконных блоков из          2,27    415,36     23,43       941        53       447      1,05         2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         2                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПХВ профилей поворотных                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

/откидных,                                    175,1      7,73       397        18       108      0,04       -

поворотно-откидных/,

одностворчатых площадью

проема более 2 м2 (ОК-3)

м2

6 С12061-183 -Блоки оконные из ПХВ профилей        2,27     29240      -        66258       -         -        -          -

Изм. и      спаренные теплозащитные,                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.9   остекленные ДВУкамерными                       -         -          -         -        -         -          -

СН РК 8.    стеклопакетами (3 стекла), с

02-04-2002  поворотно-откидной

СН РК       фурнитурой: одноэлементные

8.02-04С-   поворотно-откидные (ОК-3)

2004                              м2

Кц-1,36

7 Е0110-91-7 -Установка оконных блоков из          30,8    527,24     24,73     16239       762      9628      1,68        52

ПХВ профилей поворотных                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

/откидных,                                   281,23      8,22      8662       253       108      0,04         1

поворотно-откидных/,

трехстворчатых /в т.ч. при

наличии створок глухого

остекления/ площадью проема

до 2 м2 (ОК-5)

м2

8 С12061-189 -Блоки оконные из ПХВ профилей        30,8    9411,2      -       289865       -         -        -          -

Изм. и      спаренные теплозащитные,                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.9   остекленные ДВУкамерными                       -         -          -         -        -         -          -

СН РК 8.    стеклопакетами (3 стекла), с

02-04-2002  поворотно-откидной

СН РК       фурнитурой: многоэлементное

8.02-04С-   (ОК-5)

2004                              м2

Кц-1,36

9 Е0110-91-1 -Установка оконных блоков из           1,6    537,52     23,97       860        38       472      1,59         3

ПХВ профилей глухих площадью              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

проема до 2 м2 (ОК-4)                        265,62      7,73       425        12       108      0,04       -

м2

10 С12061-181 -Блоки оконные из ПХВ профилей         1,6    7126,4      -        11402       -         -        -          -

Изм. и      спаренные теплозащитные,                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.9   остекленные ДВУкамерными                       -         -          -         -        -         -          -

СН РК 8.    стеклопакетами (3 стекла), с

02-04-2002  поворотно-откидной

СН РК       фурнитурой: одноэлементные

8.02-04С-   глухие (ОК-4)

2004                              м2

Кц-1,36

11 Е0110-22-3 -Установка ПВХ подоконных           404,27    175,98       4,8     71142      1940     33211      0,46       187

досок в каменных стенах,                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

высота проема более 2 м                       74,27       1,8     30024       728       108      0,01         4

(ОК-1,3,4)

м2

12 С12061-196 -Доски подоконные из ПХВ             194,5      3680      -       715760       -         -        -          -

Изм. и      профилей ширина 450 мм                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.9   (ОК-1,3,4)                                     -         -          -         -        -         -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         3                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СН РК 8.                          м

02-04-2002

СН РК

8.02-04С-

2004

13 С11031-104 -Плиты теплоизоляционные из          0,601      8390      -         5042       -         -        -          -

пенопласта полистирольного                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

ПСБС-40                                        -         -          -         -        -         -          -

м3

14 Е0156-9-2  -Установка неостекленных                41    171,15      6,03      7017       247      6466      0,85        35

оконных переплетов глухих                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

(Ф-1-3)                                       161,3      0,95      6613        39      97,2      0,01       -

фрамуга

15 Е0115-203-5-ТРОЙНОЕ Остекление оконным           2,46    670,96      2,85      1649         7       348      0,95         2

Ко-3       стеклом толщиной 4 мм фрамуг              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

с одинарным переплетом (Ф-1)                 148,79      1,08       366         3      94,5      0,01       -

м2

16 Е0115-203-5-ОДИНАРНОЕ Остекление оконным        58,27    670,96      2,85     39093       166      8251      0,95        55

стеклом толщиной 4 мм фрамуг              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

с одинарным переплетом                       148,79      1,08      8669        63      94,5      0,01       -

(Ф-2,3)

м2

17 Е0115-163-5-Простая окраска колером             103,4       115      0,09     11890         9      7334      0,47        48

Ко-1,75    масляным разбеленным                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

деревянных заполнений проемов                 75,04      0,02      7759         3      94,5      -          -

оконных (Ф-1-3)

м2

18 Е0110-91-1 -Установка оконных блоков из          1,02    537,52     23,97       548        24       301      1,59         2

ПХВ профилей глухих площадью              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

проема до 2 м2 (Ф-4)                         265,62      7,73       271         8       108      0,04       -

м2

19 С12061-181 -Блоки оконные из ПХВ профилей        1,02    7126,4      -         7269       -         -        -          -

Изм. и      спаренные теплозащитные,                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.9   остекленные ДВУкамерными                       -         -          -         -        -         -          -

СН РК 8.    стеклопакетами (3 стекла), с

02-04-2002  поворотно-откидной

СН РК       фурнитурой: одноэлементные

8.02-04С-   глухие (Ф-4)

2004                              м2

Кц-1,36

20 Е0158-25-1 -Смена отливов шириной до 0,4       188,75     249,7      0,77     47130       145     10938      0,41        78

м из листовой стали                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

(ОК-1,3,4,5)                                  60,01      0,11     11327        21     96,39      -          -

м

21 Е0107-57-14-Зачиканка сливов                   188,75     16,78      0,31      3167        59      3528      0,08        16

м                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

14,72      0,11      2778        21       126      -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1       Тенге                       6570531     24822                          1699

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                        264282      8545                            43

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                       6570531       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                        180090       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         4                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего заработная плата -                       Тенге                           -      272827       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                       6091997       -         -                   -

Местные материалы -                            Тенге                          9339       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                        268570       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                   134

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -       40285       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                        410346       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                       7249447       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                  1876

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      313112       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     1                      Тенге                       7249447       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                  1876

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      313112       -                   -

РАЗДЕЛ   2.  ДВЕРИ

===============================================

22 Е0146-44-3 -Разборка деревянных                 168,4    158,38     23,78     26672      4005     21761      0,91       153

заполнений дверных проемов                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м2                      134,6      8,98     22667      1512        90      0,04         7

23 Е0110-92-2 -Установка дверных блоков из          3,57     352,5     25,51      1258        91       585      0,86         3

ПХВ профилей в наружных и                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

внутренних проемах каменных                  142,88      8,91       510        32       108      0,04       -

стен площадью проема более 3

м2 (Глав.вход)

м2

24 С12061-192 -Двери входные из ПХВ профилей        3,57     12700      -        45339       -         -        -          -

Изм. и      спаренные теплозащитные,                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.9   остекленные однокамерными                      -         -          -         -        -         -          -

СН РК 8.    стеклопакетами, с фурнитурой:

02-04-2002  двупольные (Глав.вход)

СН РК                             м2

8.02-04С-

2004

25 С11011-814 -Закрыватель дверной                     1      5500      -         5500       -         -        -          -

гидравлический рычажный в                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

алюминиевом корпусе                            -         -          -         -        -         -          -

(Глав.вход)

шт

26 Е0110-23-3 -Установка блоков в наружных и        3,82    671,57     39,81      2567       152       968      1,32         5

внутренних дверных проемах в              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

перегородках и деревянных                    219,42     15,05       839        58       108      0,07       -

нерубленых стенах, площадь

проема до 3 м2 (ДН-1,2)

м2

27 С12063-17  -Блоки дверные входные                3,82      5610      -        21441       -         -        -          -

однопольные с глухими                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

полотнами ДНГ 21-9                             -         -          -         -        -         -          -

м2

28 Е0110-23-3 -Установка блоков в наружных и      156,45    671,57     39,81    105068      6229     39617      1,32       207

внутренних дверных проемах в              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

перегородках и деревянных                    219,42     15,05     34328      2355       108      0,07        11

нерубленых стенах, площадь

проема до 3 м2 (Д-1-4,6-7)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         5                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

м2

29 С12062-5   -Блоки дверные двупольные с          84,63      3540      -       299590       -         -        -          -

глухими полотнами ДГ 21-13П               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

внутренние (Д-1)                               -         -          -         -        -         -          -

м2

30 С12062-14  -Блоки дверные двупольные с           8,19      3900      -        31941       -         -        -          -

остекленными полотнами ДО                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

21-13П внутренние (Д-2)                        -         -          -         -        -         -          -

м2

31 С12062-3   -Блоки дверные однопольные с         54,81      4010      -       219788       -         -        -          -

глухими полотнами ДГ 21-9П                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

внутренние (Д-3,4)                             -         -          -         -        -         -          -

м2

32 С12062-2   -Блоки дверные однопольные с          8,82      4250      -        37485       -         -        -          -

глухими полотнами ДГ 21-7П                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

внутренние (Д-6,7)                             -         -          -         -        -         -          -

м2

33 Е0110-23-4 -Установка блоков в наружных и        4,56    527,93     39,21      2407       179      1020      1,14         5

внутренних дверных проемах в              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

перегородках и деревянных                    192,26     14,82       877        68       108      0,07       -

нерубленых стенах, площадь

проема более 3 м2 (Д-5)

м2

34 С12062-7   -Блоки дверные двупольные с           4,56      3660      -        16690       -         -        -          -

глухими полотнами ДГ 24-19П               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

внутренние (Д-5)                               -         -          -         -        -         -          -

м2

35 С11011-814 -Закрыватель дверной                     2      5500      -        11000       -         -        -          -

гидравлический рычажный в                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

алюминиевом корпусе (ДН-1,2)                   -         -          -         -        -         -          -

шт

36 С11011-790 -Скобяные изделия для                    2      1960      -         3920       -         -        -          -

однопольных входных дверей в              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

здание (ДН-1,2)                                -         -          -         -        -         -          -

комплект

37 С11011-791 -Скобяные изделия для                   25      1380      -        34500       -         -        -          -

однопольных входных дверей в              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

помещение (Д-3,4,6,7)                          -         -          -         -        -         -          -

комплект

38 С11011-789 -Скобяные изделия для                    6      1500      -         9000       -         -        -          -

двухпольных входных дверей в              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

помещение (Д-1,2,5)                            -         -          -         -        -         -          -

комплект

39 Е0156-27-1 -Установка дверных /оконных/            72      77,9      -         5609       -        5351      0,39        28

приборов врезных                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                      76,46      -         5505       -        97,2      -          -

40 С11011-816 -Замок врезной оцинкованный с           72       583      -        41976       -         -        -          -

цилиндровыми механизмами                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                       -         -          -         -        -         -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     2       Тенге                        921751     10655                           402

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                         64726      4024                            20

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         6                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                        921751       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                         68199       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       68749       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                        778170       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         69303       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                    35

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -       10395       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                         59463       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                       1050517       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   456

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       79145       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     2                      Тенге                       1050517       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   456

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -       79145       -                   -

РАЗДЕЛ   3.  НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ

===============================================

41 Е0115-51-1 -Улучшенная штукатурка               129,8     331,8      2,45     43068       318     15430       0,7        91

цементно-известковым                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

раствором по камню стен                      125,24      0,56     16256        73      94,5      0,03         4

Откосов

м2

42 Е0115-158-2-Окраска наружних откосов с          129,8    306,45      2,54     39777       329      2340       0,1        13

лесов по подготовленной                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

поверхности                                   18,11      0,96      2351       125      94,5      -            1

кремнийорганическая

м2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     3       Тенге                         82845       647                           105

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                         18607       198                             5

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                         82845       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                         37096       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       18804       -                   -

Местные материалы -                            Тенге                         26495       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         17770       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     9

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -        2666       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                          6037       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                        106652       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   118

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       21470       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     3                      Тенге                        106652       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   118

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -       21470       -                   -

РАЗДЕЛ   4.  ВНУТРЕНИЕ ОТКОСЫ

===============================================

43 Е0107-57-9 -Устройство герметизации            810,06    191,54     65,24    155157     52846     61334      0,21       171

коробок окон и балконных                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

дверей мастикой                               35,45     24,64     28720     19958       126      0,12        98

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         7                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

герметизирующей нетвердеющей

м

44 Е0115-36-1 -Облицовка откосов листовыми         276,3    917,68      6,06    253554      1673     67378      1,48       409

материалами при отделке под               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

окраску и оклейку обоями с                   256,29      1,76     70813       487      94,5      0,01         2

креплением  на пристенный

металлический каркас

м2

45 Е0134-57-1 -Заполнение каркасов откосов         276,3      64,6      1,46     17848       404     17424       0,4       110

минераловатными плитами                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

толщиной заполнения 50 мм                     63,14      0,56     17444       155        99      -            1

м2

46 С11031-177 -Маты теплоизоляционные              13,81      2890      -        39925       -         -        -          -

Изм. и      ISOVER, марка КТ 11                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.4                         м3                       -         -          -         -        -         -          -

СН РК 8.

02-04-2002

СН РК

8.02-04С-

2004

47 Е0115-180-3-Улучшенная окраска                  276,3    316,78      2,63     87526       725     19784      0,45       124

оштукатуренных стен                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

поливинилацетатными                           74,78      0,99     20663       273      94,5      -            1

водоэмульсионными составами

м2

48 Е0115-51-1 -Улучшенная штукатурка                  62     331,8      2,45     20572       152      7370       0,7        44

цементно-известковым                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

раствором по камню стен                      125,24      0,56      7765        35      94,5      0,03         2

Дверных откосов в том числе

снаружи

м2

49 Е0115-180-5-Улучшенная окраска И СНАРУЖИ           62    257,97      2,35     15994       146      2676      0,27        16

поливинилацетатными                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

водоэмульсионными составами                   44,77       0,9      2776        56      94,5      -          -

откосов Дверных,

подготовленным под окраку

м2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     4       Тенге                        590577     55947                           874

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                        148180     20964                           104

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                        590577       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                        331175       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -      169144       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                         39925       -         -                   -

Местные материалы -                            Тенге                         15349       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                        175967       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                    88

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -       26395       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                         45993       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                        812536       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                  1066

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      195539       -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         8                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     4                      Тенге                        812536       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                  1066

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      195539       -                   -

РАЗДЕЛ   5.  НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

===============================================

50 Е0161-10-3 -Ремонт штукатурки гладких              48    542,81      15,7     26055       754     11731      1,71        82

фасадов по камню и бетону с               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

земли и лесов                                284,92      2,43     13676       117     85,05      0,01         1

цементно-известковым

раствором при площади

отдельных мест более 5 м2,

толщина слоя до 20 мм

м2

51 Е0115-158-2-Окраска фасадов с лесов по             48    306,45      2,54     14709       122       865       0,1         5

подготовленной поверхности                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

кремнийорганическая                           18,11      0,96       869        46      94,5      -          -

м2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     5       Тенге                         40764       875                            87

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                         14546       163                             1

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                         40764       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                         13938       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       14708       -                   -

Местные материалы -                            Тенге                         11405       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         12596       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     6

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -        1889       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                          3202       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                         56562       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    94

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       16598       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     5                      Тенге                         56562       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                    94

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -       16598       -                   -

РАЗДЕЛ   6.  ПОЛЫ

===============================================

52 Е0157-3-1  -Разборка плинтусов деревянных       529,4      5,64      0,19      2986       101      2885      0,04        20

и из пластмассовых                        --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

материалов                                     5,45      0,02      2885        11     99,63      -          -

1м

53 Е0157-3-2  -Разборка плинтусов цементных        203,9     20,76      0,19      4233        39      4183      0,14        29

и из керамической плитки                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1м                      20,57      0,02      4194         4     99,63      -          -

54 Е0111-39-4 -Устройство плинтусов из             203,9    267,27       0,4     54497        82     10837      0,27        55

плиток керамических                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м                       47,87      0,14      9762        28     110,7      -          -

55 Е0111-39-1 -Устройство плинтусов                529,4    111,76      0,58     59166       304      8246      0,09        47

деревянных                                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         9                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

м                       13,85      0,22      7330       119     110,7      -            1

56 Е0115-165-3-Улучшенная окраска колером          67,13    180,18      2,35     12095       158      5769      0,54        36

масляным разбеленным                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

деревянных плинтусов                          90,05       0,9      6045        60      94,5      -          -

м2

1-ый этаж

57 Е0157-2-5  -Разборка покрытия полов из            105     17,38      0,93      1825        98      1736      0,11        12

линолеума и релина                        --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1м2                     16,45      0,14      1727        15     99,63      -          -

58 Е0157-2-7  -Разборка покрытия полов из          322,9    116,63     10,56     37660      3410     34661       0,7       226

керамических плиток                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1м2                    106,07      1,67     34250       539     99,63      0,01         5

59 Е0111-36-1 -Устройство покрытий из                105    875,01      6,13     91876       643      8089      0,44        46

линолеума насухо                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м2                      67,28      2,31      7064       243     110,7      0,01         1

60 Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек           105    310,14     12,44     32565      1306      7521      0,41        43

толщиной 20 мм                            --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м2                      60,03      4,67      6303       491     110,7      0,02         2

61 Е0111-27-3 -Устройство покрытий на                270   1575,19     14,65    425302      3956     60651      1,22       329

цементном растворе из                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

Керамогранитных плиток для                   197,43      5,49     53307      1482     110,7      0,03         7

одноцветных с красителями

полов

м2

62 Е0111-27-3 -Устройство покрытий на               52,9   1513,99     14,65     80090       775     11883      1,22        64

цементном растворе из                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

керамических плиток для                      197,43      5,49     10444       290     110,7      0,03         1

одноцветных с красителями

полов

м2

2-ой этаж

63 Е0157-2-5  -Разборка покрытия полов из            358     17,38      0,93      6222       333      5917      0,11        41

линолеума и релина                        --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1м2                     16,45      0,14      5889        50     99,63      -          -

64 Е0157-2-7  -Разборка покрытия полов из           38,1    116,63     10,56      4444       402      4090       0,7        27

керамических плиток                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1м2                    106,07      1,67      4041        64     99,63      0,01         1

65 Е0111-36-1 -Устройство покрытий из                358    875,01      6,13    313254      2193     27578      0,44       157

линолеума насухо                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м2                      67,28      2,31     24084       828     110,7      0,01         4

66 Е0157-13-5 -Устройство оснований под              358    782,06      1,14    279977       408     25270      0,46       165

покрытие пола из                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

древесностружечных плит на                    70,67      0,18     25300        64     99,63      -            1

мастике в один слой площадью

до 20 м2

1м2

67 Е0115-163-2-Проолифка ДСП с двух сторон           716     65,15      1,88     46645      1346     33066       0,3       212

Ко-2                             м2                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

48,15      0,72     34475       516      94,5      -            3

68 Е0111-27-3 -Устройство покрытий на               38,1   1575,19     14,65     60015       558      8558      1,22        46

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        10                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

цементном растворе из                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

Керамогранитных плиток для                   197,43      5,49      7522       209     110,7      0,03         1

одноцветных с красителями

полов

м2

3-ий этаж

69 Е0157-2-5  -Разборка покрытия полов из          208,3     17,38      0,93      3620       194      3443      0,11        24

линолеума и релина                        --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1м2                     16,45      0,14      3427        29     99,63      -          -

70 Е0157-2-7  -Разборка покрытия полов из           38,1    116,63     10,56      4444       402      4090       0,7        27

керамических плиток                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1м2                    106,07      1,67      4041        64     99,63      0,01         1

71 Е0111-36-1 -Устройство покрытий из              208,3    875,01      6,13    182265      1276     16046      0,44        92

линолеума насухо                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м2                      67,28      2,31     14013       482     110,7      0,01         2

72 Е0157-13-5 -Устройство оснований под            208,3    782,06      1,14    162903       237     14703      0,46        96

покрытие пола из                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

древесностружечных плит на                    70,67      0,18     14721        37     99,63      -          -

мастике в один слой площадью

до 20 м2

1м2

73 Е0115-163-2-Проолифка ДСП с двух сторон         416,6     65,15      1,88     27140       783     19239       0,3       123

Ко-2                             м2                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

48,15      0,72     20059       300      94,5      -            1

74 Е0111-27-3 -Устройство покрытий на               38,1   1575,19     14,65     60015       558      8558      1,22        46

цементном растворе из                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

Керамогранитных плиток с                     197,43      5,49      7522       209     110,7      0,03         1

шероховатой поверхностью для

одноцветных с красителями

полов

м2

Крыльцо

75 Е0111-27-3 -Устройство покрытий на                 32   1575,19     14,65     50406       469      7188      1,22        39

цементном растворе из                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

Керамогранитных плиток с                     197,43      5,49      6318       176     110,7      0,03         1

шероховатой поверхностью для

одноцветных с красителями

полов

м2

Спорт зал

76 Е0157-6-4  -Острожка электрорубанком            158,2     55,42      -         8767       -        8735      0,35        56

дощатых покрытий площадью                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

свыше 5 м2                                    55,42      -         8767       -       99,63      -          -

1м2

77 Е0115-165-3-Улучшенная окраска колером          158,2    180,18      2,35     28504       372     13596      0,54        85

масляным разбеленным                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

деревянных полов со                           90,05       0,9     14245       142      94,5      -            1

спортивной разметкой

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        11                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

м2

78 Е0161-28-1 -Натягивание защитной сетки на       115,8    686,38      0,85     79483        98     11585      0,82        94

прим.       окна                                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м2                      117,5      0,13     13607        15     85,05      -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     6       Тенге                       2120400     20500                          2237

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                        351343      6466                            35

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                       2120400       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                       1652533       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -      357810       -                   -

Местные материалы -                            Тенге                         96023       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                        368125       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                   184

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -       55219       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                        149311       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                       2637836       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                  2456

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      413028       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     6                      Тенге                       2637836       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                  2456

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      413028       -                   -

РАЗДЕЛ   7.  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

===============================================

79 Е0113-44-7 -Очистка щетками от извести и         9604     69,86      -       670959       -      543477      0,39      3755

краски стен и потолков                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м2                      69,86      -       670959       -          81      -          -

1-ый этаж

80 Е0161-1-2  -Сплошное выравнивание                2101    188,53      7,57    396102     15905    116917      0,42       890

штукатурки внутренних стен                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

раствором                                     64,26      1,17    135010      2458     85,05      0,01        13

цементно-известковым при

толщине намета до 10 мм

м2

81 Е0115-180-5-Улучшенная окраска                   2101    257,97      2,35    541994      4937     90674      0,27       558

поливинилацетатными                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

водоэмульсионными составами                   44,77       0,9     94061      1891      94,5      -            9

по сборным конструкциям стен,

подготовленным под окраку

м2

82 Е0161-1-6  -Сплошное выравнивание                 752    204,67         8    153912      6016     47719      0,48       363

штукатурки потолков раствором             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

цементно-известковым при                      73,37      1,24     55174       932     85,05      0,01         5

толщине намета до 10 мм

м2

83 Е0115-180-6-Улучшенная окраска                    752    264,27      2,91    198731      2190     36454       0,3       225

поливинилацетатными                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

водоэмульсионными составами                    50,2       1,1     37749       827      94,5      0,01         4

по сборным конструкциям

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        12                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

потолков, подготовленным под

окраску

м2

84 Е0115-35-1 -Устройство подвесных потолков         225    374,77      2,76     84323       622     78344      2,02       455

из декоративно-акустических               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

плит                                         367,43      1,04     82671       233      94,5      0,01         1

м2

85 С11011-651 -Потолок подвесной "ARMSTRONG"         225      1070      -       240750       -         -        -          -

с комплектующими                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м2                       -         -          -         -        -         -          -

2-ой этаж

86 Е0161-1-2  -Сплошное выравнивание              2666,3    188,53      7,57    502678     20184    148375      0,42      1130

штукатурки внутренних стен                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

раствором                                     64,26      1,17    171336      3120     85,05      0,01        17

цементно-известковым при

толщине намета до 10 мм

м2

87 Е0115-180-5-Улучшенная окраска                 2666,3    257,97      2,35    687824      6266    115071      0,27       708

поливинилацетатными                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

водоэмульсионными составами                   44,77       0,9    119369      2400      94,5      -           12

по сборным конструкциям стен,

подготовленным под окраку

м2

88 Е0161-1-6  -Сплошное выравнивание              1150,8    204,67         8    235534      9206     73025      0,48       555

штукатурки потолков раствором             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

цементно-известковым при                      73,37      1,24     84434      1427     85,05      0,01         8

толщине намета до 10 мм

м2

89 Е0115-180-6-Улучшенная окраска                 1150,8    264,27      2,91    304122      3352     55786       0,3       344

поливинилацетатными                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

водоэмульсионными составами                    50,2       1,1     57767      1266      94,5      0,01         6

по сборным конструкциям

потолков, подготовленным под

окраску

м2

3-ий этаж

90 Е0161-1-2  -Сплошное выравнивание              2134,8    188,53      7,57    402474     16160    118798      0,42       905

штукатурки внутренних стен                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

раствором                                     64,26      1,17    137182      2498     85,05      0,01        14

цементно-известковым при

толщине намета до 10 мм

м2

91 Е0115-180-5-Улучшенная окраска                 2134,8    257,97      2,35    550713      5017     92133      0,27       567

поливинилацетатными                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

водоэмульсионными составами                   44,77       0,9     95574      1921      94,5      -            9

по сборным конструкциям стен,

подготовленным под окраку

м2

92 Е0161-1-6  -Сплошное выравнивание               877,1    204,67         8    179516      7017     55657      0,48       423

штукатурки потолков раствором             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        13                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

цементно-известковым при                      73,37      1,24     64353      1088     85,05      0,01         6

толщине намета до 10 мм

м2

93 Е0115-180-6-Улучшенная окраска                  877,1    264,27      2,91    231791      2555     42518       0,3       262

поливинилацетатными                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

водоэмульсионными составами                    50,2       1,1     44028       965      94,5      0,01         5

по сборным конструкциям

потолков, подготовленным под

окраску

м2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     7       Тенге                       5381423     99426                         11140

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                       1849668     21026                           109

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                       5381423       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                       2065170       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -     1870694       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                        240750       -         -                   -

Местные материалы -                            Тенге                       1126409       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                       1614949       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                   807

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -      242242       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                        419782       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                       7416154       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                 12057

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -     2112936       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     7                      Тенге                       7416154       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                 12057

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -     2112936       -                   -

РАЗДЕЛ   8.  ЛЕСТНИЦЫ

===============================================

94 Е0113-44-7 -Очистка щетками                       7,4     69,86      -          517       -         419      0,39         3

м2                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

69,86      -          517       -          81      -          -

95 Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических              7,4     29,61      0,03       219       -          40      0,03       -

поверхностей грунтовкой                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

ПФ-0142 за один раз                            6,68      -           49       -          81      -          -

м2

96 Е0113-26-6 -Окраска металлических                14,8     25,47      0,03       377       -          57      0,02       -

Ко-2        огрунтованных поверхностей                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

эмалью ПФ-115 на 2 раза                        4,78      -           71       -          81      -          -

м2

97 Е0162-11-6 -Улучшенная масляная окраска           1,3     140,4      0,14       183       -          87      0,49         1

полов за 2 раза с расчисткой              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

старой краски более 35                        78,23      0,03       102       -       85,05      -          -

процентов

м2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     8       Тенге                          1296         1                             4

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                           739       -                             -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        14                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                          1296       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                           556       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -         739       -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                           603       -         -                   -

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -          90       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                           114       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                          2012       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                     4

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -         829       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     8                      Тенге                          2012       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                     4

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -         829       -                   -

РАЗДЕЛ   9.  СТЕНЫ

===============================================

98 Е0153-2-1  -Разборка кладки простых стен         0,95   4899,14   1880,99      4654      1787      3229     21,24        20

из кирпича                                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м3                    3018,15    538,09      2867       511     95,58      2,91         3

99 Е0153-21-1 -Kладка отдельных участков             0,5   9671,81    300,96      4836       150       466      5,63         3

наружних простых стен из                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

кирпича (Кр-100)                                873    101,79       437        51     95,58      0,39       -

м3

100 Е0153-21-1 -Kладка отдельных участков            3,85  12059,49    300,96     46429      1159      3587      5,63        22

наружних простых стен из                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

кирпича (Сур-100)                               873    101,79      3361       392     95,58      0,39         2

м3

ПЕРЕГОРОДКИ

101 Е0110-88-1 -Устройство перегородок                 39   1458,25        14     56872       546     14064      1,97        77

высотой до 3 м в общественных             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

зданиях с двухсторонней                      328,61      5,29     12816       206       108      0,03         1

обшивкой гипсокартонными

листами в один слой без

изоляции (Заделка проемов)

м2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     9       Тенге                        112791      3642                           121

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                         19481      1160                             5

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                        112791       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                         44645       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       20641       -                   -

Местные материалы -                            Тенге                         45023       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         21346       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                    11

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -        3202       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                          8048       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                        142185       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   138

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       23843       -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        15                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     9                      Тенге                        142185       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   138

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -       23843       -                   -

РАЗДЕЛ  10.  ПРОЧИЕ РАБОТЫ

===============================================

КОЗЫРЕК

102 Е0106-19-1 -Обетонирование козырька и             0,2  14989,42    395,01      2998        79       326      9,49         2

прим.       перемычек 2-го этажа бетоном              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

В-15                                         1573,2    149,24       315        30      94,5      0,73       -

м3

103 С2004-27   -Автогидроподъемники, высотой        0,825    929,63    929,63       767       767        26      -          -

подъема 12 м                              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

маш-ч                    -       289,75       -         239      10,8      1,68         1

104 Е0154-1-3  -Разборка перекрытий по                  3    464,75     95,28      1394       286      1124      2,61         8

деревянным балкам чердачных в             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

зданиях кирпичных (Козырька)                 369,47     16,04      1108        48      97,2      0,11       -

м2

105 Е0158-2-1  -Разборка покрытий кровли из             3     29,02      2,02        87         6        79      0,17         1

рулонных материалов                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м2                         27      0,32        81         1     96,39      -          -

106 Е0158-16-4 -Устройство покрытия из                  3    233,94      0,87       702         3        32      0,07       -

рулонных материалов на                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

мастике                                       11,09      0,14        33       -       96,39      -          -

м2

ОТМОСТКА

107 Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы             44    251,77      -        11078       -       11266      1,77        78

вручную в траншеях глубиной               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

до 2 м без креплений с                       251,77      -        11078       -       101,7      -          -

откосами

м3

108 Е0127-56-1 -Устройство оснований под              275    515,36     15,65    141725      4304     16203      0,28        77

тротуары из кирпичного или                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

известнякового щебня толщиной                 43,73      5,49     12027      1510     119,7      0,02         6

12 см

м2

109 Е0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных           275    478,09      -       131475       -        9369      0,17        46

покрытий дорожек и тротуаров              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

однослойных из литой                          28,46      -         7827       -       119,7      -          -

мелкозернистой

асфальтобетонной смеси

толщиной 3 см (т-4см)

м2

110 Е0127-55-2 -Устройство асфальтобетонных           550      75,6      -        41582       -        3013      0,03        15

Ко-2        покрытий дорожек и тротуаров              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

однослойных из литой                           4,58      -         2517       -       119,7      -          -

мелкозернистой

асфальтобетонной смеси

толщиной 0,5 см

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        16                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

м2

УБОРКА

111 Е0169-18-1 -Очистка помещений от               1102,4      6,08      -         6703       -        5429      0,05        51

строительного мусора при                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

производстве каменных,                         6,08      -         6703       -          81      -          -

штукатурных работ

м2

112 Е01031-А26--Погрузка мусора строительного       37,13     33,88     33,88      1258      1258       792      -          -

1           при автомобильных перевозках              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

т                        -        23,71       -         880        90       0,5        19

113 Е010333-А3--Перевозка грузов                    37,13     40,38     40,38      1499      1499       270      -          -

1           автомобилями-самосвалами                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

/работающими вне карьеров/,                    -         8,08       -         300        90      0,17         6

расстояние перевозки 3 км,

класс груза 1

т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ    10       Тенге                        341267      8201                           276

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                         41689      3008                            33

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                        341267       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                          7325       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       44698       -                   -

Местные материалы -                            Тенге                        284052       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         47930       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                    24

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -        7190       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                         23352       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                        412549       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   333

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       51887       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ    10                      Тенге                        412549       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   333

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -       51887       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ               Тенге                      16163643    224717                         16946

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                       2773260     65555                           355

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                      16163643       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                       4400729       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -     2838814       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                       7150843       -         -                   -

Местные материалы -                            Тенге                       1614096       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                       2597158       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                  1299

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -      389574       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                       1125648       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                      19886449       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                 18599

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        17                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -     3228388       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                              Тенге                      19886449       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                 18599

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -     3228388       -                   -

Составил                                 Шершнев Е.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         1                                                 4900

Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  :

:  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ :

:РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ

N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   Тенге      :    Тенге     : Тенге   :(ВСЕГО),

ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : Тенге

:ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------:

:       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

--------------------

1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел-ч 16945,664408        163,66           -          -      2773260

-------------- -------------- ---------

-              -          -

2     3              -Затраты труда машинистов           чел-ч   354,723692        184,81           -          -  (    65555)

-------------- -------------- ---------

-              -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -      2773260

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ                 ЗАРПЛАТА

МАШИН                    МАШИНИСТОВ

3   101 С   С2004-27 -Автогидроподъемники, высотой       маш-ч        0,825         743,7           -         231,8       614

подъема 12 м                                          -------------- -------------- ---------

С2004-27                -        191,24

4   621 С   С2010-20 -Kатки дорожные самоходные          маш-ч        3,575         607,5           -         256,5      2172

гладкие, 8 т                                          -------------- -------------- ---------

С2010-20                -        916,99

5   659 С   С2006-17 -Kомпрессоры передвижные с          маш-ч       2,0995         466,1           -         182,3       979

двигателем внутреннего сгорания                       -------------- -------------- ---------

давлением до 686 кПа /7 ат/, 2,2                      С2006-17                -        382,74

м3/мин

6   697 С    С2003-1 -Kраны башенные, 5 т                маш-ч       1,6965         771,7           -           261      1309

-------------- -------------- ---------

С2003-1                 -        442,79

7  1135 С   С2010-47 -Машины поливомоечные, 6000 л       маш-ч       1,2925         983,4           -           225      1271

-------------- -------------- ---------

С2010-47                -        290,81

8  1314 С   С2009-40 -Насосы для строительных            маш-ч       4,6032         32,03           -          -          147

растворов, 4 м3/час                                   -------------- -------------- ---------

С2009-40                -          -

9  1569 С   С2004-36 -Подъемники мачтовые, высота        маш-ч    13,372223         516,7           -         204,8      6909

подъема 50 м                                          -------------- -------------- ---------

С2004-36                -       2738,63

10   712              -ПРОЧИЕ МАШИНЫ                      Тенге                                                         187079

-------------- -------------- ---------

56123,68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         2                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                             61086,87    200480

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

-----------------------------------------

11  5550 С С12021-283 -Kомплектующие для монтажа          м           193,41            76           -          -        14699

гипсокартона: профиль стоечный                        -------------- -------------- ---------

50х40х0,55                                            С12021-283              -          -

12  5551 С С12021-284 -Kомплектующие для монтажа          м            552,6            52           -          -        28735

гипсокартона: профиль                                 -------------- -------------- ---------

направляющий 60х27                                    С12021-284              -          -

13  6000 М МС143010-7 -Смеси асфальтобетонные плотные     т            26,29          5870           -          -       154322

горячие и теплые щебеночные                           -------------- -------------- ---------

мелкозернистые, тип А, М-I /ГОСТ                      МС143010-7              -          -

9128-97/

14  6323 М МС143001-7 -Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/       м3           0,203         11400           -          -         2314

класса: В15 /М-200/                                   -------------- -------------- ---------

МС143001-7              -          -

15  9210 М МС143101-1 -Вода                               м3             5,5             5           -          -           28

-------------- -------------- ---------

МС143101-1              -          -

16  9903 М МС143006-7 -Kирпич и камни керамические        1000шт       0,196         15300           -          -         2999

одинарные /ГОСТ 530-2007/,                            -------------- -------------- ---------

250х120х65 мм, М-100                                  МС143006-7              -          -

17 10381 М          М -Kирпич силикатный утолщенный       1000шт      1,5092         21391           -          -        32283

рядовой 250х120х88 мм М-100 ГОСТ                      -------------- -------------- ---------

379-79                                                М                       -          -

18 11000 М МС143008-9 -Песок                              м3        17,77966          1470           -          -        26136

2                                                                 -------------- -------------- ---------

МС143008-92             -          -

19 12014 М МС143002-6 -Сухие смеси для заполнения швов    кг          69,075            39           -          -         2694

1           гипсокартонных листов                                 -------------- -------------- ---------

МС143002-61             -          -

20 12104 М МС143002-7 -Раствор готовый кладочный тяжелый  м3         5,96829          8730           -          -        52103

цементный М-100                                       -------------- -------------- ---------

МС143002-7              -          -

21 12105 М МС143002-8 -Раствор готовый кладочный тяжелый  м3           2,142          9400           -          -        20135

цементный М-150                                       -------------- -------------- ---------

МС143002-8              -          -

22 12121 М МС143002-1 -Раствор готовый кладочный тяжелый  м3           1,044          9330           -          -         9741

2           цементно-известковый М-50                             -------------- -------------- ---------

МС143002-12             -          -

23 12138 М МС143002-2 -Раствор готовый отделочный         м3       108,97816         10800           -          -      1176964

9           тяжелый цементно-известковый                          -------------- -------------- ---------

1:1:6                                                 МС143002-29             -          -

24 12147 М МС143002-3 -Раствор готовый отделочный         м3        0,929812          9690           -          -         9010

4           тяжелый известковый 1:2,5                             -------------- -------------- ---------

МС143002-34             -          -

25 12615 М МС143008-3 -Щебень из природного камня для     м3           47,85          2620           -          -       125367

1           строительных работ (ГОСТ                              -------------- -------------- ---------

8267-93), М-1000, фракция 20-40                       МС143008-31             -          -

мм

26 30118 С  С11011-33 -Битум нефтяной дорожный жидкий,    т            0,165         38600           -          -         6369

марка МГ и СГ                                         -------------- -------------- ---------

С11011-33               -          -

27 30151 С С11011-826 -Смола каменноугольная              т         0,016171         29500           -          -          477

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         3                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- -------------- ---------

С11011-826              -          -

28 30287 С С11011-116 -Kерамогранит, толщина 10 мм,       м2         385,764          1180           -          -       455202

8           плита светлая                                         -------------- -------------- ---------

С11011-1168             -          -

29 30296 С  С11011-94 -Гвозди строительные с плоской      кг            7,55            83           -          -          627

головкой                                              -------------- -------------- ---------

С11011-94               -          -

30 30299 С  С11011-77 -Винты самонарезающие               т          0,00234        604700           -          -         1415

оцинкованные, марка СМ1-35, длина                     -------------- -------------- ---------

35 мм                                                 С11011-77               -          -

31 30479 С С11011-116 -Дюбели монтажные 10х130            шт       2072,3656            36           -          -        74605

2           /10х132,10х150/ мм                                    -------------- -------------- ---------

С11011-1162             -          -

32 30498 С С11011-116 -Пена монтажная для герметизации    шт        7,025049           530           -          -         3723

3           стыков, баллончик емкостью 750 мл                     -------------- -------------- ---------

С11011-1163             -          -

33 30654 С С11011-105 -Гипсовые вяжущие Г-3               т         0,808532          6850           -          -         5538

-------------- -------------- ---------

С11011-105              -          -

34 30732 С С11011-528 -Плитки керамические для полов      м2          53,958          1120           -          -        60433

гладкие неглазурованные                               -------------- -------------- ---------

одноцветные с красителем                              С11011-528              -          -

квадратные и прямоугольные,

толщина 11-13 мм

35 31282 С С11011-279 -Дисперсия поливинилацетатная       кг        6312,789           328           -          -      2070595

непластифицированная, марка Д50Н                      -------------- -------------- ---------

С11011-279              -          -

36 31287 С С11011-284 -Kраска масляная густотертая        кг        0,144756           187           -          -           27

цветная для внутренних работ,                         -------------- -------------- ---------

марка МА-011                                          С11011-284              -          -

37 31295 С С11011-292 -Kраска масляная, готовая к         кг       81,794068           139           -          -        11369

употреблению, цветная для                             -------------- -------------- ---------

наружных и внутренних работ,                          С11011-292              -          -

марка МА-25

38 31437 С С11011-118 -Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142   т         0,000525        291700           -          -          153

-------------- -------------- ---------

С11011-118              -          -

39 31600 С С11011-150 -Замазка оконная на олифе           т          0,02611         45600           -          -         1191

-------------- -------------- ---------

С11011-150              -          -

40 31658 С С11011-452 -Олифа комбинированная "Оксоль"     кг      133,197835           159           -          -        21178

-------------- -------------- ---------

С11011-452              -          -

41 31659 С С11011-103 -Шпаклевка клеевая                  кг       769,12705            62           -          -        47686

2                                                                 -------------- -------------- ---------

С11011-1032             -          -

42 31752 С С11011-106 -Эмаль кремнеорганическая КО-174    т         0,140462        359400           -          -        50482

8           разных цветов                                         -------------- -------------- ---------

С11011-1068             -          -

43 31795 С С11011-107 -Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая   т         0,001332        224100           -          -          299

1                                                                 -------------- -------------- ---------

С11011-1071             -          -

44 31903 С С11011-726 -Рубероид кровельный с              м2            3,45            89           -          -          307

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         4                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

крупнозернистой посыпкой РКК-350Б                     -------------- -------------- ---------

С11011-726              -          -

45 32021 С С11011-350 -Линолеум поливинилхлоридный на     м2         718,291           749           -          -       538000

теплоизолирующей подоснове, марка                     -------------- -------------- ---------

ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщина 3,6                      С11011-350              -          -

мм

46 32099 С С11011-405 -Мастика битумная кровельная        кг             6,9            49           -          -          338

горячая                                               -------------- -------------- ---------

С11011-405              -          -

47 32144 С С11011-410 -Мастика герметизирующая            кг       584,05326           126           -          -        73591

нетвердеющая                                          -------------- -------------- ---------

С11011-410              -          -

48 32162 С С11011-414 -Мастика клеящая каучуковая КН-2    кг         753,179           214           -          -       161180

-------------- -------------- ---------

С11011-414              -          -

49 32359 С С11011-589 -Плиты древесностружечные           100м2      5,77626         40200           -          -       232206

многослойные и трехслойные, марка                     -------------- -------------- ---------

П-1, толщина 15-17 мм                                 С11011-589              -          -

50 32401 С С11011-376 -Листы гипсокартонные для           м2         290,115           286           -          -        82973

перегородок, толщина 10 мм                            -------------- -------------- ---------

С11011-376              -          -

51 32403 С С11011-378 -Листы гипсокартонные для           м2            81,9           356           -          -        29156

перегородок, толщина 14 мм                            -------------- -------------- ---------

С11011-378              -          -

52 32461 С С11011-681 -Проволока из низкоуглеродистой     кг          11,325            36           -          -          408

черной стали /ОЧ/, термически                         -------------- -------------- ---------

обработанной, общего назначения,                      С11011-681              -          -

высшего качества, d=1,6 мм

53 32716 С С11011-495 -Пластина резиновая губчатая        кг           3,081           491           -          -         1513

-------------- -------------- ---------

С11011-495              -          -

54 32811 С С11011-790 -Скобяные изделия для однопольных   компл            2          1960           -          -         3920

входных дверей в здание                               -------------- -------------- ---------

С11011-790              -          -

55 32813 С С11011-791 -Скобяные изделия для однопольных   компл           25          1380           -          -        34500

входных дверей в помещение                            -------------- -------------- ---------

С11011-791              -          -

56 32814 С С11011-789 -Скобяные изделия для двухпольных   компл            6          1500           -          -         9000

входных дверей в помещение                            -------------- -------------- ---------

С11011-789              -          -

57 32869 С С11011-816 -Замок врезной оцинкованный с       шт              72           583           -          -        41976

цилиндровыми механизмами                              -------------- -------------- ---------

С11011-816              -          -

58 32880 С С11011-814 -Закрыватель дверной                шт               3          5500           -          -        16500

гидравлический рычажный в                             -------------- -------------- ---------

алюминиевом корпусе                                   С11011-814              -          -

59 33092 С С11011-920 -Стекло листовое, толщина 4 мм      м2        52,82814           574           -          -        30323

-------------- -------------- ---------

С11011-920              -          -

60 33205 С С11011-761 -Сетка тканая с квадратными         м2          127,38           502           -          -        63945

ячейками группы 2 без покрытия из                     -------------- -------------- ---------

низкоуглеродистой проволоки                           С11011-761              -          -

61 33732 С С11011-864 -Сталь листовая оцинкованная,       т           0,3473         97200           -          -        33758

толщина 0,7 мм                                        -------------- -------------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         5                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С11011-864              -          -

62 33754 С С11011-901 -Профили холодногнутые из           т           0,0117        179900           -          -         2105

оцинкованной стали, толщина                           -------------- -------------- ---------

0,5-0,55 мм, сумма размеров равна                     С11011-901              -          -

ширине исходной заготовки 101-150

мм

63 33755 С С11011-902 -Профили холодногнутые из           т          0,04836        164900           -          -         7975

оцинкованной стали, толщина                           -------------- -------------- ---------

0,5-0,55 мм, сумма размеров равна                     С11011-902              -          -

ширине исходной заготовки 151-200

мм

64 34035 С С11011-719 -Уайт-спирит                        т         0,012653         26700           -          -          338

-------------- -------------- ---------

С11011-719              -          -

65 34288 С С11011-306 -Kсилол нефтяной марки А            т         0,000118        107100           -          -           13

-------------- -------------- ---------

С11011-306              -          -

66 35100 С С11011-104 -Шурупы с полукруглой головкой      т          0,00272         92100           -          -          251

0           3,5х35 мм                                             -------------- -------------- ---------

С11011-1040             -          -

67 35326 С С11011-105 -Электроды д=6 мм, Э42              т           0,0005         77100           -          -           39

8                                                                 -------------- -------------- ---------

С11011-1058             -          -

68 36053 С  С11021-68 -Доски обрезные из хвойных пород,   м3         0,13141         10200           -          -         1340

длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- ---------

толщина 25 мм, III сорта                              С11021-68               -          -

69 36061 С  С11021-76 -Доски обрезные из хвойных пород,   м3         0,00162          9700           -          -           16

длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- ---------

толщина 44 мм и более, III сорта                      С11021-76               -          -

70 38601 С  С11011-82 -Войлок строительный                т         0,141493        149700           -          -        21182

-------------- -------------- ---------

С11011-82               -          -

71 38690 С С11031-177 -Маты теплоизоляционные ISOVER,     м3          13,815          2890           -          -        39925

марка КТ 11                                           -------------- -------------- ---------

С11031-177              -          -

72 43393 С С12061-196 -Доски подоконные из ПХВ профилей,  м            194,5          3680           -          -       715760

ширина 450 мм                                         -------------- -------------- ---------

С12061-196              -          -

73 43906              -Наличники из ПХВ профилей          п/м        17,9928          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

74 44032              -Блоки дверные                      м2         168,402          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

75 44038              -Блоки оконные                      м2         405,286          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

76 44103              -Доски подоконные деревянные        м       204,962862          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

77 44290 С  С12069-45 -Наличники                          м          883,116            74           -          -        65351

-------------- -------------- ---------

С12069-45               -          -

78 44330              -Переплеты оконные для жилых        м2              41          -              -          -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         6                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

зданий                                                -------------- -------------- ---------

-              -          -

79 44354 С С11011-538 -Плитки керамические плинтусные     м          205,939           203           -          -        41806

-------------- -------------- ---------

С11011-538              -          -

80 44379 С С11031-104 -Плиты теплоизоляционные из         м3        0,601005          8390           -          -         5042

пенопласта полистирольного                            -------------- -------------- ---------

ПСБС-40                                               С11031-104              -          -

81 46697 С С11011-651 -Потолок подвесной "АRМSТRОNG" с    м2             225          1070           -          -       240750

комплектующими                                        -------------- -------------- ---------

С11011-651              -          -

82 51298 С   С12062-2 -Блоки дверные однопольные с        м2            8,82          4250           -          -        37485

глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ                        -------------- -------------- ---------

21-8П внутренние                                      С12062-2                -          -

83 51299 С   С12062-3 -Блоки дверные однопольные с        м2           54,81          4010           -          -       219788

глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ                        -------------- -------------- ---------

21-10П внутренние                                     С12062-3                -          -

84 51305 С   С12062-5 -Блоки дверные двупольные с         м2           84,63          3540           -          -       299590

глухими полотнами ДГ 21-13П                           -------------- -------------- ---------

внутренние                                            С12062-5                -          -

85 51307 С   С12062-7 -Блоки дверные двупольные с         м2            4,56          3660           -          -        16690

глухими полотнами ДГ 24-19П                           -------------- -------------- ---------

внутренние                                            С12062-7                -          -

86 51308 С  С12062-14 -Блоки дверные двупольные с         м2            8,19          3900           -          -        31941

остекленными полотнами ДО 21-13П                      -------------- -------------- ---------

внутренние                                            С12062-14               -          -

87 51346 С  С12063-17 -Блоки дверные входные однопольные  м2           3,822          5610           -          -        21441

с глухими полотнами ДНГ 21-9П;                        -------------- -------------- ---------

ДНГ 21-10П                                            С12063-17               -          -

88 51452 С  С12069-52 -Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54   м          534,694            96           -          -        51331

мм                                                    -------------- -------------- ---------

С12069-52               -          -

89 51619 С  С12068-30 -Щиты из досок, толщина 25 мм       м2          0,1558          1250           -          -          195

-------------- -------------- ---------

С12068-30               -          -

90 51815 С МС12061-18 -Блоки оконные из ПХВ профилей      м2            2,62        7126,4           -          -        18671

1           спаренные теплозащитные,                              -------------- -------------- ---------

остекленные однокамерными                             МС12061-181             -          -

стеклопакетами, с

поворотно-откидной фурнитурой:

одноэлементные глухие

91 51817 С МС12061-18 -Блоки оконные из ПХВ профилей      м2           2,266         29240           -          -        66258

3           спаренные теплозащитные,                              -------------- -------------- ---------

остекленные однокамерными                             МС12061-183             -          -

стеклопакетами, с

поворотно-откидной фурнитурой:

одноэлементные поворотно-откидные

92 51819 С МС12061-18 -Блоки оконные из ПХВ профилей      м2           369,6       13518,4           -          -      4996401

5           спаренные теплозащитные,                              -------------- -------------- ---------

остекленные однокамерными                             МС12061-185             -          -

стеклопакетами, с

поворотно-откидной фурнитурой:

двухэлементные- импост и

поворотно-откидная створка

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         7                                                 4900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

93 51823 С МС12061-18 -Блоки оконные из ПХВ профилей      м2            30,8        9411,2           -          -       289865

9           спаренные теплозащитные,                              -------------- -------------- ---------

остекленные однокамерными                             МС12061-189             -          -

стеклопакетами, с

поворотно-откидной фурнитурой:

трехэлементные с одной поворотной

створкой

94 51826 С С12061-192 -Двери входные из ПХВ профилей      м2            3,57         12700           -          -        45339

спаренные теплозащитные,                              -------------- -------------- ---------

остекленные однокамерными                             С12061-192              -          -

стеклопакетами, с фурнитурой:

двупольные

95 99999              -Мусор строительный                 т         39,48668          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

96  6237              -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                   Тенге                                                         106290

-------------- -------------- ---------

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -     13165667

Составил                                 Шершнев Е.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                   1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                                     ыми стеклопакетами (3 стекла), с поворотно-откидно

================================================                     й фурнитурой: одноэлементные глухие (ОК-4)'м2*

29 Е0110-22-3'2,2.2.(146-62+7)+2,2.1,03+0,8.2''Установка

1 Э4900'К9Ж5'МН2Ц5В1''14'2''''*                                         ПВХ подоконных досок в каменных стенах, высота про

2 Ю''Корректировка проектно-сметной документации на капи                ема более 2 м (ОК-1,3,4)'м2*

тальный ремонт школы в с. Соколовка Кызылжарского          30 С12061-196'2,1.(146-61+7)+1,3''Доски подоконные из ПХВ

района СКО'25'1'Капитальный ремонт школы в с. Соко                 профилей ширина 450 мм (ОК-1,3,4)'м*

ловка''2'2-1'Капитальный ремонт школы'РП''*                31 С11031-104'(2,1.(146-61+7)+1,3).0,1.0,03.1,03''Плиты т

3 М12147=9690*                                                          еплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ

4 М12313=1090*                                                          С-40'м3*

5 М12011=43*                                                     32 Н3=1'=1'=1*

6 М12012=42*                                                     33 Е0156-9-2'1+1+39''Установка неостекленных оконных пере

7 М12013=33*                                                            плетов глухих (Ф-1-3)'фрамуга*

8 М12014=39*                                                     34 Н3=1,25'=1,25'=1,15*

9 М9210=5*                                                       35 Е0115-203-5 Ко-3'(0,9.0,91).3''ТРОЙНОЕ Остекление окон

10 М10381=21391*                                                         ным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переп

11 М12007=29*                                                            летом (Ф-1)'м2*

12 РОКНА*                                                         36 Е0115-203-5'(0,5.1,87+0,7.2,1.39)''ОДИНАРНОЕ Остеклени

13 Н65=0,9'Н3=1'=1'=1*                                                   е оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным

14 Е0146-44-2'369,6+2,27+30,8+1,6+0,819+58,27+1,02*                       переплетом (Ф-2,3)'м2*

15 Е0156-3-1'(300-1,5-2,1.84).0,5''Снятие подоконных досо         37 Е0115-163-5 Ко-1,75'(0,9.0,91+0,5.1,87+0,7.2,1.39).1,7

к бетонных и мозаичных (ОК-1,3)'м2*                               5''Простая окраска колером масляным разбеленным де

16 Н3=1,25'=1,25'=1,15*                                                  ревянных заполнений проемов оконных (Ф-1-3)'м2*

17 Е0110-91-6'2,2.2.(146-62)''Установка оконных блоков из         38 Е0110-91-1'1,7.0,6''Установка оконных блоков из ПХВ пр

ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-отки                офилей глухих площадью проема до 2 м2 (Ф-4)'м2*

дных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 (         39 С12061-181 Кц-1,36'1,7.0,6''Блоки оконные из ПХВ профи

ОК-1)'м2*                                                         лей спаренные теплозащитные, остекленные ДВУкамерн

18 М51819=9940.1,36*                                                     ыми стеклопакетами (3 стекла), с поворотно-откидно

19 С12061-185 Кц-1,36'2,2.2.(146-62)''Блоки оконные из ПХ                й фурнитурой: одноэлементные глухие (Ф-4)'м2*

В профилей спаренные теплозащитные, остекленные ДВ         40 Н3=1'=1'=1*

Укамерными стеклопакетами (3 стекла), с поворотно-         41 Е0158-25-1'2,04.(146-61+7)+1,07''Смена отливов шириной

откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и пово                 до 0,4 м из листовой стали (ОК-1,3,4,5)'м*

ротно-откидная створка (ОК-1)'м2*                          42 Н3=1,25'=1,25'=1,15*

20 Е0110-91-4'2,2.1,03.1''Установка оконных блоков из ПХВ         43 Е0107-57-14'2,04.(146-61+7)+1,07''Зачиканка сливов*

профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных         44 РДВЕРИ*

/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 (ОК-3         45 Н3=1'=1'=1*

)'м2*                                                      46 Е0146-44-3'2,1.0,91.(1+1)+2,1.1,3.(31+3)+2,1.0,9.(14+1

21 М51817=21500.1,36*                                                    5)+2,4.1,9.1+2,1.0,7.(5+1)+1,7.2,1''Разборка дерев

22 С12061-183 Кц-1,36'2,2.1,03.1''Блоки оконные из ПХВ пр                янных заполнений дверных проемов'м2*

офилей спаренные теплозащитные, остекленные ДВУкам         47 Н3=1,25'=1,25'=1,15*

ерными стеклопакетами (3 стекла), с поворотно-отки         48 Е0110-92-2'1,7.2,1''+ (Глав.вход)*

дной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные         49 С12061-192'1,7.2,1''+ (Глав.вход)*

(ОК-3)'м2*                                                50 С11011-814'1''Закрыватель дверной гидравлический рычаж

23 Е0110-91-7'2.2,2.7''Установка оконных блоков из ПХВ пр                ный в алюминиевом корпусе  (Глав.вход)'шт*

офилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,          51 Е0110-23-3'2,1.0,91.(1+1)''+ (ДН-1,2)*

трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого         52 С12063-17'2,1.0,91.(1+1)''Блоки дверные входные однопо

остекления/ площадью проема до 2 м2 (ОК-5)'м2*                   льные с глухими полотнами ДНГ 21-9'м2*

24 М51823=6920.1,36*                                              53 Е0110-23-3'2,1.1,3.31+2,1.1,3.3+2,1.0,9.(14+15)+2,1.0,

25 С12061-189 Кц-1,36'2.2,2.7''Блоки оконные из ПХВ профи                7.(5+1)''+ (Д-1-4,6-7)*

лей спаренные теплозащитные, остекленные ДВУкамерн         54 С12062-5'2,1.1,3.31''Блоки дверные двупольные с глухим

ыми стеклопакетами (3 стекла), с поворотно-откидно                и полотнами ДГ 21-13П внутренние (Д-1)'м2*

й фурнитурой: многоэлементное (ОК-5)'м2*                   55 С12062-14'2,1.1,3.3''Блоки дверные двупольные с остекл

26 Е0110-91-1'0,8.2.1''Установка оконных блоков из ПХВ пр                енными полотнами ДО 21-13П внутренние (Д-2)'м2*

офилей глухих площадью проема до 2 м2 (ОК-4)'м2*           56 С12062-3'2,1.0,9.(14+15)''Блоки дверные однопольные с

27 М51815=5240.1,36*                                                     глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние (Д-3,4)'м2*

28 С12061-181 Кц-1,36'0,8.2.1''Блоки оконные из ПХВ профи         57 С12062-2'2,1.0,7.(5+1)''Блоки дверные однопольные с гл

лей спаренные теплозащитные, остекленные ДВУкамерн                ухими полотнами ДГ 21-7П внутренние (Д-6,7)'м2*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                   2

58 Е0110-23-4'2,4.1,9.1''+ (Д-5)*                                        *

59 С12062-7'2,4.1,9.1''Блоки дверные двупольные с глухими         93 П#1-ый этаж#*

полотнами ДГ 24-19П внутренние (Д-5)'м2*                  94 Н3=1'=1'=1*

60 С11011-814'1+1''Закрыватель дверной гидравлический рыч         95 Е0157-2-5'105''Разборка покрытия полов из линолеума и

ажный в алюминиевом корпусе (ДН-1,2)'шт*                          релина'1м2*

61 С11011-790'1+1''Скобяные изделия для однопольных входн         96 Е0157-2-7'270+52,9''Разборка покрытия полов из керамич

ых дверей в здание (ДН-1,2)'комплект*                             еских плиток'1м2*

62 С11011-791'22+1+1+1''Скобяные изделия для однопольных          97 Н3=1,25'=1,25'=1,15*

входных дверей в помещение (Д-3,4,6,7)'комплект*           98 Е0111-36-1(РС31688)'105''Устройство покрытий из линоле

63 С11011-789'2+2+2''Скобяные изделия для двухпольных вхо                ума насухо'м2*

дных дверей в помещение (Д-1,2,5)'комплект*                99 Е0111-11-1'105''Устройство цементных стяжек толщиной 2

64 Н3=1'=1'=1*                                                           0 мм'м2*

65 Е0156-27-1(Р44538)'1+1+31+3+14+15+1+5+1''Установка две        100 Е0111-27-3(РС30732РС30287)'270''Устройство покрытий на

рных /оконных/ приборов врезных'шт*                                цементном растворе из Керамогранитных плиток для

66 С11011-816'1+1+31+3+14+15+1+5+1''Замок врезной оцинков                одноцветных с красителями полов'м2*

анный с цилиндровыми механизмами'шт*                      101 Е0111-27-3'52,9''Устройство покрытий на цементном раст

67 РНАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ*                                                     воре из керамических плиток для одноцветных с крас

68 Н3=1,25'=1,25'=1,15*                                                  ителями полов'м2*

69 Е0115-51-1'220-98+7,8''+ Откосов*                             102 П#2-ой этаж#*

70 Е0115-158-2'220-98+7,8''Окраска наружних откосов с лес        103 Н3=1'=1'=1*

ов по подготовленной поверхности кремнийорганическ        104 Е0157-2-5'358''Разборка покрытия полов из линолеума и

ая'м2*                                                            релина'1м2*

71 РВНУТРЕНИЕ ОТКОСЫ*                                            105 Е0157-2-7'38,1''Разборка покрытия полов из керамически

72 Н3=1,25'=1,25'=1,15*                                                  х плиток'1м2*

73 Е0107-57-9'(2,2+2,2).2.(146-62)+(2,2+1,03).2.1+(2+2,2)        106 Н3=1,25'=1,25'=1,15*

.2.7+(0,8+2).2.1*                                         107 Е0111-36-1(РС31688)'358''Устройство покрытий из линоле

74 Е0115-36-1'(443-197+30,3)''Облицовка откосов листовыми                ума насухо'м2*

материалами при отделке под окраску и оклейку обо        108 Н3=1'=1'=1*

ями с креплением  на пристенный металлический карк        109 Е0157-13-5'358''Устройство оснований под покрытие пола

ас'м2*                                                             из древесностружечных плит на мастике в один слой

75 Е0134-57-1(РС44055)'(443-197+30,3)''Заполнение каркасо                 площадью до 20 м2'1м2*

в откосов минераловатными плитами толщиной заполне        110 Е0115-163-2 Ко-2(РС31295)(РС31287)(РС31659)'358.2''Про

ния 50 мм'м2*                                                     олифка ДСП с двух сторон'м2*

76 С11031-177'(443-197+30,3).0,05''Маты теплоизоляционные        111 Н3=1,25'=1,25'=1,15*

ISOVER, марка КТ 11'м3*                                  112 Е0111-27-3(РС30732РС30287)'38,1''Устройство покрытий н

77 Е0115-180-3'(443-197+30,3)*                                           а цементном растворе из Керамогранитных плиток для

78 Е0115-51-1'62''+ Дверных откосов в том числе снаружи*                  одноцветных с красителями полов'м2*

79 Е0115-180-5'62''Улучшенная окраска И СНАРУЖИ поливинил        113 П#3-ий этаж#*

ацетатными водоэмульсионными составами откосов Две        114 Н3=1'=1'=1*

рных, подготовленным под окраку'м2*                       115 Е0157-2-5'208,3''Разборка покрытия полов из линолеума

80 РНАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА*                                                    и релина'1м2*

81 Н3=1'=1'=1*                                                   116 Е0157-2-7'38,1''Разборка покрытия полов из керамически

82 Е0161-10-3'48*                                                        х плиток'1м2*

83 Н3=1,25'=1,25'=1,15*                                          117 Н3=1,25'=1,25'=1,15*

84 Е0115-158-2'48*                                               118 Е0111-36-1(РС31688)'208,3''Устройство покрытий из лино

85 РПОЛЫ*                                                                леума насухо'м2*

86 Н3=1'=1'=1*                                                   119 Н3=1'=1'=1*

87 Е0157-3-1'529,4''Разборка плинтусов деревянных и из пл        120 Е0157-13-5'208,3''Устройство оснований под покрытие по

астмассовых материалов'1м*                                        ла из древесностружечных плит на мастике в один сл

88 Е0157-3-2'203,9''Разборка плинтусов цементных и из кер                ой площадью до 20 м2'1м2*

амической плитки'1м*                                      121 Е0115-163-2 Ко-2(РС31295)(РС31287)(РС31659)'208,3.2''П

89 Н3=1,25'=1,25'=1,15*                                                  роолифка ДСП с двух сторон'м2*

90 Е0111-39-4'203,9''Устройство плинтусов из плиток керам        122 Н3=1,25'=1,25'=1,15*

ических'м*                                                123 Е0111-27-3(РС30732РС30287)'38,1''Устройство покрытий н

91 Е0111-39-1'529,4''Устройство плинтусов деревянных'м*                  а цементном растворе из Керамогранитных плиток с ш

92 Е0115-165-3'(105+358+208,3).0,1''Улучшенная окраска ко                ероховатой поверхностью для одноцветных с красител

лером масляным разбеленным деревянных плинтусов'м2                ями полов'м2*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                   3

124 П#Крыльцо#*                                                           нструкциям стен, подготовленным под окраку'м2*

125 Н3=1,25'=1,25'=1,15*                                          162 Н3=1'=1'=1*

126 Е0111-27-3(РС30732РС30287)'32''Устройство покрытий на         163 Е0161-1-6'877,1*

цементном растворе из Керамогранитных плиток с шер        164 Н3=1,25'=1,25'=1,15*

оховатой поверхностью для одноцветных с красителям        165 Е0115-180-6'877,1''Улучшенная окраска поливинилацетатн

и полов'м2*                                                       ыми водоэмульсионными составами по сборным констру

127 П#Спорт зал#*                                                         кциям потолков, подготовленным под окраску'м2*

128 Н3=1'=1'=1*                                                   166 РЛЕСТНИЦЫ*

129 Е0157-6-4'158,2''Острожка электрорубанком дощатых покр        167 Н3=1,25'=1,25'=1,15*

ытий площадью свыше 5 м2'1м2*                             168 Е0113-44-7'7,4*

130 Н3=1,25'=1,25'=1,15*                                          169 Е0113-17-2'7,4*

131 Е0115-165-3'158,2''Улучшенная окраска колером масляным        170 Е0113-26-6 Ко-2'14,8''+ на 2 раза*

разбеленным деревянных полов со спортивной размет        171 Н3=1'=1'=1*

кой'м2*                                                   172 Е0162-11-6'1,3*

132 Н3=1'=1'=1*                                                   173 РСТЕНЫ*

133 Е0161-28-1(РС30654) прим.'115,8''Натягивание защитной         174 Е0153-2-1'0,95*

сетки на окна*                                            175 Е0153-21-1'0,5''+ (Кр-100)*

134 РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*                                          176 Е0153-21-1(РМ9903РМ10381)'3,85''+ (Сур-100)*

135 Н3=1,25'=1,25'=1,15*                                          177 П#ПЕРЕГОРОДКИ#*

136 Е0113-44-7'6599,1+3004,9''Очистка щетками от извести и        178 Н3=1,25'=1,25'=1,15*

краски стен и потолков*                                  179 Е0110-88-1'39''+ (Заделка проемов)*

137 П#1-ый этаж#*                                                 180 РПРОЧИЕ РАБОТЫ*

138 Н3=1'=1'=1*                                                   181 П#КОЗЫРЕК#*

139 Е0161-1-2'1688+413*                                           182 Е0106-19-1 прим.'0,2''Обетонирование козырька и перемы

140 Н3=1,25'=1,25'=1,15*                                                  чек 2-го этажа бетоном В-15*

141 Е0115-180-5'1688+413''Улучшенная окраска поливинилацет        183 С2004-27'0,825*

атными водоэмульсионными составами по сборным конс        184 Н3=1'=1'=1*

трукциям стен, подготовленным под окраку'м2*              185 Е0154-1-3'3''+ (Козырька)*

142 Н3=1'=1'=1*                                                   186 Е0158-2-1'3*

143 Е0161-1-6'752*                                                187 Е0158-16-4'3*

144 Н3=1,25'=1,25'=1,15*                                          188 П#ОТМОСТКА#*

145 Е0115-180-6'752''Улучшенная окраска поливинилацетатным        189 Н3=1,25'=1,25'=1,15*

и водоэмульсионными составами по сборным конструкц        190 Е0101-164-2'44*

иям потолков, подготовленным под окраску'м2*              191 Е0127-56-1(Р13500РМ12615)'275*

146 Е0115-35-1(Р44359)'225''Устройство подвесных потолков         192 Е0127-55-1(Р6100РМ6000)'275''+ (т-4см)*

из декоративно-акустических плит'м2*                      193 Е0127-55-2(Р6100РМ6000) Ко-2'550*

147 С11011-651'225''Потолок подвесной "ARMSTRONG" с компле        194 П#УБОРКА#*

ктующими'м2*                                              195 Н3=1'=1'=1*

148 П#2-ой этаж#*                                                 196 Е0169-18-1'105+270+52,9+358+38,1+208,3+38,1+32''Очистк

149 Н3=1'=1'=1*                                                           а помещений от строительного мусора при производст

150 Е0161-1-2'2515,3+151*                                                 ве каменных, штукатурных работ'м2*

151 Н3=1,25'=1,25'=1,15*                                          197 Н3=1,25'=1,25'=1,15*

152 Е0115-180-5'2515,3+151''Улучшенная окраска поливинилац        198 Е01031-А26-1'37,1269''Погрузка мусора строительного пр

етатными водоэмульсионными составами по сборным ко                и автомобильных перевозках'т*

нструкциям стен, подготовленным под окраку'м2*            199 Е010333-А3-1'37,1269''Перевозка грузов автомобилями-са

153 Н3=1'=1'=1*                                                           мосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние п

154 Е0161-1-6'1150,8*                                                     еревозки 3 км, класс груза 1'т*

155 Н3=1,25'=1,25'=1,15*                                          200 К'Шершнев Е.А.*

156 Е0115-180-6'1150,8''Улучшенная окраска поливинилацетат

ными водоэмульсионными составами по сборным констр

укциям потолков, подготовленным под окраску'м2*

157 П#3-ий этаж#*

158 Н3=1'=1'=1*

159 Е0161-1-2'1982,8+152*

160 Н3=1,25'=1,25'=1,15*

161 Е0115-180-5'1982,8+152''Улучшенная окраска поливинилац

етатными водоэмульсионными составами по сборным ко

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)              -   1  -                                              1480

Форма N 3

Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт школы в с. Соколовка Кызылжарского района СКО

наименование стройки__________________________________________________________________________________________________________

О Б Ъ Е К Т Н А Я   С М Е Т А   N   2

(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т )

на строительство                                         Туалет и Переход

_____________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

Сметная стоимость             6036,18 тыс.тенге

Нормативная трудоемкость          6,6 тыс.чел.-ч

Сметная заработная плата      1104,43 тыс.тенге

СОСТАВЛЕНА в ценах на 1.01.2001г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                       :        сметная стоимость, тыс.тенге       : норма-  : сметная : показа-

:         :                                       :-------------------------------------------: тивная  : заработ-: тели

N  : N смет  :                                       :строительно-:оборудо- :         :          : трудо-  :  плата  : единич-

:   и     :          наименование работ           :  монтажных :вания,   : прочих  :          : емкость :тыс.тенге: ной сто-

пп :         :               и затрат                :   работ    : мебели, : затрат  :  всего   :  тыс.   :         : имости

:         :                                       :            :инвентаря:         :          : чел.-ч  :         :  Тенге

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2     :                  3                    :     4      :    5    :    6    :    7     :    8    :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 2-2-1     -Общестроительные работы                     4751,69      -         -       4751,69      5,64    924,65      -

2. 2-2-2     -Сантехнические работы ОВ                     217,21      -         -        217,21      0,15      27,6      -

3. 2-2-3     -Сантехнические работы ВК                     936,35      -         -        936,35       0,6    113,41      -

4. 2-2-4     -Электромонтажные работы                      130,92      -         -        130,92      0,21     38,76      -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО                                           6036,18      -         -       6036,18       6,6   1104,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         1                                                 4910

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Корректировка проектно-сметной документации на капитальный                               ФОРМА 4

ремонт школы в с. Соколовка Кызылжарского района СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Туалет и Переход

ОБЬЕКТ НОМЕР   2

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   2-2-1

(Локальный сметный расчет)

НА  Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: АС

Сметная стоимость               4751,694 тыс.тенге

Нормативная трудоемкость            5641 чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.                                           Сметная заработная плата         924,655 тыс.тенге

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :Стоимость единицы, :  Общая стоимость, :         :   Затраты труда,

:         :                                :          :      Тенге        :        Тенге      :         :      чел.-ч

:  Шифр   :                                :          :-------------------:-------------------:         :рабочих-строителей

N  :    и    : Наименование работ и затрат,   :          :  Всего  :  экспл. :  Всего  :  экспл. :Накладные:-------------------

ПП :  номер  :                                :Количество:         :  машин  :---------:  машин  : расходы : рабочих, обслужи-

: позиции :       единица измерения        :          :---------:---------:  ЗП     :---------: Тенге   :   вающих машины

:норматива:                                :          :ЗП рабо- :в т.ч. ЗП: рабочих-:в т.ч. ЗП:---------:-------------------

:         :                                :          :чих стро-: машинис-: строите-: машинис-:    %    :   на    : всего

:         :                                :          : ителей  :   тов   :   лей   :   тов   :         : единицу :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ   1.  ДЕМОНТАЖ ТУАЛЕТА И ПЕРЕХОДА

===============================================

1 Е0158-2-4  -Разборка покрытий кровли из           150     48,37      4,36      7256       654      6462      0,29        43

волнистых асбестоцементных                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

листов                                        44,01      0,68      6602       102     96,39      0,01         1

м2

2 Е0158-1-1  -Разборка деревянных элементов         150     24,15      2,64      3623       396      3175      0,15        23

конструкций крыш, обрешетки               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

из брусков с прозорами                        21,51      0,45      3227        68     96,39      -            1

м2

3 Е0158-1-3  -Разборка деревянных элементов         150     43,95      2,35      6593       353      6074      0,27        41

конструкций крыш, стропила со             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

стойками и подкосами из                        41,6      0,41      6240        61     96,39      -            1

брусьев и бревен

м2

4 Е0158-1-4  -Разборка деревянных элементов         150     11,24      1,59      1686       239      1434      0,07        10

конструкций крыш, мауэрлаты               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м2                       9,65      0,27      1448        40     96,39      -          -

5 Е0107-45-5 -ДЕМОНТАЖ панелей с опиранием           10    476,08    200,77      4761      2008      4365       1,6        16

П-9207      на две стороны площадью до 5              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

т.ч.п2.8.б  м2                                           275,31     71,15      2753       712       126      0,31         3

шт

Кзп=0,8

Кмаш=0,8

Кмат=0

6 Е0107-11-1 -ДЕМОНТАЖ перемычек массой от            3    371,23    250,96      1114       753       788      0,75         2

П-9207      0,3 до 0,7 т при наибольшей               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         2                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

т.ч.п2.8.б  массе монтажных элементов в                  120,27     88,22       361       265       126      0,37         1

здании до 5 т

Кзп=0,8                           шт

Кмаш=0,8

Кмат=0

7 Е0107-44-10-ДЕМОНТАЖ перемычек масса до            51     88,38     66,43      4507      3388      2943      0,14         7

П-9207     0,3 т                                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

т.ч.п2.8.б                        шт                      21,94     23,85      1119      1216       126      0,11         5

Кзп=0,8

Кмаш=0,8

Кмат=0

8 Е0153-2-1  -Разборка кладки простых стен        86,82   4899,14   1880,99    425343    163308    295106     21,24      1844

из кирпича                                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м3                    3018,15    538,09    262036     46717     95,58      2,91       253

9 Е0155-3-1  -Разборка кирпичных                   5,74   2719,44    399,69     15610      2294     13072     15,88        91

перегородок                               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м3                    2319,75        63     13315       362     95,58      0,54         3

10 Е0157-2-7  -Разборка покрытия полов из           75,2    116,63     10,56      8771       794      8072       0,7        53

керамических плиток                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1м2                    106,07      1,67      7976       126     99,63      0,01         1

11 Е0162-37-1 -Обеззараживание поверхности           118      7,13      0,09       841        11       709      0,05         6

участка хлорной известью                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м2                       7,04      0,02       831         2     85,05      -          -

12 Е0106-40-2 -Обеззараживание туалетной ямы          70     56,27      0,28      3939        19      1815      0,19        13

хлорной известью                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м3                      27,32      0,11      1913         8      94,5      -          -

13 Е0101-166-1-Засыпка туалетной ямы                  70    140,51      -         9835       -       10003      1,02        71

м3                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

140,51      -         9835       -       101,7      -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1       Тенге                        493877    174216                          2220

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                        317655     49678                           269

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                        493877       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                           845       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -      367333       -                   -

Местные материалы -                            Тенге                          1162       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                        354018       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                   177

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -       53103       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                         50874       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                        898769       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                  2666

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      420436       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     1                      Тенге                        898769       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                  2666

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      420436       -                   -

РАЗДЕЛ   2.  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

===============================================

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         3                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОНТАЖ ТУАЛЕТА И ПЕРЕХОДА

14 Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы            3,4    251,77      -          856       -         871      1,77         6

вручную в траншеях глубиной               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

до 2 м без креплений с                       251,77      -          856       -       101,7      -          -

откосами

м3

15 Е0101-166-1-Засыпка вручную траншей,              9,4    140,51      -         1321       -        1343      1,02        10

пазух котлованов и ям в                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

грунтах 1 группы                             140,51      -         1321       -       101,7      -          -

м3

16 Е010333-А5--Перевозка грузов                     10,5     56,25     56,25       591       591       106      -          -

1           автомобилями-самосвалами                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

/работающими вне карьеров/,                    -        11,25       -         118        90      0,24         2

расстояние перевозки 5 км,

класс груза 1

т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     2       Тенге                          2767       591                            16

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                          2177       118                             2

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                          2767       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -        2295       -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                          2320       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     1

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -         348       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                           305       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                          5393       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    19

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -        2643       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     2                      Тенге                          5393       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                    19

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -        2643       -                   -

РАЗДЕЛ   3.  ФУНДАМЕНТЫ

===============================================

17 Е0105-29-3 -Устройство буронабивных свайс        3,52  18195,01   2913,57     64046     10256      4548      2,25         8

бурением скважин вращательным             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

(шнековым) способом в грунтах                401,06     847,3      1412      2982     103,5      3,65        13

группы 2 для свай диаметром

до 600 мм длиной до 12 м

(В12,5)

м3

18 С12041-94  -Kаркасы и сетки                     0,061     69000      -         4209       -         -        -          -

Изм. и      пространственные: сталь                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.9   гладкая класса А-I, d 6 мм                     -         -          -         -        -         -          -

СН РК 8.                          т

02-04-2002

СН РК

8.02-04С-

2004

19 С12041-113 -Kаркасы и сетки                     0,173     71100      -        12300       -         -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         4                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изм. и      пространственные: сталь                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.9   периодического профиля класса                  -         -          -         -        -         -          -

СН РК 8.    А-III, d 10 мм

02-04-2002                        т

СН РК

8.02-04С-

2004

20 Е0106-1-22 -Устройство ж/бетонных                10,2  13383,39    441,83    136511      4507      8093      4,14        42

ленточных фундаментов при                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

ширине поверху до 1000 мм                    672,75     166,9      6862      1702      94,5      0,82         8

(Б15)

м3

21 С12041-53  -Kаркасы и сетки плоские:            0,207     65000      -        13455       -         -        -          -

Изм. и      сталь гладкая класса А-I, d 6             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.9   мм                                             -         -          -         -        -         -          -

СН РК 8.                          т

02-04-2002

СН РК

8.02-04С-

2004

22 С12041-72  -Kаркасы и сетки плоские:            0,257     67700      -        17399       -         -        -          -

Изм. и      сталь периодического профиля              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.9   класса А-III, d 10 мм                          -         -          -         -        -         -          -

СН РК 8.                          т

02-04-2002

СН РК

8.02-04С-

2004

23 С12041-73  -Kаркасы и сетки плоские:            0,008     65900      -          527       -         -        -          -

Изм. и      сталь периодического профиля              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.9   класса А-III, d 12 мм                          -         -          -         -        -         -          -

СН РК 8.                          т

02-04-2002

СН РК

8.02-04С-

2004

24 Е0108-4-3  -Гидроизоляция горизонтальная         25,5    795,19     14,01     20277       357      1124      0,23         6

оклеечная в 2 слоя стен,                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

фундаментов (Рубероид)                        36,23      5,26       924       134     106,2      0,03         1

м2

25 Е0107-64-3 -Устройство стен в одноэтажных        29,3    552,88       6,5     16199       190      4284      0,75        22

промышленных неотапливаемых               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

зданиях из                                    113,6      2,45      3328        72       126      0,01       -

асбестоцемент-листов

унифицированного профиля по

ригелям каркаса стальным

(Воздушный зазор)

м2

26 Е0106-20-1 -Засыпка фундаментных балок            2,2    2162,7    342,34      4758       753       844      2,04         4

песком                                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м3                     276,86    129,32       609       285      94,5      0,63         1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     3       Тенге                        289682     16063                            83

----                      --------- ---------                     ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         5                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тенге                         13135      5175                            24

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                        289682       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                         41927       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       18310       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                         47890       -         -                   -

Местные материалы -                            Тенге                        170667       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         18894       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     9

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -        2834       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                         18515       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                        327090       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   116

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       21144       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     3                      Тенге                        327090       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   116

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -       21144       -                   -

РАЗДЕЛ   4.  СТЕНЫ

===============================================

27 Е0108-6-3  -Kладка стен наружных средней        58,43   9512,64    421,76    555823     24644     64685      5,47       320

сложности при высоте этажа до             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

4 м (Кр-100, М-25)                           884,93     157,5     51706      9203     106,2      0,78        45

м3

28 Е0134-57-1 -Заполнение каркасов стен           153,79      64,6      1,46      9934       225      9698       0,4        61

прим.       минераловатными плитами                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

толщиной заполнения 50 мм                     63,14      0,56      9710        87        99      -          -

м2

29 С11031-104 -Плиты теплоизоляционные из           7,92      8390      -        66449       -         -        -          -

пенопласта полистирольного                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

ПСБС-40                                        -         -          -         -        -         -          -

м3

30 Е0108-7-5  -Kладка перегородок                 153,79   1189,63     42,96    182954      6607     38126      1,39       214

Изм. и      неармированных толщиной в 1/2             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.8   кирпича при высоте этажа до 4                217,35     16,09     33426      2474     106,2      0,08        12

СН РК       м (СОЛ-100, М-25)

8.02-05-20                        м2

02, СН РК

8.02-06-20

04, СН РК

8.02-17-20

06

31 Е0108-12-1 -Армирование кладки стен и           0,958  51223,81    527,69     49072       506      9862     64,86        62

других конструкций (5Вр1)                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

т                     9496,13    196,87      9097       189     106,2      0,96         1

32 Е0108-6-3  -Kладка стен наружных средней            5   9013,44    421,76     45067      2109      5535      5,47        27

сложности при высоте этажа до             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

4 м (СОЛ-100, М-25)                          884,93     157,5      4425       788     106,2      0,78         4

м3

33 Е0108-6-3  -Kладка стен наружных средней         0,09   9512,64    421,76       856        38       100      5,47       -

сложности при высоте этажа до             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

4 м (Кр-100, М-25) узел "2"                  884,93     157,5        80        14     106,2      0,78       -

м3

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         6                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 Е0108-15-3 -Kладка стен из кирпича с             1,72   9021,71    353,39     15517       608      2137      6,36        11

облицовкой лицевым кирпичом               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

толщиной 510 мм при высоте                  1037,59    132,19      1785       227     106,2      0,65         1

этажа до 4 м Фронтон-карниз

(Кр-100, СОЛ-100, М-25)

м3

35 Е0107-44-10-Укладка перемычек масса до             25     132,3     83,04      3307      2076      1803      0,17         4

0,3 т                                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                      27,43     29,81       686       745       126      0,13         3

36 Е0107-11-1 -Укладка перемычек массой от             2    481,88     313,7       964       627       657      0,93         2

0,3 до 0,7 т при наибольшей               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

массе монтажных элементов в                  150,34    110,28       301       221       126      0,46         1

здании до 5 т

шт

37 С143015-64 -Перемычки из тяжелого бетона         1,03     30200      -        31106       -         -        -          -

класса В15 /ГОСТ 948-84/                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м3                       -         -          -         -        -         -          -

38 Е0106-11-10-Рядовая перемычка                   0,005   5604,41    409,16        28         2        11     13,34       -

прим.                            1т                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

2173,5    154,69        11         1      94,5      0,75       -

39 С12041-53  -Kаркасы и сетки плоские:            0,005     65000      -          325       -         -        -          -

Изм. и      сталь гладкая класса А-I, d 6             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.9   мм                                             -         -          -         -        -         -          -

СН РК 8.                          т

02-04-2002

СН РК

8.02-04С-

2004

УЗЛЫ "А"(2шт)-ПРИМЫКАНИЯ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТЕНЕ

40 Е0110-5-1  -Антисептированная доска              0,05  19609,99    395,71       980        20       225     25,88         1

прим.                             м3                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

4010,63    149,06       201         7       108      0,73       -

41 Е0108-4-2  -Гидроизоляция горизонтальная          0,3    507,62      8,93       152         3         9      0,16       -

оклеечная в 1 слой стен,                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

фундаментов (Рубероид)                        25,42      3,35         8         1     106,2      0,02       -

м2

42 Е0107-56-2 -Устройство деформационных            6,54     235,6      1,13      1541         7       831      0,62         4

вертикальных швов в зданиях               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

кирпичных и крупноблочных                     100,4      0,43       657         3       126      -          -

м

43 Е0107-57-1 -Устройство герметизации              6,54   1440,42      0,22      9420         1       101      0,07       -

стыков наружных стеновых                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

панелей горизонтальных и                      12,19      0,09        80         1       126      -          -

вертикальных прокладками на

клею в один ряд

м

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     4       Тенге                        973497     37473                           708

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                        112170     13959                            68

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                        973497       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         7                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Материалы -                                    Тенге                         54855       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -      126129       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                         66774       -         -                   -

Местные материалы -                            Тенге                        702226       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                        133779       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                    67

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -       20067       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                         66437       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                       1173713       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   843

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      146196       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     4                      Тенге                       1173713       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   843

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      146196       -                   -

РАЗДЕЛ   5.  ПОКРЫТИЕ

===============================================

44 Е0107-45-5 -Установка панелей с опиранием           4   1109,91    250,96      4440      1004      2183         2         8

на две стороны площадью до 5              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м2                                           344,14     88,94      1377       356       126      0,38         2

шт

45 Е0107-45-6 -Установка панелей с опиранием          10   1799,66    466,92     17997      4669      8876      3,06        31

на две стороны площадью до 10             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м2                                           535,61    168,84      5356      1688       126      0,76         8

шт

46 СКалькуляц -Плита перекрытия ПК                     8  26130,45      -       209044       -         -        -          -

ия          63.12-4АТVТ                               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                       -         -          -         -        -         -          -

47 СКалькуляц -Плита перекрытия ПК                     2  33162,67      -        66325       -         -        -          -

ия          63.15-4АТVТ                               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                       -         -          -         -        -         -          -

48 СКалькуляц -Плита перекрытия ПК 24.15-4т            2  11844,88      -        23690       -         -        -          -

ия                                шт                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

-         -          -         -        -         -          -

49 СКалькуляц -Плита перекрытия ПК 24.12-4т            2   9318,05      -        18636       -         -        -          -

ия                                шт                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

-         -          -         -        -         -          -

50 Е0169-7-3  -Заделка отверстий в местах            176    299,02       3,8     52628       669     30146      1,32       232

прохода трубопроводов в                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

перекрытиях бетонных (Легкий                 210,85      0,61     37110       107        81      -            1

бетон В-7,5 у-1200кг/м3)

отверст

51 С12041-132 -Металлизация закладных и            0,008     40200      -          322       -         -        -          -

анкерных изделий и выпусков               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

арматуры (А-1)                                 -         -          -         -        -         -          -

т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     5       Тенге                        393080      6342                           271

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                         43842      2151                            10

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                        393080       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                          3407       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         8                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       45994       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                           322       -         -                   -

Местные материалы -                            Тенге                        339167       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         41205       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                    21

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -        6181       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                         26057       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                        460342       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   301

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       52174       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     5                      Тенге                        460342       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   301

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -       52174       -                   -

РАЗДЕЛ   6.  КРОВЛЯ

===============================================

52 Е0112-15-3 -Устройство прокладной               101,6    136,97      1,24     13916       126      1502      0,08         8

пароизоляции в один слой                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

(Рубероид с круп.посып.)                      13,33      0,47      1354        48     107,1      -          -

м2

53 Е0112-13-3 -Утепление покрытий плитами из       101,6     97,04       5,9      9859       599      9112      0,46        47

минеральной ваты или перлита              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

на битумной мастике в один                    81,51      2,23      8282       226     107,1      0,01         1

слой

м2

54 С11031-100 -Плиты теплоизоляционные из          10,46      4260      -        44560       -         -        -          -

минеральной ваты на                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

синтетическом связующем,                       -         -          -         -        -         -          -

марка 125

м3

55 Е0112-17-1 -Устройство выравнивающих             87,2     235,1     19,93     20501      1737      4417      0,28        24

цементно-песчаных стяжек                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

толщиной 15 мм (60мм)                         39,85      7,45      3475       650     107,1      0,04         3

м2

56 Е0112-17-2 -Добавлять или исключать на           3924       8,8      0,18     34524       687       794      -            4

Ко-45       каждый 1 мм изменения толщины             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

цементно-песчанных стяжек                      0,13      0,06       496       245     107,1      -            1

м2

57 Е0112-17-1 -Устройство выравнивающих             14,4     235,1     19,93      3385       287       729      0,28         4

цементно-песчаных стяжек                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

толщиной 15 мм (25мм)                         39,85      7,45       574       107     107,1      0,04         1

м2

58 Е0112-17-2 -Добавлять или исключать на            114       8,8      0,18      1003        20        23      -          -

Ко-10       каждый 1 мм изменения толщины             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

цементно-песчанных стяжек                      0,13      0,06        14         7     107,1      -          -

м2

59 Е0112-17-5 -Устройство выравнивающих            101,6       735      8,23     74676       836      4815      0,25        26

сборных стяжек из плоских                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

асбестоцементных листов                       41,15       3,1      4181       315     107,1      0,02         2

м2

60 Е0112-16-1 -Огрунтовка оснований из             203,2     25,88      0,28      5259        56      1826      0,05        10

прим.       бетона или раствора под                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

водоизоляционный кровельный                    8,28      0,11      1682        23     107,1      -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         9                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ковер

м2

61 Е0112-1-5  -Устройство кровель скатных из       103,3     51,12     22,91      5281      2367      4070      0,16        16

наплавляемых материалов в два             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

слоя (Бикрост)                                28,21      8,58      2914       886     107,1      0,04         4

м2

62 "Алатау"   -Бикрост ТКП гранулат                118,8    247,19      -        29366       -         -        -          -

м2                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

-         -          -         -        -         -          -

63 "Алатау"   -Бикрост ТПП                        116,73    223,46      -        26084       -         -        -          -

м2                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

-         -          -         -        -         -          -

64 Е0112-4-2  -Устройство примыканий                16,9    142,65      5,36      2411        91      1493      0,48         8

рулонных и мастичных кровель              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

к стенам и парапетам высотой                  80,48         2      1360        34     107,1      0,01       -

более 600 мм с одним

фартуком

м

65 "Алатау"   -Бикрост ТКП гранулат                31,94    247,19      -         7895       -         -        -          -

м2                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

-         -          -         -        -         -          -

66 "Алатау"   -Бикрост ТПП                         31,94    223,46      -         7137       -         -        -          -

м2                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

-         -          -         -        -         -          -

67 Е0112-10-1 -Устройство мелких покрытий             12    720,92      1,55      8651        19      2272      1,12        13

/брандмауэров, парапетов,                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

свесов и т.п./ из листовой                   176,21      0,59      2115         7     107,1      -          -

оцинкованной стали (0,8мм)

м2

68 Е0112-17-1 -Устройство выравнивающих              6,9     235,1     19,93      1622       137       350      0,28         2

цементно-песчаных стяжек                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

толщиной 15 мм (По                            39,85      7,45       275        51     107,1      0,04       -

парапетам)

м2

69 Е0112-10-1 -Устройство мелких покрытий           15,1    720,92      1,55     10886        23      2859      1,12        17

/брандмауэров, парапетов,                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

свесов и т.п./ из листовой                   176,21      0,59      2661         9     107,1      -          -

оцинкованной стали (0,8мм)

м2

ВЕНТШАХТА

70 Е0109-24-1 -Монтаж связей и распорок из         0,028  16234,07   5027,99       455       141       267     64,98         2

одиночных и парных уголков,               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

гнутосварных профилей в                     10453,5   1339,83       293        38        81      4,76       -

зданиях пролетом до 24 м и

высотой до 25 м (Каркас из

уголков 50х5)

т

71 С12021-260 -Стальные крепежные элементы         0,028    114900      -         3217       -         -        -          -

из швеллеров и уголков                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

т                        -         -          -         -        -         -          -

72 Е0109-48-1 -Электродуговая сварка               0,028   1513,46    390,15        42        11        18       3,4       -

каркасов в целом при монтаже              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        10                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

одноэтажных производственных                 781,43      -           22       -          81      -          -

зданий

т

73 Е0110-5-1  -Установка элементов каркаса          0,05  23599,96    395,71      1180        20       225     25,88         1

из брусьев                                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м3                    4010,63    149,06       201         7       108      0,73       -

74 Е0110-51-1 -Огнезащита деревянных                0,05    599,34     35,14        30         2         8       0,9       -

конструкций - ферм, арок,                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

балок, стропил, мауэрлатов                   142,31     13,23         7         1       108      0,07       -

м3

75 Е0110-7-4  -Обшивка каркасных стен                1,6    236,91       7,6       379        12        74      0,28       -

досками под штукатурку                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

(т-25мм)                                      40,11      2,87        64         5       108      0,01       -

м2

76 Е0110-53-1 -Антисептирование водными              3,2    188,04         1       602         3        38      0,07       -

растворами стен                           --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м2                      10,64       0,4        34         1       108      -          -

77 Е0110-3-8  -Дополнительные работы по              2,6    501,09      2,15      1303         6       166      0,38         1

стенам, обивка стен                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

кровельной сталью                             58,48      0,81       152         2       108      -          -

оцинкованной по войлоку (С

2-х сторон)

м2

78 Е0126-30-4 -Теплоизоляция изделиями из           0,05   6278,69       468       314        23       164     20,13         1

волокнистых и зернистых                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

материалов на битуме                        3480,19    174,37       174         9        90      0,86       -

перегородок

м3

79 С11031-100 -Плиты теплоизоляционные из          0,049      4260      -          209       -         -        -          -

минеральной ваты на                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

синтетическом связующем,                       -         -          -         -        -         -          -

марка 125

м3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     6       Тенге                        314747      7202                           187

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                         30329      2671                            13

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                        311033       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                        105699       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       32648       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                        115251       -         -                   -

Местные материалы -                            Тенге                         53018       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         34939       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                    17

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -        5241       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                         20758       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                        366730       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   215

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       37889       -                   -

Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                          3714       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                            31       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -         352       -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        11                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                          3217       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                           285       -         -                   -

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -          43       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                           240       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                          4239       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                     2

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -         395       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     6                      Тенге                        370969       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   217

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -       38283       -                   -

РАЗДЕЛ   7.  ПЕРЕГОРОДКИ

===============================================

80 Е0106-1-22 -Устройство ж/бетонных                1,95  12672,89    441,83     24712       862      1547      4,14         8

ленточных фундаментов при                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

ширине поверху до 1000 мм                    672,75     166,9      1312       325      94,5      0,82         2

(В-7,5)

м3

81 С12041-53  -Kаркасы и сетки плоские:            0,005     65000      -          325       -         -        -          -

Изм. и      сталь гладкая класса А-I, d 6             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.9   мм                                             -         -          -         -        -         -          -

СН РК 8.                          т

02-04-2002

СН РК

8.02-04С-

2004

82 С12041-72  -Kаркасы и сетки плоские:            0,037     67700      -         2505       -         -        -          -

Изм. и      сталь периодического профиля              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.9   класса А-III, d 10 мм                          -         -          -         -        -         -          -

СН РК 8.                          т

02-04-2002

СН РК

8.02-04С-

2004

83 Е0108-4-3  -Гидроизоляция горизонтальная          2,9    795,19     14,01      2306        41       128      0,23         1

оклеечная в 2 слоя стен,                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

фундаментов (Рубероид)                        36,23      5,26       105        15     106,2      0,03       -

м2

84 Е0108-7-3  -Kладка перегородок                     67   1342,72     43,41     89962      2909     19568      1,64       110

Изм. и      армированных толщиной в 1/2               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.8   кирпича при высоте этажа до 4                258,75     16,26     17336      1090     106,2      0,08         5

СН РК       м (Кр-100, 4Вр-1)

8.02-05-20                        м2

02, СН РК

8.02-06-20

04, СН РК

8.02-17-20

06

ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ

85 Е0169-2-1  -Пробивка отверстий в                   31    341,53    229,14     10588      7103      5039      0,73        23

перекрытиях, размер стороны               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        12                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

отверстия до 150 мм                          112,39     88,29      3484      2737        81      0,48        15

отверст

86 Е0169-7-3  -Заделка отверстий в местах             31    316,64       3,8      9816       118      5310      1,32        41

прохода трубопроводов в                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

перекрытиях бетонных                         210,85      0,61      6536        19        81      -          -

отверст

87 Е0109-53-3 -Монтаж стеллажей и других           0,348   18738,7    851,78      6521       296      4802    109,25        38

конструкций, закрепляемых на              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

фундаментах внутри зданий                   16870,5    165,94      5871        58        81      0,81       -

т

88 С12021-237 -Отдельные конструктивные            0,304    154400      -        46938       -         -        -          -

элементы зданий и сооружений              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

с преобладанием                                -         -          -         -        -         -          -

горячекатанных профилей

массой до 0,1 т

т

89 С12021-250 -Отдельные конструктивные            0,044    154200      -         6785       -         -        -          -

элементы зданий и сооружений              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

с преобладанием                                -         -          -         -        -         -          -

толстолистовой стали массой

до 0,5 т

т

90 Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических              9,4     29,61      0,03       278       -          51      0,03       -

поверхностей грунтовкой                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

ПФ-0142 за один раз                            6,68      -           63       -          81      -          -

м2

91 Е0113-26-6 -Окраска металлических                18,8     25,47      0,03       479       -          73      0,02       -

Ко-2        огрунтованных поверхностей                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

эмалью ПФ-115                                  4,78      -           90       -          81      -          -

м2

92 Е0134-60-3 -Облицовка каркасов стен                42   1228,68       1,5     51605        63      5984      0,86        36

неперфорированными плитами                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

бумажно-слоистым декоративным                143,35      0,56      6021        24        99      -          -

пластиком толщиной 2 мм

м2

93 С11011-819 -Петля накладная                        34        40      -         1360       -         -        -          -

шт                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

-         -          -         -        -         -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     7       Тенге                        254179     11392                           257

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                         40818      4268                            23

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                        193936       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                         54724       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       39157       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                          4190       -         -                   -

Местные материалы -                            Тенге                         88979       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         37700       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                    19

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -        5655       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                         13898       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                        245533       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   260

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        13                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       44812       -                   -

Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                         60243       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                           354       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -        5929       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                         53722       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                          4802       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     2

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -         720       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                          3903       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                         68948       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    41

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -        6649       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     7                      Тенге                        314482       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   301

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -       51461       -                   -

РАЗДЕЛ   8.  ДВЕРИ

===============================================

94 Е0110-23-2 -Установка блоков в наружных и        3,01    365,39    103,92      1100       313       638      0,92         3

внутренних дверных проемах в              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

каменных стенах, площадь                     159,65     36,46       481       110       108      0,15       -

проема более 3 м2

м2

95 Е0110-23-3 -Установка блоков в наружных и        5,56    671,57     39,81      3734       221      1408      1,32         7

внутренних дверных проемах в              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

перегородках и деревянных                    219,42     15,05      1220        84       108      0,07       -

нерубленых стенах, площадь

проема до 3 м2

м2

96 Е0110-23-4 -Установка блоков в наружных и        3,01    527,93     39,21      1589       118       673      1,14         3

внутренних дверных проемах в              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

перегородках и деревянных                    192,26     14,82       579        45       108      0,07       -

нерубленых стенах, площадь

проема более 3 м2

м2

97 С12062-6   -Блоки дверные двупольные с           6,02      3760      -        22635       -         -        -          -

прим.       глухими полотнами ДГ 24-15П               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

внутренние                                     -         -          -         -        -         -          -

м2

98 С12062-2   -Блоки дверные однопольные с          5,56      4250      -        23630       -         -        -          -

глухими полотнами ДГ 21-7П;               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

ДГ 21-8П внутренние                            -         -          -         -        -         -          -

м2

99 С11011-790 -Скобяные изделия для                    2      1960      -         3920       -         -        -          -

однопольных входных дверей в              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

здание                                         -         -          -         -        -         -          -

комплект

100 С11011-791 -Скобяные изделия для                    2      1380      -         2760       -         -        -          -

однопольных входных дверей в              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

помещение                                      -         -          -         -        -         -          -

комплект

101 С11011-788 -Скобяные изделия для                    1      2980      -         2980       -         -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        14                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

двухпольных входных дверей в              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

здание                                         -         -          -         -        -         -          -

комплект

102 С11011-789 -Скобяные изделия для                    1      1500      -         1500       -         -        -          -

двухпольных входных дверей в              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

помещение                                      -         -          -         -        -         -          -

комплект

103 Е0156-27-1 -Установка дверных /оконных/             6      77,9      -          467       -         446      0,39         2

приборов врезных                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                      76,46      -          459       -        97,2      -          -

104 С11011-816 -Замок врезной оцинкованный с            6       583      -         3498       -         -        -          -

цилиндровыми механизмами                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                       -         -          -         -        -         -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     8       Тенге                         67813       652                            16

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                          2738       238                             1

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                         67813       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                          3500       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -        2976       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                         60923       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                          3165       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     2

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -         475       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                          4259       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                         75237       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    19

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -        3451       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     8                      Тенге                         75237       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                    19

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -        3451       -                   -

РАЗДЕЛ   9.  ОКНА

===============================================

105 Е0110-16-3 -Установка в жилых и                   4,1   1263,85    100,12      5182       410      2116       2,7        11

общественных зданиях блоков               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

оконных с переплетами                        442,46      35,3      1814       145       108      0,14         1

раздельными

/раздельно-спаренными/ в

стенах каменных, площадь

проема до 2 м2

м2

106 Е0110-16-4 -Установка в жилых и                  5,84    883,98      82,3      5162       481      2094      1,84        11

общественных зданиях блоков               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

оконных с переплетами                        302,74     29,29      1768       171       108      0,12         1

раздельными

/раздельно-спаренными/ в

стенах каменных, площадь

проема более 2 м2

м2

107 С12061-93  -Блоки оконные двустворные с          5,84      5180      -        30251       -         -        -          -

раздельными створками и                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        15                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

фрамугой ОР 18-18В; ОР 18-21В                  -         -          -         -        -         -          -

для общественных зданий

м2

108 С12061-98  -Блоки оконные трехстворные с          4,1      3610      -        14801       -         -        -          -

прим.       раздельными створками и                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

фрамугой ОР 18-27Г; ОР 21-27Г                  -         -          -         -        -         -          -

для общественных зданий (ОР

6-12)

м2

109 С11011-794 -Скобяные изделия окон                   5      1560      -         7800       -         -        -          -

/независимо от высоты/ с                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

раздельными двойными                           -         -          -         -        -         -          -

трехстворными переплетами для

общественных зданий

комплект

110 С11011-809 -Скобяные изделия окон шириной           2      3870      -         7740       -         -        -          -

до 2,1 м с раздельными                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

двойными двухстворными                         -         -          -         -        -         -          -

переплетами и фрамугой для

общественных зданий

комплект

111 Е0115-201-1-Остекление оконным стеклом           9,94    728,91      3,66      7245        36       693      0,47         5

толщиной 3 мм окон в два                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

переплета открывающихся в                     72,45      1,38       720        14      94,5      0,01       -

одну сторону

м2

112 Е0107-57-9 -Устройство герметизации             23,31    191,54     65,24      4465      1521      1765      0,21         5

коробок окон и балконных                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

дверей мастикой                               35,45     24,64       826       574       126      0,12         3

герметизирующей нетвердеющей

м

113 Е0115-65-3 -Устройство нижних заглушин            2,1    987,36      6,44      2073        14      1186      3,04         6

м2                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

595,13      2,42      1250         5      94,5      0,01       -

114 Е0110-22-2 -Установка деревянных                 5,84    258,93      6,98      1512        41       699      0,67         4

подоконных досок в каменных               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

стенах, высота проема до 2 м                 108,16      2,65       632        15       108      0,01       -

м2

115 С12069-15  -Доски подоконные, марка с             3,6      1000      -         3600       -         -        -          -

прим.       ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

мм, шириной 350 мм (ПД                         -         -          -         -        -         -          -

18-35-1)

м

116 Е0158-18-4 -Устройство поясков,                  11,6    253,64      0,56      2942         6       458      0,26         3

сандриков, подоконных отливов             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

из листовой стали                             40,86      0,09       474         1     96,39      -          -

м

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     9       Тенге                         92774      2509                            45

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                          7484       925                             4

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                         92774       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                         17603       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        16                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего заработная плата -                       Тенге                           -        8409       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                         64192       -         -                   -

Местные материалы -                            Тенге                           986       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                          9011       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     5

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -        1352       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                          6107       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                        107892       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    54

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -        9761       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     9                      Тенге                        107892       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                    54

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -        9761       -                   -

РАЗДЕЛ  10.  ПОЛЫ

===============================================

117 Е0111-8-3  -Устройство тепло- и                   8,2   6753,75    327,33     55381      2684      6338      3,96        32

звукоизоляции засыпной                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

керамзитовой (М-600)                         574,43    123,75      4710      1015     110,7       0,6         5

м3

118 Е0111-1-2  -Уплотнение грунта щебнем            81,32    139,86      3,28     11374       266      1199      0,08         6

м2                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

12,09      1,24       983       101     110,7      0,01       -

119 Е0111-2-9  -Устройство уплотняемых               6,51  12079,13      -        78635       -        4699      4,21        27

трамбовками подстилающих                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

слоев бетонных                               652,05      -         4245       -       110,7      -          -

м3

120 Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек           143    310,14     12,44     44350      1779     10243      0,41        59

толщиной 20 мм                            --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м2                      60,03      4,67      8584       669     110,7      0,02         3

121 Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек          9,82    310,14     12,44      3046       122       703      0,41         4

толщиной 20 мм (т-40мм)                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м2                      60,03      4,67       589        46     110,7      0,02       -

122 Е0111-11-2 -Добавлять или исключать на          39,28      49,5      0,84      1944        33        45      0,01       -

Ко-4        каждые 5 мм изменения толщины             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

цементной стяжки                               0,72      0,31        28        12     110,7      -          -

м2

123 Е0111-4-1  -Устройство гидроизоляции             71,5    357,95     23,03     25593      1646      8507      0,48        34

оклеечной рулонными                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

материалами на битумной                       98,84      8,64      7067       618     110,7      0,04         3

мастике первый слой

(Гидроизол в 2 слоя)

м2

124 Е0111-4-2  -Устройство гидроизоляции             71,5    242,08     11,31     17309       809      4965      0,29        21

оклеечной рулонными                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

материалами на битумной                       58,48      4,25      4181       304     110,7      0,02         1

мастике последующий слой

м2

125 Е0111-27-3 -Устройство покрытий на              81,32    1522,7     14,65    123826      1191     18267      1,22        99

цементном растворе из                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

керамических плиток для                      197,43      5,49     16055       446     110,7      0,03         2

одноцветных с красителями

полов (Мр-150)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        17                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

м2

126 Е0111-39-4 -Устройство плинтусов из             87,01    267,27       0,4     23255        35      4625      0,27        24

плиток керамических                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м                       47,87      0,14      4166        12     110,7      -          -

УЗЕЛ "А"

127 Е0111-1-2  -Уплотнение грунта щебнем             1,98    139,86      3,28       277         6        29      0,08       -

м2                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

12,09      1,24        24         2     110,7      0,01       -

128 Е0111-2-9  -Устройство уплотняемых               0,16  12079,13      -         1933       -         115      4,21         1

трамбовками подстилающих                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

слоев бетонных                               652,05      -          104       -       110,7      -          -

м3

129 Е0111-2-9  -Устройство уплотняемых                0,4  12487,13      -         4995       -         289      4,21         2

трамбовками подстилающих                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

слоев бетонных (Б12,5)                       652,05      -          261       -       110,7      -          -

м3

130 Е0106-11-10-Армирование подстилающих            0,009   5604,41    409,16        50         4        20     13,34       -

слоев и набетонок                         --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1т                     2173,5    154,69        20         1      94,5      0,75       -

131 С12041-53  -Kаркасы и сетки плоские:            0,009     65000      -          585       -         -        -          -

Изм. и      сталь гладкая класса А-I, d 6             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.9   мм                                             -         -          -         -        -         -          -

СН РК 8.                          т

02-04-2002

СН РК

8.02-04С-

2004

132 Е0111-27-3 -Устройство покрытий на               1,98    1522,7     14,65      3015        29       445      1,22         2

цементном растворе из                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

керамических плиток для                      197,43      5,49       391        11     110,7      0,03       -

одноцветных с красителями

полов (Мр-150)

м2

133 Е0115-17-1 -Гладкая облицовка стен,              1,32   1969,14      2,63      2599         3       479       2,3         3

столбов, пилястр и откосов                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

/без карнизных, плинтусных и                 382,95      0,99       505         1      94,5      -          -

угловых плиток/ без установки

плиток туалетного гарнитура

по кирпичу и бетону

м2

134 Е0111-39-4 -Устройство плинтусов из              2,12    267,27       0,4       567         1       113      0,27         1

плиток керамических                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м                       47,87      0,14       101       -       110,7      -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ    10       Тенге                        398734      8609                           315

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                         52016      3238                            16

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                        398734       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                        145178       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       55254       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                           585       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        18                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Местные материалы -                            Тенге                        192346       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         61081       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                    31

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -        9162       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                         27589       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                        487403       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   362

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       64416       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ    10                      Тенге                        487403       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   362

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -       64416       -                   -

РАЗДЕЛ  11.  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

===============================================

135 Е0115-69-4 -Отделка из сборных элементов         83,3     67,77      0,44      5646        36      4719      0,34        29

и плит под окраску или                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

оклейку обоями потолков                       59,78      0,18      4979        15      94,5      -          -

сборных

м2

136 Е0115-180-6-Улучшенная окраска                   11,8    264,27      2,91      3118        34       572       0,3         4

поливинилацетатными                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

водоэмульсионными составами                    50,2       1,1       592        13      94,5      0,01       -

по сборным конструкциям

потолков, подготовленным под

окраску

м2

137 Е0115-151-2-Окраска водными составами            71,5     25,94       0,2      1855        14      1230      0,12         8

внутри помещений клеевая                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

улучшенная (Потолков)                         18,11      0,09      1295         6      94,5      -          -

м2

138 Е0115-61-3 -Оштукатуривание улучшенное          149,3     391,4      5,08     58437       759     22185      0,85       127

поверхностей                              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

цементно-известковым или                     156,03      1,21     23296       181      94,5      0,06        10

цементным раствором по камню

и бетону стен (1:1:6)

м2

139 Е0115-65-1 -Штукатурка плоских                    9,9    795,05      7,91      7871        78      3393      2,06        20

поверхностей оконных и                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

дверных откосов по бетону и                  359,66      2,99      3561        30      94,5      0,01       -

камню

м2

140 Е0115-180-3-Улучшенная окраска                  23,03    316,78      2,63      7295        60      1649      0,45        10

оштукатуренных стен                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

поливинилацетатными                           74,78      0,99      1722        23      94,5      -          -

водоэмульсионными составами

м2

141 Е0115-165-8-Улучшенная окраска стен             34,71    185,31      2,35      6432        82      2983      0,54        19

колером масляным разбеленным              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

по штукатурке                                 90,05       0,9      3125        31      94,5      -          -

м2

142 Е0115-151-2-Окраска водными составами          108,52     25,94       0,2      2815        22      1866      0,12        13

внутри помещений клеевая                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

улучшенная                                    18,11      0,09      1966         9      94,5      -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        19                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

м2

143 Е0115-17-1 -Гладкая облицовка стен,             116,2   1969,14      2,63    228813       305     42160       2,3       267

столбов, пилястр и откосов                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

/без карнизных, плинтусных и                 382,95      0,99     44499       115      94,5      -            1

угловых плиток/ без установки

плиток туалетного гарнитура

по кирпичу и бетону

м2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ    11       Тенге                        322282      1391                           497

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                         85035       423                            11

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                        322282       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                        182108       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       85458       -                   -

Местные материалы -                            Тенге                         53749       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         80758       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                    40

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -       12114       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                         24182       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                        427222       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   548

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       97571       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ    11                      Тенге                        427222       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   548

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -       97571       -                   -

РАЗДЕЛ  12.  НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

===============================================

144 Е0115-51-1 -Улучшенная штукатурка                 9,8     331,8      2,45      3252        24      1165       0,7         7

цементно-известковым                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

раствором по камню стен                      125,24      0,56      1227         6      94,5      0,03       -

(Цоколь)

м2

145 Е0115-158-2-Окраска фасадов с лесов по            9,8    306,45      2,54      3003        25       177       0,1         1

подготовленной поверхности                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

кремнийорганическая                           18,11      0,96       178         9      94,5      -          -

м2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ    12       Тенге                          6255        49                             8

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                          1405        15                           -

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                          6255       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                          2801       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -        1420       -                   -

Местные материалы -                            Тенге                          2000       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                          1342       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     1

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -         201       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                           456       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                          8052       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        20                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                     9

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -        1621       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ    12                      Тенге                          8052       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                     9

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -        1621       -                   -

РАЗДЕЛ  13.  РАЗНЫЕ РАБОТЫ

===============================================

ОТМОСТКА

146 Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы           8,18    251,77      -         2059       -        2094      1,77        14

вручную в траншеях глубиной               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

до 2 м без креплений с                       251,77      -         2059       -       101,7      -          -

откосами

м3

147 Е0127-56-1 -Устройство оснований под             51,1    515,36     15,65     26335       800      3011      0,28        14

тротуары из кирпичного или                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

известнякового щебня толщиной                 43,73      5,49      2235       281     119,7      0,02         1

12 см

м2

148 Е0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных          51,1    478,09      -        24430       -        1741      0,17         8

покрытий дорожек и тротуаров              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

однослойных из литой                          28,46      -         1454       -       119,7      -          -

мелкозернистой

асфальтобетонной смеси

толщиной 3 см (т-4см)

м2

149 Е0127-55-2 -Устройство асфальтобетонных         102,2      75,6      -         7727       -         560      0,03         3

Ко-2        покрытий дорожек и тротуаров              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

однослойных из литой                           4,58      -          468       -       119,7      -          -

мелкозернистой

асфальтобетонной смеси

толщиной 0,5 см

м2

УБОРКА

150 Е0169-18-1 -Уборка мусора                        83,3      6,08      -          506       -         410      0,05         4

м2                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

6,08      -          506       -          81      -          -

151 Е01031-А26--Погрузка мусора строительного      202,91     33,88     33,88      6873      6873      4330      -          -

1           при автомобильных перевозках              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

т                        -        23,71       -        4811        90       0,5       101

152 Е010333-А3--Перевозка грузов                   202,91     40,38     40,38      8192      8192      1475      -          -

1           автомобилями-самосвалами                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

/работающими вне карьеров/,                    -         8,08       -        1638        90      0,17        34

расстояние перевозки 3 км,

класс груза 1

т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ    13       Тенге                         76124     15866                            44

----                      --------- ---------                     ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        21                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тенге                          6723      6730                           137

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                         76124       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                          1183       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       13453       -                   -

Местные материалы -                            Тенге                         52352       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         13621       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     7

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -        2043       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                          5385       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                         95130       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   188

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       15497       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ    13                      Тенге                         95130       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   188

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -       15497       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ               Тенге                       3685813    282354                          4665

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                        715527     89591                           578

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                       3621855       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                        613829       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -      798837       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                        360127       -         -                   -

Местные материалы -                            Тенге                       1656653       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                        791830       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                   396

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -      118775       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                        264821       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                       4678506       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                  5599

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      917611       -                   -

Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                         63958       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                           384       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -        6281       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                         56940       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                          5087       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     3

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -         763       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                          4143       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                         73188       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    43

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -        7044       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                              Тенге                       4751694       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                  5641

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      924655       -                   -

Составил                                 Шершнев Е.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         1                                                 4910

Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-2-1

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  :

:  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ :

:РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ

N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   Тенге      :    Тенге     : Тенге   :(ВСЕГО),

ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : Тенге

:ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------:

:       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

--------------------

1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел-ч  4665,044012        153,38           -          -       715527

-------------- -------------- ---------

-              -          -

2     3              -Затраты труда машинистов           чел-ч   577,890986        155,03           -          -  (    89591)

-------------- -------------- ---------

-              -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -       715527

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ                 ЗАРПЛАТА

МАШИН                    МАШИНИСТОВ

3   621 С   С2010-20 -Kатки дорожные самоходные          маш-ч       0,6643         607,5           -         256,5       404

гладкие, 8 т                                          -------------- -------------- ---------

С2010-20                -        170,39

4   659 С   С2006-17 -Kомпрессоры передвижные с          маш-ч     191,8722         466,1           -         182,3     89432

двигателем внутреннего сгорания                       -------------- -------------- ---------

давлением до 686 кПа /7 ат/, 2,2                      С2006-17                -       34978,3

м3/мин

5   660 С    С2006-1 -Kомпрессоры передвижные с          маш-ч      14,9823         471,7           -         182,3      7067

двигателем внутреннего сгорания                       -------------- -------------- ---------

давлением до 686 кПа /7 ат/, 5                        С2006-1                 -       2731,27

м3/мин

6   697 С    С2003-1 -Kраны башенные, 5 т                маш-ч      7,48936         771,7           -           261      5780

-------------- -------------- ---------

С2003-1                 -       1954,72

7   715 С   С2003-29 -Kраны козловые при работе на       маш-ч      0,00224          1625           -         339,8         4

монтаже технологического                              -------------- -------------- ---------

оборудования, 32 т                                    С2003-29                -        0,7612

8   783 С   С2003-96 -Kраны на гусеничном ходу, до 16 т  маш-ч     2,275759         874,2           -         292,5      1989

-------------- -------------- ---------

С2003-96                -        665,66

9   786 С   С2003-97 -Kраны на гусеничном ходу, 25 т     маш-ч      0,08988          1125           -         292,5       101

-------------- -------------- ---------

С2003-97                -         26,29

10  1135 С   С2010-47 -Машины поливомоечные, 6000 л       маш-ч      0,24017         983,4           -           225       236

-------------- -------------- ---------

С2010-47                -         54,04

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         2                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11  1147 С    С2022-5 -Машины шлифовальные электрические  маш-ч      0,00224         10,31           -          -         0,02

-------------- -------------- ---------

С2022-5                 -          -

12  1314 С   С2009-40 -Насосы для строительных            маш-ч       7,2523         32,03           -          -          232

растворов, 4 м3/час                                   -------------- -------------- ---------

С2009-40                -          -

13  1513 С   С2005-32 -Преобразователи сварочные с        маш-ч      1,20092         89,87           -          -          108

номинальным сварочным током                           -------------- -------------- ---------

315-500 А                                             С2005-32                -          -

14  2001 С   С2008-15 -Установки шнекового бурения        маш-ч       1,6544          1744           -           288      2885

скважин под сваи, глубина бурения                     -------------- -------------- ---------

до 30 м, диаметр до 600 мм                            С2008-15                -        476,47

15  2346 С   С2005-36 -Электрические печи для сушки       маш-ч      0,10028           148           -          -           15

сварочных материалов с                                -------------- -------------- ---------

регулированием температуры в                          С2005-36                -          -

пределах 80-500° С

16   712              -ПРОЧИЕ МАШИНЫ                      Тенге                                                         152819

-------------- -------------- ---------

45845,72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                             86903,63    261072

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

-----------------------------------------

17  6000 М МС143010-7 -Смеси асфальтобетонные плотные     т          4,88516          5870           -          -        28676

горячие и теплые щебеночные                           -------------- -------------- ---------

мелкозернистые, тип А, М-I /ГОСТ                      МС143010-7              -          -

9128-97/

18  6313 М МС143001-4 -Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/       м3         8,78265         10700           -          -        93974

класса: В7,5 /М-100/                                  -------------- -------------- ---------

МС143001-4              -          -

19  6318 М МС143001-6 -Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/       м3          4,4208         11100           -          -        49071

класса: В12,5 /М-150/                                 -------------- -------------- ---------

МС143001-6              -          -

20  6323 М МС143001-7 -Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/       м3        10,48196         11400           -          -       119494

класса: В15 /М-200/                                   -------------- -------------- ---------

МС143001-7              -          -

21  7754 М МС143001-3 -Бетон легкий на пористых           м3         0,73216         19500           -          -        14277

1           заполнителях класса В7,5 /М-100/                      -------------- -------------- ---------

объемным весом 1200 кг/м3                             МС143001-31             -          -

22  9121 М МС143015-6 -Перемычки из тяжелого бетона       м3            1,03         30200           -          -        31106

4           класса В15 /ГОСТ 948-84/                              -------------- -------------- ---------

МС143015-64             -          -

23  9210 М МС143101-1 -Вода                               м3         233,422             5           -          -         1167

-------------- -------------- ---------

МС143101-1              -          -

24  9446 М МС143009-2 -Гравий керамзитовый М-600 фракции  м3            9,02          5320           -          -        47986

3           10-20 мм                                              -------------- -------------- ---------

МС143009-23             -          -

25  9903 М МС143006-7 -Kирпич и камни керамические        1000шт    26,07208         15300           -          -       398903

одинарные /ГОСТ 530-2007/,                            -------------- -------------- ---------

250х120х65 мм, М-100                                  МС143006-7              -          -

26 10311 М МС143007-7 -Kирпич силикатный лицевой          1000шт   10,101016         14000           -          -       141414

неокрашенный, 250х120х65 мм,                          -------------- -------------- ---------

М-100                                                 МС143007-7              -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         3                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 11000 М МС143008-9 -Песок                              м3       15,302572          1470           -          -        22495

2                                                                 -------------- -------------- ---------

МС143008-92             -          -

28 12101 М МС143002-4 -Раствор готовый кладочный тяжелый  м3          0,7175          7380           -          -         5295

цементный М-25                                        -------------- -------------- ---------

МС143002-4              -          -

29 12102 М МС143002-5 -Раствор готовый кладочный тяжелый  м3          0,0046          7760           -          -           36

цементный М-50                                        -------------- -------------- ---------

МС143002-5              -          -

30 12103 М МС143002-6 -Раствор готовый кладочный тяжелый  м3         5,77881          8330           -          -        48137

цементный М-75                                        -------------- -------------- ---------

МС143002-6              -          -

31 12104 М МС143002-7 -Раствор готовый кладочный тяжелый  м3        1,046312          8730           -          -         9134

цементный М-100                                       -------------- -------------- ---------

МС143002-7              -          -

32 12105 М МС143002-8 -Раствор готовый кладочный тяжелый  м3        4,400756          9400           -          -        41367

цементный М-150                                       -------------- -------------- ---------

МС143002-8              -          -

33 12120 М МС143002-1 -Раствор готовый кладочный тяжелый  м3        21,35377          9170           -          -       195814

1           цементно-известковый М-25                             -------------- -------------- ---------

МС143002-11             -          -

34 12135 М МС143002-2 -Раствор готовый отделочный         м3          1,8363         10800           -          -        19832

8           тяжелый цементный 1:3                                 -------------- -------------- ---------

МС143002-28             -          -

35 12138 М МС143002-2 -Раствор готовый отделочный         м3         3,03701         10800           -          -        32800

9           тяжелый цементно-известковый                          -------------- -------------- ---------

1:1:6                                                 МС143002-29             -          -

36 12147 М МС143002-3 -Раствор готовый отделочный         м3        0,445556          9690           -          -         4317

4           тяжелый известковый 1:2,5                             -------------- -------------- ---------

МС143002-34             -          -

37 12615 М МС143008-3 -Щебень из природного камня для     м3          8,8914          2620           -          -        23295

1           строительных работ (ГОСТ                              -------------- -------------- ---------

8267-93), М-1000, фракция 20-40                       МС143008-31             -          -

мм

38 12616 М МС143008-3 -Щебень из природного камня для     м3          4,2483          2440           -          -        10366

2           строительных работ (ГОСТ                              -------------- -------------- ---------

8267-93), М-1000, фракция свыше                       МС143008-32             -          -

40 мм

39 16664 С  С12041-53 -Kаркасы и сетки плоские: сталь     т            0,226         65000           -          -        14690

гладкая класса А-I, d=6 мм                            -------------- -------------- ---------

С12041-53               -          -

40 16683 С  С12041-72 -Kаркасы и сетки плоские: сталь     т            0,294         67700           -          -        19904

периодического профиля класса                         -------------- -------------- ---------

А-III, d=10 мм                                        С12041-72               -          -

41 16684 С  С12041-73 -Kаркасы и сетки плоские: сталь     т            0,008         65900           -          -          527

периодического профиля класса                         -------------- -------------- ---------

А-III, d=12 мм                                        С12041-73               -          -

42 16700 С  С12041-89 -Kаркасы и сетки плоские:           т           0,0603         50800           -          -         3063

проволока арматурная из                               -------------- -------------- ---------

низкоуглеродистой стали В-I,                          С12041-89               -          -

ВР-1, d=4 мм

43 16701 С  С12041-90 -Kаркасы и сетки плоские:           т            0,958         41200           -          -        39470

проволока арматурная из                               -------------- -------------- ---------

низкоуглеродистой стали В-I,                          С12041-90               -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         4                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВР-1, d=5 мм

44 16705 С  С12041-94 -Kаркасы и сетки пространственные:  т            0,061         69000           -          -         4209

сталь гладкая класса А-I, d=6 мм                      -------------- -------------- ---------

С12041-94               -          -

45 16724 С С12041-113 -Kаркасы и сетки пространственные:  т            0,173         71100           -          -        12300

сталь периодического профиля                          -------------- -------------- ---------

класса А-III, d=10 мм                                 С12041-113              -          -

46 16743 С С12041-132 -Металлизация закладных и анкерных  т            0,008         40200           -          -          322

изделий и выпусков арматуры                           -------------- -------------- ---------

С12041-132              -          -

47 30009 С  С11011-13 -Асбест хризотиловый, марка К-6-30  т           0,0143         12500           -          -          179

-------------- -------------- ---------

С11011-13               -          -

48 30035 С С11011-355 -Листы асбестоцементные волнистые   м2          39,555           293           -          -        11590

унифицированного профиля 54/200,                      -------------- -------------- ---------

толщина 6 мм                                          С11011-355              -          -

49 30044 С С11011-370 -Листы асбестоцементные плоские с   м2         103,632           589           -          -        61039

гладкой поверхностью,                                 -------------- -------------- ---------

прессованные, толщина 10 мм                           С11011-370              -          -

50 30107 С  С11011-36 -Битум нефтяной кровельный, марка   т         0,406155         22900           -          -         9301

БНК-45/180                                            -------------- -------------- ---------

С11011-36               -          -

51 30118 С  С11011-33 -Битум нефтяной дорожный жидкий,    т          0,03066         38600           -          -         1183

марка МГ и СГ                                         -------------- -------------- ---------

С11011-33               -          -

52 30126 С  С11011-37 -Битум нефтяной кровельный, марка   т           0,0055         19100           -          -          105

БНМ 55/60                                             -------------- -------------- ---------

С11011-37               -          -

53 30151 С С11011-826 -Смола каменноугольная              т          0,00035         29500           -          -           10

-------------- -------------- ---------

С11011-826              -          -

54 30289 С  С11011-58 -Болты строительные с гайками,      т          0,00075        154700           -          -          116

оцинкованные                                          -------------- -------------- ---------

С11011-58               -          -

55 30296 С  С11011-94 -Гвозди строительные с плоской      кг           2,188            83           -          -          182

головкой                                              -------------- -------------- ---------

С11011-94               -          -

56 30521 С С11011-101 -Герметик профильный нетвердеющий,  т          0,06867        136000           -          -         9339

марка "Бутэпрол-2"                                    -------------- -------------- ---------

С11011-101              -          -

57 30650 С С11011-158 -Известь хлорная марки А            т            0,021         33700           -          -          708

-------------- -------------- ---------

С11011-158              -          -

58 30654 С С11011-105 -Гипсовые вяжущие Г-3               т          0,01752          6850           -          -          120

-------------- -------------- ---------

С11011-105              -          -

59 30703 С С11011-521 -Плитки керамические для            м2          117,52          1420           -          -       166878

внутренней облицовки стен                             -------------- -------------- ---------

глазурованные гладкие цветные                         С11011-521              -          -

/однотонные/, 1 сорта

60 30732 С С11011-528 -Плитки керамические для полов      м2          84,966          1120           -          -        95162

гладкие неглазурованные                               -------------- -------------- ---------

одноцветные с красителем                              С11011-528              -          -

квадратные и прямоугольные,

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         5                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

толщина 11-13 мм

61 31056 С С11011-308 -Kупорос медный, марки А            т          0,00108        151500           -          -          164

-------------- -------------- ---------

С11011-308              -          -

62 31282 С С11011-279 -Дисперсия поливинилацетатная       кг         21,9429           328           -          -         7197

непластифицированная, марка Д50Н                      -------------- -------------- ---------

С11011-279              -          -

63 31287 С С11011-284 -Kраска масляная густотертая        кг        0,024297           187           -          -            5

цветная для внутренних работ,                         -------------- -------------- ---------

марка МА-011                                          С11011-284              -          -

64 31295 С С11011-292 -Kраска масляная, готовая к         кг         6,35193           139           -          -          883

употреблению, цветная для                             -------------- -------------- ---------

наружных и внутренних работ,                          С11011-292              -          -

марка МА-25

65 31306 С С11011-303 -Kраска сухая Э-ВС-17 для           кг         3,06034            47           -          -          144

внутренних работ                                      -------------- -------------- ---------

С11011-303              -          -

66 31437 С С11011-118 -Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142   т         0,000667        291700           -          -          195

-------------- -------------- ---------

С11011-118              -          -

67 31440 С С11011-109 -Грунтовка масляная, готовая к      т         0,002603        226200           -          -          589

применению                                            -------------- -------------- ---------

С11011-109              -          -

68 31519 С С11011-711 -Растворитель-бензин                т          0,10868         21200           -          -         2304

-------------- -------------- ---------

С11011-711              -          -

69 31600 С С11011-150 -Замазка оконная на олифе           т         0,006362         45600           -          -          290

-------------- -------------- ---------

С11011-150              -          -

70 31656 С С11011-451 -Олифа натуральная                  кг          0,0702           216           -          -           15

-------------- -------------- ---------

С11011-451              -          -

71 31658 С С11011-452 -Олифа комбинированная "Оксоль"     кг         3,92223           159           -          -          624

-------------- -------------- ---------

С11011-452              -          -

72 31659 С С11011-103 -Шпаклевка клеевая                  кг        33,87682            62           -          -         2100

2                                                                 -------------- -------------- ---------

С11011-1032             -          -

73 31684 С С11011-241 -Kлей малярный жидкий               кг         1,62018           161           -          -          261

-------------- -------------- ---------

С11011-241              -          -

74 31752 С С11011-106 -Эмаль кремнеорганическая КО-174    т         0,007742        359400           -          -         2782

8           разных цветов                                         -------------- -------------- ---------

С11011-1068             -          -

75 31795 С С11011-107 -Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая   т         0,001692        224100           -          -          379

1                                                                 -------------- -------------- ---------

С11011-1071             -          -

76 31901 С С11011-103 -Гидроизол                          м2          160,16           104           -          -        16657

-------------- -------------- ---------

С11011-103              -          -

77 31902 С С11011-479 -Пергамин кровельный П-350          м2          8,6778            64           -          -          555

-------------- -------------- ---------

С11011-479              -          -

78 31903 С С11011-726 -Рубероид кровельный с              м2          174,57            89           -          -        15537

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         6                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

крупнозернистой посыпкой РКК-350Б                     -------------- -------------- ---------

С11011-726              -          -

79 31929 С С11011-980 -Толь с крупнозернистой посыпкой    м2         16,2973            84           -          -         1369

гидроизоляционный ТГ-350                              -------------- -------------- ---------

С11011-980              -          -

80 32133 С С11011-473 -Паста меловая ПМ-1                 т         0,045005          9210           -          -          414

-------------- -------------- ---------

С11011-473              -          -

81 32142 С С11011-405 -Мастика битумная кровельная        кг            50,8            49           -          -         2489

горячая                                               -------------- -------------- ---------

С11011-405              -          -

82 32144 С С11011-410 -Мастика герметизирующая            кг        16,80651           126           -          -         2118

нетвердеющая                                          -------------- -------------- ---------

С11011-410              -          -

83 32164 С С11011-416 -Мастика морозостойкая              кг          119,94            83           -          -         9955

битумно-масляная МБ-50                                -------------- -------------- ---------

С11011-416              -          -

84 32166 С С11011-418 -Мастика тиоколовая строительного   кг          1,1323           655           -          -          742

назначения                                            -------------- -------------- ---------

С11011-418              -          -

85 32458 С С11011-678 -Проволока из низкоуглеродистой     кг           1,674            49           -          -           82

стали общего назначения, d=0,8                        -------------- -------------- ---------

мм, неоцинкованная                                    С11011-678              -          -

86 32461 С С11011-681 -Проволока из низкоуглеродистой     кг           0,116            36           -          -            4

черной стали /ОЧ/, термически                         -------------- -------------- ---------

обработанной, общего назначения,                      С11011-681              -          -

высшего качества, d=1,6 мм

87 32501 С С11011-623 -Поковки из квадратных заготовок    т          0,00031         80500           -          -           25

-------------- -------------- ---------

С11011-623              -          -

88 32506 С С11011-624 -Поковки оцинкованные из            т         0,007032        115400           -          -          811

квадратных заготовок                                  -------------- -------------- ---------

С11011-624              -          -

89 32811 С С11011-790 -Скобяные изделия для однопольных   компл            2          1960           -          -         3920

входных дверей в здание                               -------------- -------------- ---------

С11011-790              -          -

90 32812 С С11011-788 -Скобяные изделия для двухпольных   компл            1          2980           -          -         2980

входных дверей в здание                               -------------- -------------- ---------

С11011-788              -          -

91 32813 С С11011-791 -Скобяные изделия для однопольных   компл            2          1380           -          -         2760

входных дверей в помещение                            -------------- -------------- ---------

С11011-791              -          -

92 32814 С С11011-789 -Скобяные изделия для двухпольных   компл            1          1500           -          -         1500

входных дверей в помещение                            -------------- -------------- ---------

С11011-789              -          -

93 32848 С С11011-809 -Скобяные изделия окон шириной до   компл            2          3870           -          -         7740

2,1 м с раздельными двойными                          -------------- -------------- ---------

двухстворными переплетами и                           С11011-809              -          -

фрамугой для общественных зданий

94 32850 С С11011-794 -Скобяные изделия окон /независимо  компл            5          1560           -          -         7800

от высоты/ с раздельными двойными                     -------------- -------------- ---------

трехстворными переплетами для                         С11011-794              -          -

общественных зданий

95 32869 С С11011-816 -Замок врезной оцинкованный с       шт               6           583           -          -         3498

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         7                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

цилиндровыми механизмами                              -------------- -------------- ---------

С11011-816              -          -

96 32875 С С11011-819 -Петля накладная                    шт              34            40           -          -         1360

-------------- -------------- ---------

С11011-819              -          -

97 33086 С С11011-919 -Стекло листовое, толщина 3 мм      м2         14,6118           424           -          -         6195

-------------- -------------- ---------

С11011-919              -          -

98 33160 С С11011-967 -Ткань стеклянная изоляционная      м2           20,32           262           -          -         5324

И-200, толщина 0,2 мм                                 -------------- -------------- ---------

С11011-967              -          -

99 33205 С С11011-761 -Сетка тканая с квадратными         м2         8,27122           502           -          -         4152

ячейками группы 2 без покрытия из                     -------------- -------------- ---------

низкоуглеродистой проволоки                           С11011-761              -          -

100 33732 С С11011-864 -Сталь листовая оцинкованная,       т         0,024476         97200           -          -         2379

толщина 0,7 мм                                        -------------- -------------- ---------

С11011-864              -          -

101 33733 С С11011-866 -Сталь листовая оцинкованная,       кг          154,47            94           -          -        14520

толщина 0,8 мм                                        -------------- -------------- ---------

С11011-866              -          -

102 34003 С С11011-220 -Kеросин для технических целей,     т         0,117856         20000           -          -         2357

марка КТ-1, КТ-2                                      -------------- -------------- ---------

С11011-220              -          -

103 34035 С С11011-719 -Уайт-спирит                        т         0,000949         26700           -          -           25

-------------- -------------- ---------

С11011-719              -          -

104 34206 С   С11011-4 -Аммоний фосфорнокислый /диамоний   т         0,000335         56500           -          -           19

фосфат/                                               -------------- -------------- ---------

С11011-4                -          -

105 34244 С С11011-259 -Kонтакт Петрова керосиновый        т          0,00005         26200           -          -            1

-------------- -------------- ---------

С11011-259              -          -

106 34265 С С11011-442 -Натрий фтористый технический       т          0,00768         73500           -          -          564

марки А, I сорта                                      -------------- -------------- ---------

С11011-442              -          -

107 34287 С С11011-433 -Мыло твердое хозяйственное 72%     шт          2,7003            47           -          -          127

-------------- -------------- ---------

С11011-433              -          -

108 34288 С С11011-306 -Kсилол нефтяной марки А            т          0,00015        107100           -          -           16

-------------- -------------- ---------

С11011-306              -          -

109 35100 С С11011-104 -Шурупы с полукруглой головкой      т          0,00009         92100           -          -            8

0           3,5х35 мм                                             -------------- -------------- ---------

С11011-1040             -          -

110 35104 С С11011-104 -Шурупы с полукруглой головкой      т           0,0009         70700           -          -           64

1           8х100 мм                                              -------------- -------------- ---------

С11011-1041             -          -

111 35312 С С11011-105 -Электроды, д=4 мм, Э46             т          0,00137         81400           -          -          112

2                                                                 -------------- -------------- ---------

С11011-1052             -          -

112 35326 С С11011-105 -Электроды д=6 мм, Э42              т         0,021995         77100           -          -         1696

8                                                                 -------------- -------------- ---------

С11011-1058             -          -

113 36024 С  С11021-13 -Бруски обрезные из хвойных пород,  м3           0,093         13800           -          -         1283

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         8                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- ---------

толщина 40-75 мм, II сорта                            С11021-13               -          -

114 36028 С  С11021-25 -Брусья обрезные из хвойных пород,  м3          0,0525         16000           -          -          840

длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- ---------

толщина 100, 125 мм, II сорта                         С11021-25               -          -

115 36052 С  С11021-67 -Доски обрезные из хвойных пород,   м3         0,00558         12700           -          -           71

длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- ---------

толщина 25 мм, II сорта                               С11021-67               -          -

116 36053 С  С11021-68 -Доски обрезные из хвойных пород,   м3        0,025672         10200           -          -          262

длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- ---------

толщина 25 мм, III сорта                              С11021-68               -          -

117 36060 С  С11021-75 -Доски обрезные из хвойных пород,   м3          0,0525         12200           -          -          641

длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- ---------

толщина 44 мм и более, II сорта                       С11021-75               -          -

118 36061 С  С11021-76 -Доски обрезные из хвойных пород,   м3        0,057105          9700           -          -          554

длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- ---------

толщина 44 мм и более, III сорта                      С11021-76               -          -

119 36074 С  С11021-49 -Доски необрезные из хвойных        м3           0,032          5790           -          -          185

пород, длина до 6,5 м, любой                          -------------- -------------- ---------

ширины, толщина 25 мм, IV сорта                       С11021-49               -          -

120 38601 С  С11011-82 -Войлок строительный                т          0,00571        149700           -          -          855

-------------- -------------- ---------

С11011-82               -          -

121 38617 С С11011-457 -Пакля пропитанная                  кг         22,6108           195           -          -         4409

-------------- -------------- ---------

С11011-457              -          -

122 38640 С С11031-100 -Плиты теплоизоляционные из         м3          10,509          4260           -          -        44768

минеральной ваты на синтетическом                     -------------- -------------- ---------

связующем, марка 125                                  С11031-100              -          -

123 40363 С С11011-431 -Мука андезитовая кислотоупорная,   т         0,240955          7920           -          -         1908

марка А                                               -------------- -------------- ---------

С11011-431              -          -

124 40713 С С11011-952 -Сульфат аммония насыпью высшего    т         0,000085          9150           -          -         0,78

сорта                                                 -------------- -------------- ---------

С11011-952              -          -

125 42142              -Сборные железобетонные изделия и   шт              41          -              -          -          -

конструкции                                           -------------- -------------- ---------

-              -          -

126 44011              -Арматура                           т            0,014          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

127 44032              -Блоки дверные                      м2           11,58          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

128 44038              -Блоки оконные                      м2            9,94          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

129 44103              -Доски подоконные деревянные        м           4,3216          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

130 44290 С  С12069-45 -Наличники                          м          41,6727            74           -          -         3084

-------------- -------------- ---------

С12069-45               -          -

131 44314 С С11011-863 -Сталь листовая оцинкованная,       т         0,006531        109500           -          -          715

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         9                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

толщина 0,5 мм                                        -------------- -------------- ---------

С11011-863              -          -

132 44321 С С11011-471 -Паста антисептическая              т         0,000301        225200           -          -           68

-------------- -------------- ---------

С11011-471              -          -

133 44339 С С11011-486 -Пластики бумажнослоистые с одной   1000м2     0,04326       1048800           -          -        45371

декоративной стороной, толщина 2                      -------------- -------------- ---------

мм                                                    С11011-486              -          -

134 44354 С С11011-538 -Плитки керамические плинтусные     м          90,0213           203           -          -        18274

-------------- -------------- ---------

С11011-538              -          -

135 44377              -Плиты теплоизоляционные            м2         104,648          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

136 44379 С С11031-104 -Плиты теплоизоляционные из         м3            7,92          8390           -          -        66449

пенопласта полистирольного                            -------------- -------------- ---------

ПСБС-40                                               С11031-104              -          -

137 44623              -Теплоизоляционные изделия          м3           0,049          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

138 50755 С С12021-237 -Отдельные конструктивные элементы  т            0,304        154400           -          -        46938

зданий и сооружений с                                 -------------- -------------- ---------

преобладанием горячекатанных                          С12021-237              -          -

профилей, масса до 0,1 т

139 50756 С С12021-238 -Отдельные конструктивные элементы  т         0,000006        146000           -          -         0,82

зданий и сооружений с                                 -------------- -------------- ---------

преобладанием горячекатанных                          С12021-238              -          -

профилей, масса от 0,1 до 0,5 т

140 50768 С С12021-250 -Отдельные конструктивные элементы  т            0,044        154200           -          -         6785

зданий и сооружений с                                 -------------- -------------- ---------

преобладанием толстолистовой                          С12021-250              -          -

стали, масса до 0,5 т

141 50777 С С12021-259 -Закладные детали и детали          т          0,01324        162700           -          -         2154

крепления массой не более 50 кг с                     -------------- -------------- ---------

пребладанием профильного проката,                     С12021-259              -          -

с отверстиями и без отверстий,

соединяемые на сварке

142 50781              -Стальные конструкции               т            0,376          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

143 50786 С С12021-260 -Стальные крепежные элементы из     т            0,028        114900           -          -         3217

швеллеров и уголков                                   -------------- -------------- ---------

С12021-260              -          -

144 51175 С  С12061-93 -Блоки оконные двустворные с        м2            5,84          5180           -          -        30251

раздельными створками и фрамугой                      -------------- -------------- ---------

ОР 18-18В; ОР 18-21В для                              С12061-93               -          -

общественных зданий

145 51180 С  С12061-98 -Блоки оконные трехстворные с       м2             4,1          3610           -          -        14801

раздельными створками и фрамугой                      -------------- -------------- ---------

ОР 18-27Г; ОР 21-27Г для                              С12061-98               -          -

общественных зданий

146 51298 С   С12062-2 -Блоки дверные однопольные с        м2            5,56          4250           -          -        23630

глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ                        -------------- -------------- ---------

21-8П внутренние                                      С12062-2                -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        10                                                 4910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

147 51306 С   С12062-6 -Блоки дверные двупольные с         м2            6,02          3760           -          -        22635

глухими полотнами ДГ 24-15П                           -------------- -------------- ---------

внутренние                                            С12062-6                -          -

148 51619 С  С12068-30 -Щиты из досок, толщина 25 мм       м2          4,7628          1250           -          -         5953

-------------- -------------- ---------

С12068-30               -          -

149 51638 С  С12069-15 -Доски подоконные, марка с ПД7-35   м              3,6          1000           -          -         3600

по ПД16-35, толщина 34 мм,                            -------------- -------------- ---------

шириной 350 мм                                        С12069-15               -          -

150 99999              -Мусор строительный                 т        202,90732          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

151         ТСКалькуляц-Плита перекрытия ПК 24.12-4т       шт               2       9318,05           -          -        18636

-------------- -------------- ---------

-          -

152         ТСКалькуляц-Плита перекрытия ПК 63.12-4АТVТ    шт               8      26130,45           -          -       209044

-------------- -------------- ---------

-          -

153         ТСКалькуляц-Плита перекрытия ПК 24.15-4т       шт               2      11844,88           -          -        23690

-------------- -------------- ---------

-          -

154         ТСКалькуляц-Плита перекрытия ПК 63.15-4АТVТ    шт               2      33162,67           -          -        66325

-------------- -------------- ---------

-          -

155         Т"Алатау"  -Бикрост ТПП                        м2          148,67        223,46           -          -        33222

-------------- -------------- ---------

-          -

156         Т"Алатау"  -Бикрост ТКП гранулат               м2          150,74        247,19           -          -        37261

-------------- -------------- ---------

-          -

157  6237              -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                   Тенге                                                          22889

-------------- -------------- ---------

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -      2687933

Составил                                 Шершнев Е.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                   1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              35 РФУНДАМЕНТЫ*

================================================              36 Е0105-29-3(РМ6323РМ6318)'3,52''+ (В12,5)*

37 С12041-94'0,061*

1 Э4910'К9Ж5'МН2Ц5В1''14'2''''*                                  38 С12041-113'0,173*

2 Ю''Корректировка проектно-сметной документации на капи         39 Е0106-1-22'10,2''+ (Б15)*

тальный ремонт школы в с. Соколовка Кызылжарского          40 С12041-53'0,207*

района СКО'25'2'Туалет и Переход''2'2-2-1'Общестро         41 С12041-72'0,257*

ительные работы'АС''*                                      42 С12041-73'0,008*

3 М12147=9690*                                                   43 Е0108-4-3(РС31929РС31903)'25,5''+ (Рубероид)*

4 М12313=1090*                                                   44 Е0107-64-3'29,3''+ (Воздушный зазор)*

5 М12011=43*                                                     45 Е0106-20-1'2,2*

6 М12012=42*                                                     46 РСТЕНЫ*

7 М12013=33*                                                     47 Е0108-6-3(Р10411РМ9903)(РМ12121РМ12120)'58,43''+ (Кр-1

8 М12014=39*                                                            00, М-25)*

9 М10311=14000*                                                  48 Е0134-57-1(РС44055) прим.'153,79*

10 М9210=5*                                                       49 С11031-104'7,92*

11 РДЕМОНТАЖ ТУАЛЕТА И ПЕРЕХОДА*                                  50 Е0108-7-5(Р10411РМ10311)(РМ12121РМ12120)'153,79''+ (СО

12 Н65=0,9'Н3=1'=1'=1*                                                   Л-100, М-25)*

13 Е0158-2-4'150''Разборка покрытий кровли из волнистых а         51 Е0108-12-1(РС16699РС16701)'0,958''+ (5Вр1)*

сбестоцементных листов'м2*                                 52 Е0108-6-3(Р10411РМ10311)(РМ12121РМ12120)'5''+ (СОЛ-100

14 Е0158-1-1'150''Разборка деревянных элементов конструкц                , М-25)*

ий крыш, обрешетки из брусков с прозорами'м2*              53 Е0108-6-3(Р10411РМ9903)(РМ12121РМ12120)'0,09''+ (Кр-10

15 Е0158-1-3'150''Разборка деревянных элементов конструкц                0, М-25) узел "2"*

ий крыш, стропила со стойками и подкосами из брусь         54 Е0108-15-3(Р10413РМ9903)(Р10411РМ10311)(РМ12121РМ12120

ев и бревен'м2*                                                   )'1,72''+ Фронтон-карниз (Кр-100, СОЛ-100, М-25)*

16 Е0158-1-4'150''Разборка деревянных элементов конструкц         55 Е0107-44-10'25*

ий крыш, мауэрлаты'м2*                                     56 Е0107-11-1'2*

17 Н3=1,25'=1,25'=1,15*                                           57 С143015-64'1,03*

18 Е0107-45-5 П-9207 #т.ч.п2.8.б#Кзп=0,8 Кмаш=0,8 Кмат=0(         58 Е0106-11-10 прим.'0,005''Рядовая перемычка*

А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'10''ДЕМОНТ         59 С12041-53'0,005*

АЖ панелей с опиранием на две стороны площадью до          60 П#УЗЛЫ "А"(2шт)-ПРИМЫКАНИЯ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТЕНЕ#*

5 м2'шт*                                                   61 Е0110-5-1 прим.(РС36028)(РС36060.8,75)'0,05''Антисепти

19 Е0107-11-1 П-9207 #т.ч.п2.8.б#Кзп=0,8 Кмаш=0,8 Кмат=0(                рованная доска*

А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'3''ДЕМОНТА         62 Е0108-4-2(РС31929РС31903)'0,3''+ (Рубероид)*

Ж перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей          63 Е0107-56-2'6,54*

массе монтажных элементов в здании до 5 т'шт*              64 Е0107-57-1(РС30532РС30521)(РС32163)'6,54*

20 Е0107-44-10 П-9207 #т.ч.п2.8.б#Кзп=0,8 Кмаш=0,8 Кмат=0         65 РПОКРЫТИЕ*

(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'51''ДЕМОН         66 Е0107-45-5'4*

ТАЖ перемычек масса до 0,3 т'шт*                           67 Е0107-45-6'10*

21 Н3=1'=1'=1*                                                    68 ТСКалькуляция(=10)'8'26802:1,0257'Плита перекрытия ПК

22 Е0153-2-1'86,82''Разборка кладки простых стен из кирпи                63.12-4АТVТ'шт*

ча'м3*                                                     69 ТСКалькуляция(=10)'2'34005:1,0254'Плита перекрытия ПК

23 Е0155-3-1'5,74''Разборка кирпичных перегородок'м3*                    63.15-4АТVТ'шт*

24 Е0157-2-7'75,2''Разборка покрытия полов из керамически         70 ТСКалькуляция(=10)'2'12141:1,025'Плита перекрытия ПК 2

х плиток'1м2*                                                     4.15-4т'шт*

25 Е0162-37-1'118''Обеззараживание поверхности участка хл         71 ТСКалькуляция(=10)'2'9551:1,025'Плита перекрытия ПК 24

орной известью'м2*                                                .12-4т'шт*

26 Н3=1,25'=1,25'=1,15*                                           72 Н3=1'=1'=1*

27 Е0106-40-2'70''Обеззараживание туалетной ямы хлорной и         73 Е0169-7-3(РМ6323РМ7754)(РС30296)(РС32458)(РС36024)(РС3

звестью'м3*                                                       6052)'176''+ (Легкий бетон В-7,5 у-1200кг/м3)*

28 Е0101-166-1'70''Засыпка туалетной ямы'м3*                      74 С12041-132'0,008''+ (А-1)*

29 РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*                                              75 РКРОВЛЯ*

30 П#МОНТАЖ ТУАЛЕТА И ПЕРЕХОДА#*                                  76 Н3=1,25'=1,25'=1,15*

31 Н3=1,25'=1,25'=1,15*                                           77 Е0112-15-3(РС31907РС31903)'101,6''+ (Рубероид с круп.п

32 Е0101-164-2'3,4*                                                      осып.)*

33 Е0101-166-1'9,4*                                               78 Е0112-13-3(РС30107)(РС32142)'101,6*

34 Е010333-А5-1'10,5*                                             79 С11031-100'10,46*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                   2

80 Е0112-17-1'87,2''+ (60мм)*                                    130 С11011-790'2*

81 Е0112-17-2 Ко-45'3924*                                        131 С11011-791'2*

82 Е0112-17-1'14,4''+ (25мм)*                                    132 С11011-788'1*

83 Е0112-17-2 Ко-10'114*                                         133 С11011-789'1*

84 Е0112-17-5'101,6*                                             134 Н3=1'=1'=1*

85 Е0112-16-1 прим.'203,2*                                       135 Е0156-27-1(Р44538)'2+2+1+1''Установка дверных /оконных

86 Е0112-1-5(РС31910)(РС31911)'103,3''+ (Бикрост)*                       / приборов врезных'шт*

87 Т"Алатау"(=19)'118,8'625:1,06:1,12:1,02:2,088'Бикрост         136 С11011-816'2+2+1+1''Замок врезной оцинкованный с цилин

ТКП гранулат'м2*                                                  дровыми механизмами'шт*

88 Т"Алатау"(=19)'116,73'565:1,06:1,12:1,02:2,088'Бикрост        137 РОКНА*

ТПП'м2*                                                  138 Н3=1,25'=1,25'=1,15*

89 Е0112-4-2(РС31903)(РМ12104)(РС33732)(РС33766)(РС32142)        139 Е0110-16-3'4,1*

'16,9*                                                    140 Е0110-16-4'5,84*

90 Т"Алатау"(=19)'31,94'625:1,06:1,12:1,02:2,088'Бикрост         141 С12061-93'5,84*

ТКП гранулат'м2*                                          142 С12061-98 прим.'4,1''+ (ОР 6-12)*

91 Т"Алатау"(=19)'31,94'565:1,06:1,12:1,02:2,088'Бикрост         143 С11011-794'5*

ТПП'м2*                                                   144 С11011-809'2*

92 Е0112-10-1(РС33732РС33733.1000)'12''+ (0,8мм)*                145 Е0115-201-1'9,94*

93 Е0112-17-1'6,9''+ (По парапетам)*                             146 Е0107-57-9'23,31*

94 Е0112-10-1(РС33732РС33733.1000)'15,1''+ (0,8мм)*              147 Е0115-65-3'2,1*

95 П#ВЕНТШАХТА#*                                                 148 Е0110-22-2'5,84*

96 Е0109-24-1'0,028''+ (Каркас из уголков 50х5)*                 149 С12069-15 прим.'3,6''+ (ПД 18-35-1)*

97 С12021-260'0,028*                                             150 Н3=1'=1'=1*

98 Е0109-48-1'0,028*                                             151 Е0158-18-4'11,6*

99 Е0110-5-1(РС36028.1,12903)(РС36060)'0,05*                     152 РПОЛЫ*

100 Е0110-51-1'0,05*                                              153 Н3=1,25'=1,25'=1,15*

101 Е0110-7-4(РС36070РС36074)'1,6''+ (т-25мм)*                    154 Е0111-8-3(РМ9433РМ9446)'8,2''+ (М-600)*

102 Е0110-53-1'3,2*                                               155 Е0111-1-2'81,32*

103 Е0110-3-8(РС44314.0,571)(РС38601.0,571)'2,6''+ (С 2-х         156 Е0111-2-9'6,51*

сторон)*                                                  157 Е0111-11-1'143*

104 Е0126-30-4(РС36025)(РС36246)(РС30296)'0,05*                   158 Е0111-11-1'9,82''+ (т-40мм)*

105 С11031-100'0,049*                                             159 Е0111-11-2 Ко-4'39,28*

106 РПЕРЕГОРОДКИ*                                                 160 Е0111-4-1(РС31903РС31901)'71,5''+ (Гидроизол в 2 слоя)

107 Е0106-1-22(РМ6323РМ6313)'1,95''+ (В-7,5)*                             *

108 С12041-53'0,005*                                              161 Е0111-4-2(РС31903РС31901)'71,5*

109 С12041-72'0,037*                                              162 Е0111-27-3(РМ12104РМ12105)'81,32''+ (Мр-150)*

110 Е0108-4-3(РС31929РС31903)'2,9''+ (Рубероид)*                  163 Е0111-39-4'87,01*

111 Е0108-7-3(Р10411РМ9903)(РС3506РС16700)'67''+ (Кр-100,         164 П#УЗЕЛ "А"#*

4Вр-1)*                                                   165 Е0111-1-2'1,98*

112 П#ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ#*                                    166 Е0111-2-9'0,16*

113 Н3=1'=1'=1*                                                   167 Е0111-2-9(РМ6313РМ6318)'0,4''+ (Б12,5)*

114 Е0169-2-1'31*                                                 168 Е0106-11-10'0,009*

115 Е0169-7-3'31*                                                 169 С12041-53'0,009*

116 Н3=1,25'=1,25'=1,15*                                          170 Е0111-27-3(РМ12104РМ12105)'1,98''+ (Мр-150)*

117 Е0109-53-3'0,348*                                             171 Е0115-17-1'1,32*

118 С12021-237'0,304*                                             172 Е0111-39-4'2,12*

119 С12021-250'0,044*                                             173 РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*

120 Е0113-17-2'9,4*                                               174 Е0115-69-4'83,3*

121 Е0113-26-6 Ко-2'18,8*                                         175 Е0115-180-6'11,8*

122 Е0134-60-3'42*                                                176 Е0115-151-2'71,5''+ (Потолков)*

123 С11011-819'34*                                                177 Е0115-61-3(Р43112РМ12138)'149,3''+ (1:1:6)*

124 РДВЕРИ*                                                       178 Е0115-65-1'9,9*

125 Е0110-23-2'3,01*                                              179 Е0115-180-3'23,03*

126 Е0110-23-3'5,56*                                              180 Е0115-165-8'34,71*

127 Е0110-23-4'3,01*                                              181 Е0115-151-2'108,52*

128 С12062-6 прим.'6,02*                                          182 Е0115-17-1'116,2*

129 С12062-2'5,56*                                                183 РНАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                   3

184 Е0115-51-1'9,8''+ (Цоколь)*

185 Е0115-158-2'9,8*

186 РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*

187 П#ОТМОСТКА#*

188 Е0101-164-2'8,18*

189 Е0127-56-1(Р13500РМ12615)'51,1*

190 Е0127-55-1(Р6100РМ6000)'51,1''+ (т-4см)*

191 Е0127-55-2(Р6100РМ6000) Ко-2'102,2*

192 П#УБОРКА#*

193 Н3=1'=1'=1*

194 Е0169-18-1'1,98+81,32''Уборка мусора'м2*

195 Н3=1,25'=1,25'=1,15*

196 Е01031-А26-1'202,907''Погрузка мусора строительного пр

и автомобильных перевозках'т*

197 Е010333-А3-1'202,907''Перевозка грузов автомобилями-са

мосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние п

еревозки 3 км, класс груза 1'т*

198 К'Шершнев Е.А.*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         1                                                 4920

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Корректировка проектно-сметной документации на капитальный                               ФОРМА 4

ремонт школы в с. Соколовка Кызылжарского района СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Туалет и Переход

ОБЬЕКТ НОМЕР   2

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   2-2-2

(Локальный сметный расчет)

НА  Сантехнические работы ОВ

ОСНОВАНИЕ: ОВ.С

Сметная стоимость                217,211 тыс.тенге

Нормативная трудоемкость             150 чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.                                           Сметная заработная плата          27,598 тыс.тенге

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :Стоимость единицы, :  Общая стоимость, :         :   Затраты труда,

:         :                                :          :      Тенге        :        Тенге      :         :      чел.-ч

:  Шифр   :                                :          :-------------------:-------------------:         :рабочих-строителей

N  :    и    : Наименование работ и затрат,   :          :  Всего  :  экспл. :  Всего  :  экспл. :Накладные:-------------------

ПП :  номер  :                                :Количество:         :  машин  :---------:  машин  : расходы : рабочих, обслужи-

: позиции :       единица измерения        :          :---------:---------:  ЗП     :---------: Тенге   :   вающих машины

:норматива:                                :          :ЗП рабо- :в т.ч. ЗП: рабочих-:в т.ч. ЗП:---------:-------------------

:         :                                :          :чих стро-: машинис-: строите-: машинис-:    %    :   на    : всего

:         :                                :          : ителей  :   тов   :   лей   :   тов   :         : единицу :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ   1.  ОТОПЛЕНИЕ

===============================================

1 Е0116-6-1  -Прокладка трубопроводов                25     275,3      4,95      6883       124      1783      0,34         9

отопления из стальных                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

водогазопроводных                             60,03      1,86      1501        47     115,2      0,01       -

неоцинкованных труб диам. 15

мм

м

2 Е0116-6-2  -Прокладка трубопроводов                60     273,3      4,95     16398       297      4278      0,34        20

отопления из стальных                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

водогазопроводных                             60,03      1,86      3602       112     115,2      0,01         1

неоцинкованных труб диам. 20

мм

м

3 Е0116-6-3  -Прокладка трубопроводов                25     352,3      4,95      8808       124      1783      0,34         9

отопления из стальных                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

водогазопроводных                             60,03      1,86      1501        47     115,2      0,01       -

неоцинкованных труб диам. 25

мм

м

4 Е0116-6-4  -Прокладка трубопроводов                40     431,3      4,95     17252       198      2852      0,34        14

отопления из стальных                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

водогазопроводных                             60,03      1,86      2401        75     115,2      0,01       -

неоцинкованных труб диам. 32

мм

м

5 Е0116-29-1 -Гидравлическое испытание              150     12,59      -         1889       -        2124      0,06         9

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         2                                                 4920

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

трубопроводов систем                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

отопления, водопровода и                      12,29      -         1844       -       115,2      -          -

горячего водоснабжения диам.

до 50 мм

м

6 С130810-45 -Kрепления для трубопроводов         11,25       200      -         2250       -         -        -          -

/кронштейны, планки, хомуты/              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

кг                       -         -          -         -        -         -          -

7 Е0118-17-4 -Установка воздухосборников из           2    2646,1     46,24      5292        92       558      1,28         3

стальных бесшовных и сварных              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

труб с наружным диаметром                    225,11     16,88       450        34     115,2      0,09       -

корпуса 133 мм

1шт

8 Е0120-33-1 -Установка вентиляторов                  1   1707,21    322,56      1707       323      1320      5,78         6

крышных массой до 0,1 т                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                    1024,65    120,94      1025       121     115,2      0,59         1

9 "DОSРЕL"   -Вентилятор крышный WD 315               1   12899,2      -        12899       -         -        -          -

шт                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

-         -          -         -        -         -          -

10 С130901-12 -Вентили проходные муфтовые              2       280      -          560       -         -        -          -

латунные 15Б1бк для воды и                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

пара, Ру 1,6 МПа /16                           -         -          -         -        -         -          -

кгс/см2/, Dу 15 мм

шт

11 С130901-13 -Вентили проходные муфтовые             12       325      -         3900       -         -        -          -

латунные 15Б1бк для воды и                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

пара, Ру 1,6 МПа /16                           -         -          -         -        -         -          -

кгс/см2/, Dу 20 мм

шт

12 С130901-14 -Вентили проходные муфтовые              2       430      -          860       -         -        -          -

латунные 15Б1бк для воды и                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

пара, Ру 1,6 МПа /16                           -         -          -         -        -         -          -

кгс/см2/, Dу 25 мм

шт

13 С130901-15 -Вентили проходные муфтовые              2       530      -         1060       -         -        -          -

латунные 15Б1бк для воды и                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

пара, Ру 1,6 МПа /16                           -         -          -         -        -         -          -

кгс/см2/, Dу 32 мм

шт

14 С130904-7  -Kраны пробно-спускные с                 2       463      -          926       -         -        -          -

прямым спуском цапковые                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

латунные 10Б9бк1 для жидких                    -         -          -         -        -         -          -

сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/,

Dу 20 мм

шт

15 С130901-61 -Вентили проходные муфтовые              2       362      -          724       -         -        -          -

15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

/16 кгс/см2/, Dу 15 мм                         -         -          -         -        -         -          -

шт

16 Е0118-9-8  -Установка регистров из                 65    968,01      9,81     62921       638      3512      0,27        18

стальных сварных труб                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

диаметром нитки 100 мм                        43,22      3,69      2809       240     115,2      0,02         1

м

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         3                                                 4920

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТРОЙРАБОТЫ

17 Е0115-172-4-Масляная окраска решеток,            21,2    164,61      0,09      3490         2      2489      0,74        16

переплетов, радиаторов, труб,             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

диаметром менее 50 мм и т.п.                  124,2      0,02      2633         1      94,5      -          -

белилами с добавлением

колера, количество окрасок 2

м2

18 Е0115-172-3-Масляная окраска стальных            14,8    109,76      0,09      1624         1       970      0,42         6

балок, труб, диаметром более              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

50 мм и т.п белилами с                        69,35      0,02      1026       -        94,5      -          -

добавлением колера,

количество окрасок 2

м2

19 Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических             0,35     22,68      0,06         8       -           2      0,03       -

поверхностей грунтовкой                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

ГФ-021 за один раз                             6,68      0,03         2       -          81      -          -

м2

20 Е0113-26-21-Окраска металлических                0,35     20,12      0,03         7       -           1      0,02       -

огрунтованных поверхностей                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

серебристой краской БТ-177                      3,6      -            1       -          81      -          -

м2

21 Е0126-7-2  -Изоляция трубопроводов                3,5     84,56     17,91       296        63       207      0,33         1

диаметром 76 мм                           --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

холстопрошивным                                  59      6,75       206        24        90      0,03       -

стекловолокнистым полотном

толщиной 40 мм

м

22 С11011-1001-Холст стекловолокнистый,              2,1       311      -          653       -         -        -          -

марка ВВ-Г, высший сорт                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

10м2                     -         -          -         -        -         -          -

23 Е0126-23-1 -Покрытие поверхности изоляции         3,5     120,4      7,99       421        28       118      0,22         1

трубопроводов диаметром 76 мм             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

рулонными материалами при                     34,42       3,1       120        11        90      0,02       -

толщине изоляционного слоя 40

мм

м

24 С11011-939 -Стеклопластик рулонный, марка      0,0014    185900      -          260       -         -        -          -

РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1000м2                   -         -          -         -        -         -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1       Тенге                        151088      1889                           110

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                         19122       709                             3

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                          6760       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                          1763       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -        4025       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                           913       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                          3787       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     2

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -         568       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                           633       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                         11180       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         4                                                 4920

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    26

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -        4593       -                   -

Стоимость сантехнических работ -               Тенге                        144329       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                        104214       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       15806       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                         23179       -         -                   -

Местные материалы -                            Тенге                             8       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         18209       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     9

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -        2731       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                          9752       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -         Тенге                        172290       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    98

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       18538       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     1                      Тенге                        183469       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   125

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -       23131       -                   -

РАЗДЕЛ   2.  ВЕНТИЛЯЦИЯ

===============================================

25 Е0120-11-1 -Установка решеток жалюзийных            9    262,85     20,19      2366       182      2207      1,23        11

стальных площадью в свету до              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

0,25 м2                                      204,41      8,44      1840        76     115,2      0,04       -

шт

26 "Лиссант"  -Вентиляционная решетка РВ               9    786,33      -         7077       -         -        -          -

2-150х150                                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                       -         -          -         -        -         -          -

27 Е0120-3-3  -Прокладка воздуховодов класса        5,78   1880,35     13,23     10868        76      1773      1,62         9

Н /нормальные/ периметром                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

800, 1000 мм из оцинкованной                 261,34      4,95      1511        29     115,2      0,02       -

стали толщиной 0,5 мм

м2

28 Е0120-3-10 -Прокладка воздуховодов класса        0,96   1961,25     11,44      1883        11       255       1,4         1

Н /нормальные/ периметром от              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1100 до 1600 мм из                           226,41      4,27       217         4     115,2      0,02       -

оцинкованной стали толщиной

0,7 мм

м2

29 Е0120-3-10 -Прокладка воздуховодов класса       0,574   1961,25     11,44      1126         7       153       1,4         1

Н /нормальные/ периметром от              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1100 до 1600 мм из                           226,41      4,27       130         2     115,2      0,02       -

оцинкованной стали толщиной

0,7 мм (Переходы)

м2

30 С130810-45 -Kрепления для трубопроводов         20,62       200      -         4124       -         -        -          -

/кронштейны, планки, хомуты/              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

кг                       -         -          -         -        -         -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     2       Тенге                         27444       276                            23

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                          3698       111                             1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         5                                                 4920

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стоимость сантехнических работ -               Тенге                         27444       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                         12269       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -        3809       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                         11201       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                          4388       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     2

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -         658       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                          1910       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -         Тенге                         33741       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    25

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -        4467       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     2                      Тенге                         33741       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                    25

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -        4467       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ               Тенге                        178532      2165                           133

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                         22820       820                             4

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                          6760       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                          1763       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -        4025       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                           913       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                          3787       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     2

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -         568       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                           633       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                         11180       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    26

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -        4593       -                   -

Стоимость сантехнических работ -               Тенге                        171772       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                        116483       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       19615       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                         34380       -         -                   -

Местные материалы -                            Тенге                             8       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         22596       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                    11

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -        3389       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                         11662       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -         Тенге                        206031       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   124

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       23004       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                              Тенге                        217211       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   150

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -       27598       -                   -

Составил                                 Шершнев Е.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         1                                                 4920

Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-2-2

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  :

:  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ :

:РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ

N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   Тенге      :    Тенге     : Тенге   :(ВСЕГО),

ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : Тенге

:ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------:

:       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

--------------------

1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел-ч   132,648596        172,03           -          -        22820

-------------- -------------- ---------

-              -          -

2     3              -Затраты труда машинистов           чел-ч     3,973606        206,36           -          -  (      820)

-------------- -------------- ---------

-              -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -        22820

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ                 ЗАРПЛАТА

МАШИН                    МАШИНИСТОВ

3   712              -ПРОЧИЕ МАШИНЫ                      Тенге                                                           1732

-------------- -------------- ---------

519,56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                               519,56      1732

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

-----------------------------------------

4  9210 М МС143101-1 -Вода                               м3             1,5             5           -          -            8

-------------- -------------- ---------

МС143101-1              -          -

5 31295 С С11011-292 -Kраска масляная, готовая к         кг           8,856           139           -          -         1231

употреблению, цветная для                             -------------- -------------- ---------

наружных и внутренних работ,                          С11011-292              -          -

марка МА-25

6 31304 С С11011-301 -Kраска серебристая БТ-177          кг          0,0315           166           -          -            5

-------------- -------------- ---------

С11011-301              -          -

7 31419 С С11011-115 -Грунтовка глифталевая ГФ-021       т         0,000032        156900           -          -            5

-------------- -------------- ---------

С11011-115              -          -

8 31656 С С11011-451 -Олифа натуральная                  кг           0,972           216           -          -          210

-------------- -------------- ---------

С11011-451              -          -

9 31918 С С11011-100 -Холст стекловолокнистый, марка     10м2           2,1           311           -          -          653

1           ВВ-Г, высший сорт                                     -------------- -------------- ---------

С11011-1001             -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         2                                                 4920

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 32164 С С11011-416 -Мастика морозостойкая              кг          1,4385            83           -          -          119

битумно-масляная МБ-50                                -------------- -------------- ---------

С11011-416              -          -

11 33404 С С11011-338 -Лента стальная упаковочная,        т         0,000595         49000           -          -           29

мягкая, нормальной точности                           -------------- -------------- ---------

0,7х20-50 мм                                          С11011-338              -          -

12 34288 С С11011-306 -Kсилол нефтяной марки А            т          0,00001        107100           -          -            1

-------------- -------------- ---------

С11011-306              -          -

13 38577 С С11011-939 -Стеклопластик рулонный, марка      1000м2      0,0014        185900           -          -          260

РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/                            -------------- -------------- ---------

С11011-939              -          -

14 52589 С С131204-28 -Регистры отопительные из стальных  1м.нит.         65           899           -          -        58435

электросварных труб диаметром                         -------------- -------------- ---------

нитки 108 мм                                          С131204-28              -          -

15 52881 С С130801-40 -Узлы укрупненные монтажные         м               25           207           -          -         5175

/трубопроводы/ из стальных                            -------------- -------------- ---------

водогазопроводных неоцинкованных                      С130801-40              -          -

труб с гильзами для систем

отопления, д=15 мм

16 52882 С С130801-41 -Узлы укрупненные монтажные         м               60           205           -          -        12300

/трубопроводы/ из стальных                            -------------- -------------- ---------

водогазопроводных неоцинкованных                      С130801-41              -          -

труб с гильзами для систем

отопления, д=20 мм

17 52883 С С130801-42 -Узлы укрупненные монтажные         м               25           284           -          -         7100

/трубопроводы/ из стальных                            -------------- -------------- ---------

водогазопроводных неоцинкованных                      С130801-42              -          -

труб с гильзами для систем

отопления, д=25 мм

18 52884 С С130801-43 -Узлы укрупненные монтажные         м               40           363           -          -        14520

/трубопроводы/ из стальных                            -------------- -------------- ---------

водогазопроводных неоцинкованных                      С130801-43              -          -

труб с гильзами для систем

отопления, д=32 мм

19 53720 С С130901-14 -Вентили проходные муфтовые 15Б1бк  шт               2           430           -          -          860

для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16                       -------------- -------------- ---------

кг/см2/, Dу 25 мм                                     С130901-14              -          -

20 53721 С С130901-15 -Вентили проходные муфтовые 15Б1бк  шт               2           530           -          -         1060

для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16                       -------------- -------------- ---------

кг/см2/, Dу 32 мм                                     С130901-15              -          -

21 53755 С С130901-61 -Вентили проходные муфтовые         шт               2           362           -          -          724

15кч18п2 для воды Ру 1,6 МПа /16                      -------------- -------------- ---------

кг/см2/, Dу 15 мм                                     С130901-61              -          -

22 54526 С  С130904-7 -Kран пробно-спускной с прямым      шт               2           463           -          -          926

спуском цапковый латунный, д=20                       -------------- -------------- ---------

мм                                                    С130904-7               -          -

23 63345              -Вентилятор                         шт               1          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

24 63348 С С130901-12 -Вентили проходные муфтовые 15Б1бк  шт               2           280           -          -          560

для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16                       -------------- -------------- ---------

кгс/см2/, Dу 15 мм                                    С130901-12              -          -

25 63349 С С130901-13 -Вентили проходные муфтовые 15Б1бк  шт              12           325           -          -         3900

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         3                                                 4920

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16                       -------------- -------------- ---------

кгс/см2/, Dу 20 мм                                    С130901-13              -          -

26 63378 С  С131206-7 -Воздухосборники из стальных        шт               2          2170           -          -         4340

бесшовных и сварных труб,                             -------------- -------------- ---------

горизонтальные и вертикальные,                        С131206-7               -          -

наружным диаметром корпуса 133 мм

27 63409 С С131303-25 -Воздуховоды класса Н из            м2            5,78          1570           -          -         9075

тонколистовой оцинкованной с                          -------------- -------------- ---------

непрерывных линий стали толщиной                      С131303-25              -          -

0,5 мм прямоугольного сечения

размером большей стороны до 250

мм

28 63412 С С131303-26 -Воздуховоды класса Н из            м2           1,534          1690           -          -         2592

тонколистовой оцинкованной с                          -------------- -------------- ---------

непрерывных линий стали толщиной                      С131303-26              -          -

0,7 мм прямоугольного сечения

размером большей стороны от 300

до 1000 мм

29 63683 С С130810-47 -Kронштейны радиаторные на          100шт      0,21775          2080           -          -          453

кирпичных и бетонных стенах, при                      -------------- -------------- ---------

длине кронштейна 131 мм                               С130810-47              -          -

30 63684 С С130810-48 -Kронштейны радиаторные на          100шт      0,21775          2160           -          -          470

кирпичных и бетонных стенах, при                      -------------- -------------- ---------

длине кронштейна 325 мм                               С130810-48              -          -

31 63697 С С130810-45 -Kрепления для трубопроводов        кг           31,87           200           -          -         6374

/кронштейны, планки, хомуты/                          -------------- -------------- ---------

С130810-45              -          -

32         Т"DОSРЕL"  -Вентилятор крышный WD 315          шт               1       12899,2           -          -        12899

-------------- -------------- ---------

-          -

33         Т"Лиссант" -Вентиляционная решетка РВ          шт               9        786,33           -          -         7077

2-150х150                                             -------------- -------------- ---------

-          -

34  6237              -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                   Тенге                                                           2185

-------------- -------------- ---------

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -       153547

Составил                                 Шершнев Е.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                   1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

================================================

1 Э4920'К9Ж5'МН2Ц5В1''14'2''''*

2 Ю''Корректировка проектно-сметной документации на капи

тальный ремонт школы в с. Соколовка Кызылжарского

района СКО'25'2'Туалет и Переход''2'2-2-2'Сантехни

ческие работы ОВ'ОВ.С''*

3 М12147=9690*

4 М12313=1090*

5 М12011=43*

6 М12012=42*

7 М12013=33*

8 М12014=39*

9 М10311=14000*

10 М9210=5*

11 РОТОПЛЕНИЕ*

12 Н65=0,9*

13 Н3=1,25'=1,25'=1,15*

14 Е0116-6-1'25*

15 Е0116-6-2'60*

16 Е0116-6-3'25*

17 Е0116-6-4'40*

18 Е0116-29-1'150*

19 С130810-45'11,25*

20 Е0118-17-4'2*

21 Е0120-33-1'1*

22 Т"DОSРЕL"(=23)'1'32615:1,12:1,02:1,06:2,088'Вентилятор

крышный WD 315'шт*

23 С130901-12'2*

24 С130901-13'12*

25 С130901-14'2*

26 С130901-15'2*

27 С130904-7'2*

28 С130901-61'2*

29 Е0118-9-8'65*

30 П#СТРОЙРАБОТЫ#*

31 Е0115-172-4'21,2*

32 Е0115-172-3'14,8*

33 Е0113-16-6'0,35*

34 Е0113-26-21'0,35*

35 Е0126-7-2'3,5*

36 С11011-1001'21*

37 Е0126-23-1'3,5*

38 С11011-939'1,4*

39 РВЕНТИЛЯЦИЯ*

40 Е0120-11-1(РС63714)'9*

41 Т"Лиссант"(=21)'9'397,64.5:1,12:1,02:1,06:2,088'Вентил

яционная решетка РВ 2-150х150'шт*

42 Е0120-3-3'5,78*

43 Е0120-3-10'0,96*

44 Е0120-3-10'0,574''+ (Переходы)*

45 С130810-45'20,62*

46 К'Шершнев Е.А.*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         1                                                 4930

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Корректировка проектно-сметной документации на капитальный                               ФОРМА 4

ремонт школы в с. Соколовка Кызылжарского района СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Туалет и Переход

ОБЬЕКТ НОМЕР   2

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   2-2-3

(Локальный сметный расчет)

НА  Сантехнические работы ВК

ОСНОВАНИЕ: ВК.С

Сметная стоимость                936,353 тыс.тенге

Нормативная трудоемкость             602 чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.                                           Сметная заработная плата         113,414 тыс.тенге

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :Стоимость единицы, :  Общая стоимость, :         :   Затраты труда,

:         :                                :          :      Тенге        :        Тенге      :         :      чел.-ч

:  Шифр   :                                :          :-------------------:-------------------:         :рабочих-строителей

N  :    и    : Наименование работ и затрат,   :          :  Всего  :  экспл. :  Всего  :  экспл. :Накладные:-------------------

ПП :  номер  :                                :Количество:         :  машин  :---------:  машин  : расходы : рабочих, обслужи-

: позиции :       единица измерения        :          :---------:---------:  ЗП     :---------: Тенге   :   вающих машины

:норматива:                                :          :ЗП рабо- :в т.ч. ЗП: рабочих-:в т.ч. ЗП:---------:-------------------

:         :                                :          :чих стро-: машинис-: строите-: машинис-:    %    :   на    : всего

:         :                                :          : ителей  :   тов   :   лей   :   тов   :         : единицу :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ   1.  Водопровод В-1

===============================================

1 Е0117-7-1  -Установка баков металлических           1   3016,33    413,08      3016       413      3070     15,41        15

для воды массой до 0,5 т                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

бак                   2509,88    154,69      2510       155     115,2      0,75         1

2 "Центрвод. -Бак запаса воды 1720х915х995            1  20143,95      -        20144       -         -        -          -

снаб."      мм полиэтиленовый АТН 1000                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                       -         -          -         -        -         -          -

3 Е0118-13-1 -Установка насосов                       1   3586,49    150,21      3586       150      3004     14,95        15

центробежных с                            --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

электродвигателем, массой                   2551,28     56,25      2551        56     115,2      0,28       -

агрегата до 0,1 т

1насос

4 Ц0108-481-2-Подготовка машин                        1     498,1     30,25       498        30       237      1,15         1

0           электрических со щитовыми                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

подшипниками, поступающих в                  274,85      2,87       275         3      85,5      0,02       -

собранном виде, к испытанию,

сдаче под наладку и пуску;

присоединение к электрической

сети машины переменного тока

с короткозамкнутым ротором,

масса до 0.15 т

шт

5 "ТЕРlОgrАd -Насосная станция МQ 3-35                1  31232,56      -        31233       -         -        -          -

"           GrundfОs                                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                       -         -          -         -        -         -          -

6 "Мембран.т -Ультрафиолетовая лампа                  1  35941,13      -        35941       -         -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         2                                                 4930

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ехно."      УФ-0,8                                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                       -         -          -         -        -         -          -

7 Е0117-7-1  -Установка баков металлических           1   3016,33    413,08      3016       413      3070     15,41        15

для воды массой до 0,5 т                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

бак                   2509,88    154,69      2510       155     115,2      0,75         1

8 "RЕflЕХ"   -Мембранный бак DЕ-300                   1  38405,57      -        38406       -         -        -          -

"RЕflЕХ"                                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                       -         -          -         -        -         -          -

9 Е0116-14-1 -Прокладка трубопроводов                55    546,39     15,24     30052       838     21675      1,89       104

водоснабжения из напорных                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

полиэтиленовых труб низкого                  336,38      5,71     18501       314     115,2      0,03         2

давления среднего типа

наружным диам. 20 мм

м

10 Е0116-14-2 -Прокладка трубопроводов                24    445,87      9,88     10701       237      7470      1,48        36

водоснабжения из напорных                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

полиэтиленовых труб низкого                  266,51      3,69      6396        89     115,2      0,02       -

давления среднего типа

наружным диам. 25 мм

м

11 Е0116-14-3 -Прокладка трубопроводов                90    433,63       6,6     39026       594     22738      1,21       109

водоснабжения из напорных                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

полиэтиленовых труб низкого                  216,83      2,48     19515       223     115,2      0,01         1

давления среднего типа

наружным диам. 32 мм

м

12 Е0116-14-4 -Прокладка трубопроводов                 7    584,53      8,31      4092        58      2362      1,61        11

водоснабжения из напорных                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

полиэтиленовых труб низкого                   289,8      3,13      2029        22     115,2      0,02       -

давления среднего типа

наружным диам. 40 мм

м

13 Е0116-14-6 -Прокладка трубопроводов                 2    745,17     12,04      1490        24       582       1,4         3

водоснабжения из напорных                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

полиэтиленовых труб низкого                  248,15       4,5       496         9     115,2      0,02       -

давления среднего типа

наружным диам. 63 мм

м

14 С130810-45 -Kрепления для трубопроводов         13,35       200      -         2670       -         -        -          -

/кронштейны, планки, хомуты/              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

кг                       -         -          -         -        -         -          -

15 "Денгер"   -Вентиль проходной из                    3    284,76      -          854       -         -        -          -

полипропилена д-25                        --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                       -         -          -         -        -         -          -

16 "Денгер"   -Вентиль проходной из                   44    197,75      -         8701       -         -        -          -

полипропилена д-20                        --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                       -         -          -         -        -         -          -

17 "Денгер"   -Вентиль проходной из                    6    383,63      -         2302       -         -        -          -

полипропилена д-32                        --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                       -         -          -         -        -         -          -

18 "Денгер"   -Вентиль проходной из                    1    593,25      -          593       -         -        -          -

полипропилена д-25                        --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                       -         -          -         -        -         -          -

19 Е0116-14-12-Монтаж гибких подводок к              8,5     68,18      -          580       -         666      0,39         3

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         3                                                 4930

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

водоразборной арматуре                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м                       68,02      -          578       -       115,2      -          -

20 С130804-33 -Подводки полиэтиленовые к              17       659      -        11203       -         -        -          -

водоразборной арматуре, Pу 1              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2                  -         -          -         -        -         -          -

м, Dн до 13,5 мм

компл

21 Е0116-15-2 -Установка вентилей, задвижек,           1    521,42     49,05       521        49       360      1,69         2

затворов, клапанов обратных,              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

кранов проходных на                          292,39     19,69       292        20     115,2      0,09       -

трубопроводах из стальных

труб диам. до 50 мм

1шт

22 С130902-51 -Задвижки параллельные                   1      3500      -         3500       -         -        -          -

фланцевые с выдвижным                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шпинделем 30ч6бр для воды и                    -         -          -         -        -         -          -

пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,

Dу 50 мм

шт

23 С130809-9  -Фланцы плоские приварные из             2       285      -          570       -         -        -          -

стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм                     -         -          -         -        -         -          -

шт

24 С130903-13 -Kлапаны обратные подъемные              1       743      -          743       -         -        -          -

прим.       муфтовые латунные 16Б1бк для              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

воды и пара, Ру 1,6 МПа /16                    -         -          -         -        -         -          -

кгс/см2/, Dу 40 мм (19Б1бк

д-32мм)

шт

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1       Тенге                        253439      2807                           314

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                         55653      1044                             5

Стоимость монтажных работ -                    Тенге                           498       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                           193       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -         278       -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                           237       -         -                   -

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -          36       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                            44       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -              Тенге                           780       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                     1

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -         313       -                   -

Стоимость сантехнических работ -               Тенге                        252941       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                         37926       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       56420       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                        156860       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         64996       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                    32

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -        9749       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                         19076       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -         Тенге                        337013       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   350

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         4                                                 4930

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       66169       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     1                      Тенге                        337792       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   352

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -       66483       -                   -

РАЗДЕЛ   2.  КАНАЛИЗАЦИЯ К-1

===============================================

25 Е0116-13-1 -Прокладка трубопроводов                15    636,63       0,8      9549        12      2116      0,67        10

канализации из полиэтиленовых             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

труб высокой плотности диам.                 122,13      0,31      1832         5     115,2      -          -

50 мм

м

26 Е0116-13-2 -Прокладка трубопроводов                27    764,59      1,79     20644        48      3683      0,64        17

канализации из полиэтиленовых             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

труб высокой плотности диам.                 117,74      0,67      3179        18     115,2      -          -

100 мм

м

27 С130810-45 -Kрепления для трубопроводов          3,15       200      -          630       -         -        -          -

/кронштейны, планки, хомуты/              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

кг                       -         -          -         -        -         -          -

28 Е0116-13-2 -Прокладка трубопроводов                 6    536,05      1,79      3216        11       818      0,64         4

канализации из полиэтиленовых             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

труб высокой плотности диам.                 117,74      0,67       706         4     115,2      -          -

100 мм

м

29 Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в        81,49     34,63     32,72      2822      2666       776      0,01         1

отвал экскаваторами                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

"Драглайн" или "Обратная                       1,91         9       156       733      87,3      0,03         3

лопата" с ковшом вместимостью

0,5 м3

м3

30 Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов        71,12       8,1       8,1       576       576       163      -          -

бульдозерами мощностью 59                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

(80) кВт (л.с.), при                           -         2,63       -         187      87,3      0,01         1

перемещении 2 группы грунтов

до 5 м

м3

31 Е0122-11-5 -Укладка трубопроводов из            0,026 898525,91  45167,03     23362      1174      1830    284,05         7

полиэтиленовых труб диам. 150             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

мм                                          48127,5  12016,12      1251       312       117     46,63         1

км

32 Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы        71,12     25,23      5,65      1794       401      1216      0,12         9

пневматическими трамбовками               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м3                      19,58      -         1393       -        87,3      -          -

33 Е0123-13-3 -Устройство канализационных           1,85  44846,37   2886,05     82966      5339      8030     15,95        30

круглых сборных                           --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

железобетонных колодцев диам.                2628,9   1080,85      4863      2000       117      5,28        10

1 м в сухих грунтах

м3

ОТМОСТКА

34 Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы           0,54    251,77      -          136       -         138      1,77         1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         5                                                 4930

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

вручную в траншеях глубиной               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

до 2 м без креплений с                       251,77      -          136       -       101,7      -          -

откосами

м3

35 Е0127-56-1 -Устройство оснований под              3,6    515,36     15,65      1855        56       212      0,28         1

тротуары из кирпичного или                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

известнякового щебня толщиной                 43,73      5,49       157        20     119,7      0,02       -

12 см

м2

36 Е0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных           3,6    478,09      -         1721       -         123      0,17         1

покрытий дорожек и тротуаров              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

однослойных из литой                          28,46      -          102       -       119,7      -          -

мелкозернистой

асфальтобетонной смеси

толщиной 3 см (т-4см)

м2

37 Е0127-55-2 -Устройство асфальтобетонных           7,2      75,6      -          544       -          39      0,03       -

Ко-2        покрытий дорожек и тротуаров              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

однослойных из литой                           4,58      -           33       -       119,7      -          -

мелкозернистой

асфальтобетонной смеси

толщиной 0,5 см

м2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     2       Тенге                        149816     10285                            81

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                         13809      3279                            14

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                        115776       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                         53636       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       11344       -                   -

Местные материалы -                            Тенге                         43835       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         12527       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     6

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -        1879       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                          7698       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                        136002       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    70

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       13223       -                   -

Стоимость сантехнических работ -               Тенге                         34040       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                         27622       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -        5744       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                           630       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                          6617       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     3

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -         993       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                          2439       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -         Тенге                         43097       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    35

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -        6737       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     2                      Тенге                        179098       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   105

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         6                                                 4930

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -       19960       -                   -

РАЗДЕЛ   3.  КАНАЛИЗАЦИЯ К-3

===============================================

38 Е0116-13-1 -Прокладка трубопроводов                 5    636,63       0,8      3183         4       705      0,67         3

канализации из полиэтиленовых             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

труб высокой плотности диам.                 122,13      0,31       611         2     115,2      -          -

50 мм

м

39 Е0116-13-2 -Прокладка трубопроводов                19    764,59      1,79     14527        34      2592      0,64        12

канализации из полиэтиленовых             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

труб высокой плотности диам.                 117,74      0,67      2237        13     115,2      -          -

100 мм

м

40 С130810-45 -Kрепления для трубопроводов           1,8       200      -          360       -         -        -          -

/кронштейны, планки, хомуты/              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

кг                       -         -          -         -        -         -          -

41 Е0116-13-2 -Прокладка трубопроводов                 6    764,59      1,79      4588        11       818      0,64         4

канализации из полиэтиленовых             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

труб высокой плотности диам.                 117,74      0,67       706         4     115,2      -          -

100 мм

м

СТРОЙРАБОТЫ

42 Е0101-162-8-Разработка грунта 2 группы           1,56    468,34      -          731       -         743      3,04         5

вручную с креплениями в                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

траншеях шириной до 2 м,                     468,34      -          731       -       101,7      -          -

глубиной до 3 м

м3

43 Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей,              1,4    154,22      -          216       -         220      1,12         2

пазух котлованов и ям в                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

грунтах 2 группы                             154,22      -          216       -       101,7      -          -

м3

44 Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы          1,4     25,23      5,65        35         8        24      0,12       -

пневматическими трамбовками               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м3                      19,58      -           27       -        87,3      -          -

45 Е0101-171-1-Kрепление инвентарными щитами        10,4    491,37      8,53      5110        89       529       0,3         3

стенок траншей шириной до 2               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м, в неустойчивых и мокрых                    46,84      3,17       487        33     101,7      0,02       -

грунтах

м2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     3       Тенге                         28750       145                            29

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                          5015        51                           -

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                          6092       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                          4534       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -        1494       -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                          1516       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     1

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -         227       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                           456       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         7                                                 4930

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                          8064       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    11

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -        1721       -                   -

Стоимость сантехнических работ -               Тенге                         22658       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                         18695       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -        3573       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                           360       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                          4116       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     2

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -         617       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                          1606       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -         Тенге                         28380       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    22

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -        4190       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     3                      Тенге                         36444       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                    32

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -        5911       -                   -

РАЗДЕЛ   4.  ОБОРУДОВАНИЕ

===============================================

46 Е0117-3-1  -Установка унитазов с бачком            17   9194,48     49,05    156306       834      9101      2,55        43

непосредственно                           --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

присоединенным                               445,05     19,69      7566       335     115,2      0,09         1

комплект

47 Е0117-1-5  -Установка одиночных                    14    406,21     22,14      5687       310      5060      1,71        24

умывальников с подводкой                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

холодной воды                                305,33      8,44      4275       118     115,2      0,04         1

комплект

48 С131101-71 -Умывальники керамические               14      5660      -        79240       -         -        -          -

овальные с верхней камерой                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

смешивания, кронштейнами,                      -         -          -         -        -         -          -

сифоном бутылочным латунным и

выпуском, с выступающими

установочными поверхностями

без спинки размером

600х450х150 мм

комплект

49 С130904-3  -Kраны водоразборные настенные          19       707      -        13433       -         -        -          -

полированные из латуни для                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

раковин и моек марки КВ-15Д,                   -         -          -         -        -         -          -

Dу 15 мм

шт

50 С131101-49 -Пьедесталы для умывальников            14      1750      -        24500       -         -        -          -

полуфарфоровые и фарфоровые,              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

размером 640х215х200,                          -         -          -         -        -         -          -

670х630х240-180, 200-175 мм

шт

51 Е0117-1-1  -Установка купальных чугунных            1  15363,29    117,43     15363       117       699      3,34         3

ванн                                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

комплект               561,49        45       561        45     115,2      0,21       -

52 Е0117-1-2  -Установка купальных стальных            2    582,17    117,43      1164       235       980      2,24         4

ванн                                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         8                                                 4930

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

комплект               380,36        45       761        90     115,2      0,21       -

53 ССб.5.5см. -Ванна моечная двухсекционная            2     15387      -        30774       -         -        -          -

5орм                              шт                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

затрат на                                                  -         -          -         -        -         -          -

обор.и

инвентарь

54 Е0117-4-1  -Установка писсуаров настенных           4   2415,56     17,37      9662        69       884      1,07         4

/одиночных/                               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

комплект                186,3      5,62       745        22     115,2      0,04       -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     4       Тенге                        336130      1566                            79

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                         13908       610                             3

Стоимость сантехнических работ -               Тенге                        336130       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                        172710       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       14518       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                        147947       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         16725       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     8

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -        2509       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                         21171       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -         Тенге                        374026       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    91

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       17027       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     4                      Тенге                        374026       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                    91

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -       17027       -                   -

РАЗДЕЛ   5.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

===============================================

55 Е0165-4-4  -Демонтаж ванн чугунных                  3    477,11     22,41      1431        67      1584      2,61         8

компл               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

454,7      3,56      1364        11     115,2      0,03       -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     5       Тенге                          1431        67                             8

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                          1364        11                           -

Стоимость сантехнических работ -               Тенге                          1431       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -        1375       -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                          1584       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     1

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -         238       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                           181       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -         Тенге                          3196       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                     9

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -        1612       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     5                      Тенге                          3196       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                     9

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -        1612       -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         9                                                 4930

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ   6.  СТРОЙРАБОТЫ

===============================================

56 Е0169-1-3  -Пробивка отверстий для                  3    954,04    666,83      2862      2000      1465      1,89         6

водогазопродных труб в                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

кирпичных стенах толщиной в 2                287,21    255,45       862       766        90       1,4         4

кирпича

отверст

57 Е0169-7-1  -Заделка отверстий в местах              3    218,42      2,32       655         7       442      1,09         3

прохода трубопроводов в                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

кирпичных стенах                             163,35      0,36       490         1        90      -          -

отверст

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     6       Тенге                          3517      2007                             9

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                          1352       767                             4

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                          3517       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                            52       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -        2119       -                   -

Местные материалы -                            Тенге                           107       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                          1907       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     1

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -         286       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                           325       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                          5750       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    14

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -        2405       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     6                      Тенге                          5750       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                    14

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -        2405       -                   -

РАЗДЕЛ   7.  РАЗНЫЕ РАБОТЫ

===============================================

58 Е01031-А26--Погрузка мусора строительного      0,4224     33,88     33,88        14        14         9      -          -

1           при автомобильных перевозках              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

т                        -        23,71       -          10        90       0,5       -

59 Е010333-А3--Перевозка грузов                   0,4224     40,38     40,38        17        17         3      -          -

1           автомобилями-самосвалами                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

/работающими вне карьеров/,                    -         8,08       -           3        90      0,17       -

расстояние перевозки 3 км,

класс груза 1

т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     7       Тенге                            31        31                           -

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                           -          13                           -

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                            31       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -          13       -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                            12       -         -                   -

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -           2       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                             3       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                            46       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                        10                                                 4930

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -          15       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     7                      Тенге                            46       -         -                   -

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -          15       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ               Тенге                        773115     16909                           520

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                         91101      5777                            27

Стоимость монтажных работ -                    Тенге                           498       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                           193       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -         278       -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                           237       -         -                   -

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -          36       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                            44       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -              Тенге                           780       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                     1

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -         313       -                   -

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                        125417       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                         58222       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       14971       -                   -

Местные материалы -                            Тенге                         43941       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         15962       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     8

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -        2394       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                          8483       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                        149862       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    95

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       17365       -                   -

Стоимость сантехнических работ -               Тенге                        647200       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                        256952       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       81630       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                        305797       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         94037       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                    47

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -       14106       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                         44474       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -         Тенге                        785711       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   506

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       95735       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                              Тенге                        936353       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   602

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      113414       -                   -

Составил                                 Шершнев Е.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         1                                                 4930

Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-2-3

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  :

:  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ :

:РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ

N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   Тенге      :    Тенге     : Тенге   :(ВСЕГО),

ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : Тенге

:ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------:

:       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

--------------------

1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел-ч   520,165402        175,14           -          -        91101

-------------- -------------- ---------

-              -          -

2     3              -Затраты труда машинистов           чел-ч    27,165135        212,66           -          -  (     5777)

-------------- -------------- ---------

-              -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -        91101

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ                 ЗАРПЛАТА

МАШИН                    МАШИНИСТОВ

3   116 С   С2005-19 -Агрегаты для сварки                маш-ч       0,8918          1001           -           261       893

полиэтиленовых труб                                   -------------- -------------- ---------

С2005-19                -        232,76

4   257 С    С2001-2 -Бульдозеры 59 кВт /80 л.с./        маш-ч     0,573243         803,9           -           261       461

-------------- -------------- ---------

С2001-2                 -        149,62

5   621 С   С2010-20 -Kатки дорожные самоходные          маш-ч       0,0468         607,5           -         256,5        28

гладкие, 8 т                                          -------------- -------------- ---------

С2010-20                -            12

6   660 С    С2006-1 -Kомпрессоры передвижные с          маш-ч       4,1772         471,7           -         182,3      1970

двигателем внутреннего сгорания                       -------------- -------------- ---------

давлением до 686 кПа /7 ат/, 5                        С2006-1                 -         761,5

м3/мин

7   783 С   С2003-96 -Kраны на гусеничном ходу, до 16 т  маш-ч      0,01352         874,2           -         292,5        12

-------------- -------------- ---------

С2003-96                -          3,95

8  1135 С   С2010-47 -Машины поливомоечные, 6000 л       маш-ч      0,01692         983,4           -           225        17

-------------- -------------- ---------

С2010-47                -          3,81

9  1866 С   С2022-24 -Трамбовки пневматические при       маш-ч       7,6146         43,01           -          -          328

работе от компрессора                                 -------------- -------------- ---------

С2022-24                -          -

10  2263 С   С2001-84 -Экскаваторы одноковшовые           маш-ч     2,037333          1047           -           288      2133

дизельные на гусеничном ходу, 0,5                     -------------- -------------- ---------

м3                                                    С2001-84                -        586,75

11   712              -ПРОЧИЕ МАШИНЫ                      Тенге                                                           8100

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         2                                                 4930

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- -------------- ---------

2430,12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                              4180,51     13942

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

-----------------------------------------

12  6000 М МС143010-7 -Смеси асфальтобетонные плотные     т          0,34416          5870           -          -         2020

горячие и теплые щебеночные                           -------------- -------------- ---------

мелкозернистые, тип А, М-I /ГОСТ                      МС143010-7              -          -

9128-97/

13  6323 М МС143001-7 -Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/       м3         0,76786         11400           -          -         8754

класса: В15 /М-200/                                   -------------- -------------- ---------

МС143001-7              -          -

14  9210 М МС143101-1 -Вода                               м3            1,32             5           -          -            7

-------------- -------------- ---------

МС143101-1              -          -

15 11000 М МС143008-9 -Песок                              м3           0,018          1470           -          -           26

2                                                                 -------------- -------------- ---------

МС143008-92             -          -

16 12615 М МС143008-3 -Щебень из природного камня для     м3          0,6264          2620           -          -         1641

1           строительных работ (ГОСТ                              -------------- -------------- ---------

8267-93), М-1000, фракция 20-40                       МС143008-31             -          -

мм

17 30118 С  С11011-33 -Битум нефтяной дорожный жидкий,    т          0,00216         38600           -          -           83

марка МГ и СГ                                         -------------- -------------- ---------

С11011-33               -          -

18 30296 С  С11011-94 -Гвозди строительные с плоской      кг            0,06            83           -          -            5

головкой                                              -------------- -------------- ---------

С11011-94               -          -

19 30322 С  С11011-59 -Болты строительные с гайками и     т           0,0011        149300           -          -          164

шайбами                                               -------------- -------------- ---------

С11011-59               -          -

20 30492              -Подводки гибкие к водоразборной    м              8,5          -              -          -          -

арматуре                                              -------------- -------------- ---------

-              -          -

21 36025 С  С11021-14 -Бруски обрезные из хвойных пород,  м3         0,00201         10900           -          -           22

длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- ---------

толщина 40-75 мм, III сорта                           С11021-14               -          -

22 36052 С  С11021-67 -Доски обрезные из хвойных пород,   м3         0,00162         12700           -          -           21

длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- ---------

толщина 25 мм, II сорта                               С11021-67               -          -

23 37754 С С131104-10 -Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ     комплект      1,85         13400           -          -        24790

3634-99                                               -------------- -------------- ---------

С131104-10              -          -

24 40624 С С130804-28 -Трубы водопроводные из             м            5,988           371           -          -         2222

3           полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ                            -------------- -------------- ---------

18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв                     С130804-283             -          -

101,1 мм

25 40627 С С130804-28 -Трубы водопроводные из             м            26,26           797           -          -        20929

6           полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ                            -------------- -------------- ---------

18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв                     С130804-286             -          -

146,9 мм

26 41232 М МС143018-2 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ  м3          0,3589         38500           -          -        13818

4           для сооружений водопровода,                           -------------- -------------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         3                                                 4930

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

канализации, резервуаров,                             МС143018-24             -          -

колодцев и ирригационных систем

из тяжелого бетона класса В22,5,

круглые

27 41240 М МС143018-3 -Kольца для смотровых колодцев      м          2,78795          6340           -          -        17676

6           водопроводных и канализационных                       -------------- -------------- ---------

сетей высотой 0.89-1.19 м и                           МС143018-36             -          -

шахтных колодцев высотой 1 м, Dв

1000 мм

28 46230              -Фланцы стальные                    шт               2          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

29 50650 С С12021-267 -Ограждение лестничных проемов,     т            0,037        133700           -          -         4947

лестничные марши, пожарные                            -------------- -------------- ---------

лестницы                                              С12021-267              -          -

30 50757 С С12021-239 -Отдельные конструктивные элементы  т         0,001144        143700           -          -          164

зданий и сооружений с                                 -------------- -------------- ---------

преобладанием горячекатанных                          С12021-239              -          -

профилей, масса свыше 0,5 до 1,0

т

31 51620 С  С12068-31 -Щиты из досок, толщина 40 мм       м2           2,288          1910           -          -         4370

-------------- -------------- ---------

С12068-31               -          -

32 52467 С  С130904-3 -Kраны водоразборные настенные      шт              19           707           -          -        13433

полированные из латуни для                            -------------- -------------- ---------

раковин и моек КВ-15Д                                 С130904-3               -          -

33 52530 С С131101-33 -Писсуары полуфарфоровые и          шт               4          2150           -          -         8600

фарфоровые настенные с писсуарным                     -------------- -------------- ---------

краном с цельноотлитым сифоном                        С131101-33              -          -

размером 435х360х290 мм

34 52554 С С131101-49 -Пьедесталы для умывальников        шт              14          1750           -          -        24500

полуфарфоровые и фарфоровые                           -------------- -------------- ---------

размером, мм: 640х215х200,                            С131101-49              -          -

670-630х240-180, 200-175

35 52717 С С131101-71 -Умывальники полуфарфоровые и       компл           14          5660           -          -        79240

фарфоровые с верхней камерой                          -------------- -------------- ---------

смешивания, кронштейнами, сифоном                     С131101-71              -          -

бутылочным латунным и выпуском,

овальные с выступающими

установочными поверхностями без

спинки размером 600х450х150 мм

36 52905 С С131101-83 -Унитазы полуфарфоровые и           компл           17          5020           -          -        85340

фарфоровые тарельчатые с сиденьем                     -------------- -------------- ---------

и креплением, с прямым или косым                      С131101-83              -          -

выпуском: УНТЦ и УНТПЦ с

цельноотлитой полочкой

37 52965 С  С130809-8 -Фланцы стальные плоские приварные  шт               1           249           -          -          249

из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0                      -------------- -------------- ---------

МПа /10 кгс/см2/, Dу 40 мм                            С130809-8               -          -

38 52966 С  С130809-9 -Фланцы стальные плоские приварные  шт               3           285           -          -          855

из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0                      -------------- -------------- ---------

МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм                            С130809-9               -          -

39 53185 С  С131101-8 -Бачки смывные керамические с       компл           17          3470           -          -        58990

арматурой, непосредственно                            -------------- -------------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         4                                                 4930

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

устанавливаемые на унитазы                            С131101-8               -          -

40 53640 С С131101-16 -Ванны купальные прямобортные       компл            1         14600           -          -        14600

чугунные эмалированные с ножками,                     -------------- -------------- ---------

уравнителем электрических                             С131101-16              -          -

потенциалов, чугунным сифоном и

переливом, со стальным

трубопроводом, заглушкой и

латунным выпуском, без смесителя,

марки ВЧ-1700, разм.1700х750х622

мм

41 54518 С С130903-13 -Kлапаны обратные подъемные         шт               1           743           -          -          743

муфтовые 16Б1БК для воды и пара                       -------------- -------------- ---------

Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 40 мм                     С130903-13              -          -

42 55206 С С130804-33 -Подводки полиэтиленовые к          компл           17           659           -          -        11203

водоразборной арматуре давлением                      -------------- -------------- ---------

1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2                       С130804-33              -          -

м, наружным диаметром до 13,5 мм

43 63306              -Арматура трубопроводная            шт               1          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

44 63326              -Баки металлические                 шт               2          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

45 63537 С С130902-51 -Задвижки параллельные фланцевые с  шт               1          3500           -          -         3500

выдвижным шпинделем для воды и                        -------------- -------------- ---------

пара Ру 1 МПа /10 кгс/см2/ 30ч6бр                     С130902-51              -          -

Dу 50 мм

46 63610              -Kлапаны поплавковые                шт               2          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

47 63697 С С130810-45 -Kрепления для трубопроводов        кг            18,3           200           -          -         3660

/кронштейны, планки, хомуты/                          -------------- -------------- ---------

С130810-45              -          -

48 63703              -Насосы с электродвигателем         компл            1          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

49 63731 С С130810-58 -Соединения на сгоне стальные:      шт             7,7            32           -          -          246

переходы, диаметром до 15 мм                          -------------- -------------- ---------

С130810-58              -          -

50 63732 С С130810-59 -Соединения на сгоне стальные:      шт            1,92            38           -          -           73

переходы, диаметром до 20 мм                          -------------- -------------- ---------

С130810-59              -          -

51 63733 С С130810-60 -Соединения на сгоне стальные:      шт             5,4            46           -          -          248

переходы, диаметром до 25 мм                          -------------- -------------- ---------

С130810-60              -          -

52 63734 С С130810-61 -Соединения на сгоне стальные:      шт            0,42            55           -          -           23

переходы, диаметром до 32 мм                          -------------- -------------- ---------

С130810-61              -          -

53 63736 С С130810-63 -Соединения на сгоне стальные:      шт             0,1           121           -          -           12

переходы, диаметром до 50 мм                          -------------- -------------- ---------

С130810-63              -          -

54 63739 С С130810-50 -Сгоны стальные с муфтой и          шт            3,85            84           -          -          323

контргайкой, диаметром до 15 мм                       -------------- -------------- ---------

С130810-50              -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         5                                                 4930

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55 63740 С С130810-51 -Сгоны стальные с муфтой и          шт            0,96           106           -          -          102

контргайкой, диаметром до 20 мм                       -------------- -------------- ---------

С130810-51              -          -

56 63741 С С130810-52 -Сгоны стальные с муфтой и          шт             2,7           125           -          -          338

контргайкой, диаметром до 25 мм                       -------------- -------------- ---------

С130810-52              -          -

57 63742 С С130810-53 -Сгоны стальные с муфтой и          шт            0,21           157           -          -           33

контргайкой, диаметром до 32 мм                       -------------- -------------- ---------

С130810-53              -          -

58 63744 С С130810-55 -Сгоны стальные с муфтой и          шт            0,06           304           -          -           18

контргайкой, диаметром до 50 мм                       -------------- -------------- ---------

С130810-55              -          -

59 63748 С С130810-66 -Спецсоединения стальные /втулки    шт            30,8           184           -          -         5667

буртовые, гайки накидные,                             -------------- -------------- ---------

муфтовые/, диаметром до 15 мм                         С130810-66              -          -

60 63749 С С130810-67 -Спецсоединения стальные /втулки    шт            7,68           219           -          -         1682

буртовые, гайки накидные,                             -------------- -------------- ---------

муфтовые/, диаметром до 20 мм                         С130810-67              -          -

61 63750 С С130810-68 -Спецсоединения стальные /втулки    шт            25,2           323           -          -         8140

буртовые, гайки накидные,                             -------------- -------------- ---------

муфтовые/, диаметром до 25 мм                         С130810-68              -          -

62 63752 С С130810-71 -Спецсоединения стальные /втулки    шт            0,36          1010           -          -          364

буртовые, гайки накидные,                             -------------- -------------- ---------

муфтовые/, диаметром до 50 мм                         С130810-71              -          -

63 63755 С С130810-69 -Спецсоединения стальные /втулки    шт            1,68           478           -          -          803

буртовые, гайки накидные,                             -------------- -------------- ---------

муфтовые/, диаметром до 32 мм                         С130810-69              -          -

64 63808 С С130801-98 -Трубопроводы канализации из        м            19,96           480           -          -         9581

полиэтиленовых труб высокой                           -------------- -------------- ---------

плотности с гильзами, д=50 мм                         С130801-98              -          -

65 63809 С С130801-99 -Трубопроводы канализации из        м           51,896           600           -          -        31138

полиэтиленовых труб высокой                           -------------- -------------- ---------

плотности с гильзами, д=100 мм                        С130801-99              -          -

66 63866 С С130804-35 -Муфта д=20 мм                      10шт          2,53            80           -          -          202

-------------- -------------- ---------

С130804-35              -          -

67 63867 С С130804-36 -Муфта д=25 мм                      10шт         0,672           122           -          -           82

-------------- -------------- ---------

С130804-36              -          -

68 63868 С С130804-37 -Муфта д=32 мм                      10шт          1,44           131           -          -          189

-------------- -------------- ---------

С130804-37              -          -

69 63869 С С130804-38 -Муфта д=40 мм                      10шт         0,112           243           -          -           27

-------------- -------------- ---------

С130804-38              -          -

70 63871 С С130804-40 -Муфта д=63 мм                      10шт         0,032           594           -          -           19

-------------- -------------- ---------

С130804-40              -          -

71 63872 С С130804-42 -Переход д=20х16 мм                 10шт          0,22            56           -          -           12

-------------- -------------- ---------

С130804-42              -          -

72 63873 С С130804-43 -Переход д=25х20 мм                 10шт         0,096            80           -          -            8

-------------- -------------- ---------

С130804-43              -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         6                                                 4930

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73 63874 С С130804-44 -Переход д=32х25 мм                 10шт          0,36           107           -          -           39

-------------- -------------- ---------

С130804-44              -          -

74 63875 С С130804-45 -Переход д=40х32 мм                 10шт         0,028           131           -          -            4

-------------- -------------- ---------

С130804-45              -          -

75 63877 С С130804-47 -Переход д=63х50 мм                 10шт         0,008           416           -          -            3

-------------- -------------- ---------

С130804-47              -          -

76 63891 С С130804-52 -Тройник прямой диаметром 20 мм     10шт         1,265           112           -          -          142

-------------- -------------- ---------

С130804-52              -          -

77 63892 С С130804-53 -Тройник прямой диаметром 25 мм     10шт         0,552           178           -          -           98

-------------- -------------- ---------

С130804-53              -          -

78 63893 С С130804-54 -Тройник прямой диаметром 32 мм     10шт          1,53           306           -          -          468

-------------- -------------- ---------

С130804-54              -          -

79 63894 С С130804-55 -Тройник прямой диаметром 40 мм     10шт         0,098           547           -          -           54

-------------- -------------- ---------

С130804-55              -          -

80 63896 С С130804-57 -Тройник прямой диаметром 63 мм     10шт         0,016          1240           -          -           20

-------------- -------------- ---------

С130804-57              -          -

81 63902 С С130804-62 -Угольник прямой диаметром 20 мм    10шт          0,44           226           -          -           99

-------------- -------------- ---------

С130804-62              -          -

82 63903 С С130804-63 -Угольник прямой диаметром 25 мм    10шт         0,192           241           -          -           46

-------------- -------------- ---------

С130804-63              -          -

83 63904 С С130804-64 -Угольник прямой диаметром 32 мм    10шт          0,72           384           -          -          276

-------------- -------------- ---------

С130804-64              -          -

84 63905 С С130804-65 -Угольник прямой диаметром 40 мм    10шт         0,049           401           -          -           20

-------------- -------------- ---------

С130804-65              -          -

85 63907 С С130804-67 -Угольник прямой диаметром 63 мм    10шт          0,01          1480           -          -           15

-------------- -------------- ---------

С130804-67              -          -

86 94541 С  С130804-8 -Трубы напорные среднего типа из    10м         2,2296           777           -          -         1732

полиэтилена низкого давления,                         -------------- -------------- ---------

н.диам. 25 мм                                         С130804-8               -          -

87 94542 С  С130804-9 -Трубы напорные среднего типа из    10м          8,442           999           -          -         8434

полиэтилена низкого давления,                         -------------- -------------- ---------

н.диам. 32 мм                                         С130804-9               -          -

88 94543 С С130804-10 -Трубы напорные среднего типа из    10м         0,6559          1420           -          -          931

полиэтилена низкого давления,                         -------------- -------------- ---------

н.диам. 40 мм                                         С130804-10              -          -

89 94545 С С130804-12 -Трубы напорные среднего типа из    10м         0,1892          2590           -          -          490

полиэтилена низкого давления,                         -------------- -------------- ---------

н.диам. 63 мм                                         С130804-12              -          -

90 94564 С С130804-28 -Трубы напорные тяжелого типа из    10м         4,9445           664           -          -         3283

полиэтилена низкого давления,                         -------------- -------------- ---------

н.диам. 20 мм                                         С130804-28              -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         7                                                 4930

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

91 99999              -Мусор строительный                 т           0,4224          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

92         Т"Центрвод.-Бак запаса воды 1720х915х995 мм    шт               1      20143,95           -          -        20144

наб.        полиэтиленовый АТН 1000                               -------------- -------------- ---------

-          -

93         ТССб.5.5см.-Ванна моечная двухсекционная       шт               2         15387           -          -        30774

орм затра                                                         -------------- -------------- ---------

-          -

94         Т"Денгер"  -Вентиль проходной из               шт              44        197,75           -          -         8701

полипропилена д-20                                    -------------- -------------- ---------

-          -

95         Т"Денгер"  -Вентиль проходной из               шт               1        593,25           -          -          593

полипропилена д-25                                    -------------- -------------- ---------

-          -

96         Т"Денгер"  -Вентиль проходной из               шт               6        383,63           -          -         2302

полипропилена д-32                                    -------------- -------------- ---------

-          -

97         Т"Денгер"  -Вентиль проходной из               шт               3        284,76           -          -          854

полипропилена д-25                                    -------------- -------------- ---------

-          -

98         Т"RЕflЕХ"  -Мембранный бак DЕ-300 "RЕflЕХ"     шт               1      38405,57           -          -        38406

-------------- -------------- ---------

-          -

99         Т"Мембран.т-Ультрафиолетовая лампа УФ-0,8      шт               1      35941,13           -          -        35941

хно.                                                              -------------- -------------- ---------

-          -

100         Т"ТЕРlОgrАd-Насосная станция МQ 3-35 GrundfОs  шт               1      31232,56           -          -        31233

-------------- -------------- ---------

-          -

101  6237              -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                   Тенге                                                          14102

-------------- -------------- ---------

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -       665105

Составил                                 Шершнев Е.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                   1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              43 Е0101-12-14'2.3,14.0,7.0,7.1,87+2.3,14.0,7.0,7.1,8+26.

================================================                     1,5.1,8''Разработка грунта 2 группы в отвал экскав

аторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом

1 Э4930'К9Ж5'МН2Ц5В1''14'2''''*                                         вместимостью 0,5 м3'м3*

2 Ю''Корректировка проектно-сметной документации на капи         44 Е0101-27-2'2.3,14.0,2.0,2.1,87+2.3,14.0,2.0,2.1,8+26.1

тальный ремонт школы в с. Соколовка Кызылжарского                 ,5.1,8''Засыпка траншей и котлованов бульдозерами

района СКО'25'2'Туалет и Переход''2'2-2-3'Сантехни                мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр

ческие работы ВК'ВК.С''*                                          уппы грунтов до 5 м'м3*

3 М12147=9690*                                                   45 Е0122-11-5(Р46190РС40627)'26:1000*

4 М12313=1090*                                                   46 Е0101-134-1'71,12*

5 М12011=43*                                                     47 Е0123-13-3(РС37754=1)(РС50650=0,02)'1,85''Устройство к

6 М12012=42*                                                            анализационных круглых сборных железобетонных коло

7 М12013=33*                                                            дцев диам. 1 м в сухих грунтах'м3*

8 М12014=39*                                                     48 П#ОТМОСТКА#*

9 М10311=14000*                                                  49 Е0101-164-2'3,6.0,15*

10 М9210=5*                                                       50 Е0127-56-1(Р13500РМ12615)'3,6*

11 РВодопровод В-1*                                               51 Е0127-55-1(Р6100РМ6000)'3,6''+ (т-4см)*

12 Н65=0,9*                                                       52 Е0127-55-2(Р6100РМ6000) Ко-2'3,6.2*

13 Н3=1,25'=1,25'=1,15*                                           53 РКАНАЛИЗАЦИЯ К-3*

14 Е0117-7-1'1*                                                   54 Е0116-13-1'5*

15 Т"Центрвод.снаб."(=21)'1'9610.5:1,12:1,02:2,088'Бак за         55 Е0116-13-2'19*

паса воды 1720х915х995 мм полиэтиленовый АТН 1000'         56 С130810-45'1,8*

шт*                                                        57 Е0116-13-2'6*

16 Е0118-13-1'1*                                                  58 П#СТРОЙРАБОТЫ#*

17 Ц0108-481-20'1*                                                59 Е0101-162-8'2,08.2,5.0,3*

18 Т"ТЕРlОgrАd"(=23)'1'14900.5:1,12:1,02:2,088'Насосная с         60 Е0101-166-2'1,4*

танция МQ 3-35 GrundfОs'шт*                                61 Е0101-134-1'1,4*

19 Т"Мембран.техно."(=21)'1'462.196,7:1,12:1,02:1,06:2,08         62 Е0101-171-1'2,08.2,5.2*

8'Ультрафиолетовая лампа УФ-0,8'шт*                        63 РОБОРУДОВАНИЕ*

20 Е0117-7-1'1*                                                   64 Е0117-3-1'17*

21 Т"RЕflЕХ"(=21)'1'18322.5:1,12:1,02:2,088'Мембранный ба         65 Е0117-1-5(РС52716)'14*

к DЕ-300 "RЕflЕХ"'шт*                                      66 С131101-71'14*

22 Е0116-14-1'55*                                                 67 С130904-3'19*

23 Е0116-14-2'24*                                                 68 С131101-49'14*

24 Е0116-14-3'90*                                                 69 Е0117-1-1'1*

25 Е0116-14-4'7*                                                  70 Е0117-1-2(РС52044)'2*

26 Е0116-14-6'2*                                                  71 ТССб.5.5см.5орм затрат на обор.и инвентарь(=21)'2'1538

27 С130810-45'13,35*                                                     7'Ванна моечная двухсекционная'шт*

28 Т"Денгер"(=21)'3'720:1,12:1,02:1,06:2,088'Вентиль прох         72 Е0117-4-1'4*

одной из полипропилена д-25'шт*                            73 РДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*

29 Т"Денгер"(=21)'44'500:1,12:1,02:1,06:2,088'Вентиль про         74 Н65=1*

ходной из полипропилена д-20'шт*                           75 Н3=1'=1'=1*

30 Т"Денгер"(=21)'6'970:1,12:1,02:1,06:2,088'Вентиль прох         76 Е0165-4-4'3*

одной из полипропилена д-32'шт*                            77 РСТРОЙРАБОТЫ*

31 Т"Денгер"(=21)'1'1500:1,12:1,02:1,06:2,088'Вентиль про         78 Е0169-1-3'3*

ходной из полипропилена д-25'шт*                           79 Е0169-7-1'3*

32 Е0116-14-12'8,5*                                               80 РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*

33 С130804-33'17*                                                 81 Н65=0,9*

34 Е0116-15-2'1*                                                  82 Н3=1,25'=1,25'=1,15*

35 С130902-51'1*                                                  83 Е01031-А26-1'0,4224''Погрузка мусора строительного при

36 С130809-9'2*                                                           автомобильных перевозках'т*

37 С130903-13 прим.'1''+ (19Б1бк д-32мм)*                         84 Е010333-А3-1'0,4224''Перевозка грузов автомобилями-сам

38 РКАНАЛИЗАЦИЯ К-1*                                                     освалами /работающими вне карьеров/, расстояние пе

39 Е0116-13-1'15*                                                        ревозки 3 км, класс груза 1'т*

40 Е0116-13-2'27*                                                 85 К'Шершнев Е.А.*

41 С130810-45'3,15*

42 Е0116-13-2(РС63809РС40624)'6*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         1                                                 4940

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Корректировка проектно-сметной документации на капитальный                               ФОРМА 4

ремонт школы в с. Соколовка Кызылжарского района СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Туалет и Переход

ОБЬЕКТ НОМЕР   2

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   2-2-4

(Локальный сметный расчет)

НА  Электромонтажные работы

ОСНОВАНИЕ: ЭОМ.С

Сметная стоимость                130,918 тыс.тенге

Нормативная трудоемкость             207 чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.                                           Сметная заработная плата          38,765 тыс.тенге

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :Стоимость единицы, :  Общая стоимость, :         :   Затраты труда,

:         :                                :          :      Тенге        :        Тенге      :         :      чел.-ч

:  Шифр   :                                :          :-------------------:-------------------:         :рабочих-строителей

N  :    и    : Наименование работ и затрат,   :          :  Всего  :  экспл. :  Всего  :  экспл. :Накладные:-------------------

ПП :  номер  :                                :Количество:         :  машин  :---------:  машин  : расходы : рабочих, обслужи-

: позиции :       единица измерения        :          :---------:---------:  ЗП     :---------: Тенге   :   вающих машины

:норматива:                                :          :ЗП рабо- :в т.ч. ЗП: рабочих-:в т.ч. ЗП:---------:-------------------

:         :                                :          :чих стро-: машинис-: строите-: машинис-:    %    :   на    : всего

:         :                                :          : ителей  :   тов   :   лей   :   тов   :         : единицу :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ   1.  ЩИТЫ

===============================================

1 Е0121-24-1 -Установка групповых                     2    147,47     11,63       295        23       273      0,79         2

П-9205      осветительных щитков массой               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

т.ч.п6.1.1  до 3 кг на конструкции в                     135,84      4,61       272         9      97,2      0,02       -

готовой нише или на стене

Кзп=0,3     ДЕМОНТАЖ щитков

Кмаш=0,3                          шт

2 Е0121-24-1 -Установка групповых                     2    584,95     38,75      1170        78       910      2,65         5

осветительных щитков массой               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

до 3 кг на конструкции в                     452,81     15,36       906        31      97,2      0,08       -

готовой нише или на стене

шт

3 ТОО        -Щит ЩРВ-9                               1   1158,81      -         1159       -         -        -          -

"Желобкови                        шт                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

ч"                                                         -         -          -         -        -         -          -

4 ТОО        -Щит ЩРВ-12                              1    1186,5      -         1186       -         -        -          -

"Желобкови                        шт                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

ч"                                                         -         -          -         -        -         -          -

5 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-,                  15    538,55      16,5      8078       248      3385      1,15        17

трехполюсный, устанавливаемый             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

на конструкции, на стене или                 261,05      2,87      3916        43      85,5      0,02       -

колонне, на ток до 25 А

шт

6 ИП         -Автомат ВА 61 F 26                     14    373,75      -         5232       -         -        -          -

"Желобкови                        шт                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

ч"                                                         -         -          -         -        -         -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         2                                                 4940

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 ТОО        -Автомат АД 12-16-30мА                   1    892,64      -          893       -         -        -          -

"Желобкови                        шт                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

ч"                                                         -         -          -         -        -         -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1       Тенге                         18013       348                            24

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                          5093        83                           -

Стоимость монтажных работ -                    Тенге                         18013       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                          4102       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -        5176       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                          8470       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                          4568       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     2

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -         685       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                          1355       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -              Тенге                         23936       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    27

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -        5861       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     1                      Тенге                         23936       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                    27

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -        5861       -                   -

РАЗДЕЛ   2.  ОСВЕЩЕНИЕ

===============================================

8 Е0121-18-6 -Монтаж светильников до двух             8    378,66    115,58      3029       925      2327      1,45        12

люминесцентных ламп                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

устанавливаемых на подвесках                 233,66     65,61      1869       525      97,2      0,29         2

/штангах/

шт

9 С151702-23 -Светильник с люминисцентной             8      1440      -        11520       -         -        -          -

прим.       лампой PRS/S 2х18                         --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                       -         -          -         -        -         -          -

10 С151706-77 -Лампы ртутные низкого                  16        82      -         1312       -         -        -          -

давления /ГОСТ 6825-74/\/,                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20,                  -         -          -         -        -         -          -

ЛХБ20

шт

11 С151705-3  -Стартер для люминисцентных             16        14      -          224       -         -        -          -

ламп /ГОСТ 8799-75/, тип                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

8ОС-220                                        -         -          -         -        -         -          -

шт

12 Е0121-17-2 -Монтаж светильников для ламп           29    287,96     99,39      8351      2882      6419      0,95        28

накаливания с подвесом на                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

крючках в пыльных и сырых                    164,57     63,17      4772      1832      97,2      0,28         8

помещениях

шт

13 С151701-91 -Светильник потолочный с                 6       214      -         1284       -         -        -          -

рассеивателем из силикатного              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

стекла, тип НП020Х100/Р2                       -         -          -         -        -         -          -

0-01УХЛ4

шт

14 С151706-16 -Лампы биспиральные /ГОСТ                6        39      -          234       -         -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         3                                                 4940

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2239-79/, тип Б220-230-100                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                       -         -          -         -        -         -          -

15 С151701-82 -Светильники тип                        21       365      -         7665       -         -        -          -

НП001-2Х60/Н-01-УХЛ                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                       -         -          -         -        -         -          -

16 С151706-9  -Лампы биспиральные /ГОСТ               21        24      -          504       -         -        -          -

2239-79/, тип Б220-230-60                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                       -         -          -         -        -         -          -

17 С151701-22 -Светильник подвесной, тип               2       894      -         1788       -         -        -          -

НСП11Х200-434-У3                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                       -         -          -         -        -         -          -

18 С151706-20 -Лампы биспиральные /ГОСТ                2        70      -          140       -         -        -          -

прим.       2239-79/, тип Б235-245-150                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                       -         -          -         -        -         -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     2       Тенге                         36051      3807                            39

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                          6642      2357                            10

Стоимость монтажных работ -                    Тенге                         36051       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                           932       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -        8998       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                         24671       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                          8747       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     4

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -        1312       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                          2688       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -              Тенге                         47486       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    54

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       10310       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     2                      Тенге                         47486       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                    54

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -       10310       -                   -

РАЗДЕЛ   3.  ОБОРУДОВАНИЕ

===============================================

19 Е0121-22-2 -Установка 1-клавишных                   4     39,82      -          159       -         132      0,22         1

выключателей утопленного типа             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

при скрытой проводке                           33,9      -          136       -        97,2      -          -

шт

20 С151801-12 -Выключатель одноклавишный,              4       156      -          624       -         -        -          -

тип С-1-86-10/220                         --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                       -         -          -         -        -         -          -

21 Е0121-22-3 -Установка 2-клавишных                   2      50,4      -          101       -          69      0,23       -

выключателей утопленного типа             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

при скрытой проводке                          35,71      -           71       -        97,2      -          -

шт

22 С151801-14 -Выключатель 2-х клавишный,              2       182      -          364       -         -        -          -

тип С-2-94-10/220                         --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

шт                       -         -          -         -        -         -          -

23 Е0121-22-4 -Установка выключателей                  1      90,2      -           90       -          60      0,39       -

герметических и                           --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

полугерметических                             61,58      -           62       -        97,2      -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         4                                                 4940

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

шт

24 С151801-18 -Выключатель однополюсный для            1       215      -          215       -         -        -          -

открытой установки,                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

поворотный брызгозащищенный                    -         -          -         -        -         -          -

на ток 6 А, тип

0-4-Б-01-6/220

шт

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     3       Тенге                          1553       -                               2

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                           269       -                             -

Стоимость монтажных работ -                    Тенге                          1553       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                            82       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -         269       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                          1203       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                           261       -         -                   -

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -          39       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                           109       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -              Тенге                          1923       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                     2

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -         308       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     3                      Тенге                          1923       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                     2

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -         308       -                   -

РАЗДЕЛ   4.  ПРОВОДА

===============================================

25 Е0121-9-1  -Скрытая прокладка провода             123     30,63      -         3768       -        3403      0,17        22

сечением до 10 мм2                        --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м                       28,46      -         3501       -        97,2      -          -

26 С151601-366-Kабели силовые на напряжение       0,0153     45500      -          696       -         -        -          -

Ко-1,02    1000 В,  марка ВВГ, число жил             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

и сечение 2х2,5 мм2                            -         -          -         -        -         -          -

1000м

27 С151601-381-Kабели силовые на напряжение          0,1     63700      -         6367       -         -        -          -

Ко-1,02    1000 В, марка ВВГ, число жил              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

и сечение 3х2,5 мм2                            -         -          -         -        -         -          -

1000м

28 С151601-587-Kабели силовые с медными           0,0102    125400      -         1279       -         -        -          -

Изм. и     жилами с пластмассовой                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.5   изоляцией  на напряжение 1000                  -         -          -         -        -         -          -

СН РК 8.    В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ,

02-04-2002  число жил и сечение 4х2,5

СН РК       мм2

8.02-04С-                         1000м

2004, СН

РК

8,02-06ОБ-

2002

Ко-1,02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     4       Тенге                         12110       -                              22

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         5                                                 4940

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                          3501       -                             -

Стоимость монтажных работ -                    Тенге                         12110       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                           267       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -        3501       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                          8343       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                          3403       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     2

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -         510       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                           931       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -              Тенге                         16444       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    23

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -        4011       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     4                      Тенге                         16444       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                    23

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -        4011       -                   -

РАЗДЕЛ   5.  СТРОЙРАБОТЫ

===============================================

29 Е0169-5-1  -Сверление отверстий в                   3      8,62      0,02        26       -          23      0,05       -

кирпичных стенах                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

электродрелью или                               8,6      -           26       -          90      -          -

электроперфоратором, толщина

стен 0,5 кирпича, диаметр

отверстия до 20 мм

отверст

30 Е0169-5-3  -Сверление отверстий в                   2       9,9      -           20       -          18      0,06       -

кирпичных стенах                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

электродрелью или                               9,9      -           20       -          90      -          -

электроперфоратором,

добавлять на каждые 10 мм

диаметра свыше 20 мм

отверст

31 Е0169-5-2  -Сверление отверстий в                   2      8,17      0,02        16       -          15      0,05       -

кирпичных стенах                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

электродрелью или                              8,15      -           16       -          90      -          -

электроперфоратором,

добавлять на каждые 0,5

кирпича толщины стен

отверст

32 Е0169-3-1  -Пробивка гнезд в кирпичных              7    195,71    137,68      1370       964       700      0,37         3

стенах, размер стороны 130                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

мм                                            58,03     53,01       406       371        90      0,29         2

гнездо

33 Е0169-7-1  -Заделка отверстий в местах              7    218,42      2,32      1529        16      1031      1,09         8

прим.       прохода трубопроводов в                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

кирпичных стенах Гнезд                       163,35      0,36      1143         3        90      -          -

отверст

34 Е0169-4-2  -Пробивка борозд для                   123    113,54     73,85     13965      9084      7504      0,26        32

устройства электропроводки в              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

кирпичных стенах                              39,69      28,1      4882      3456        90      0,15        19

м

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         6                                                 4940

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 Е0169-9-4  -Заделка борозд в бетонных             123     59,58      0,77      7328        95      5179      0,24        29

стенах шириной до 50 мм,                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

глубиной до 20 мм                             46,67      0,11      5740        14        90      -          -

м

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     5       Тенге                         24255     10158                            72

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                         12234      3843                            21

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                         24255       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                           152       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       16077       -                   -

Местные материалы -                            Тенге                          1710       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         14470       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     7

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -        2170       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                          2323       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                         41048       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   101

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       18248       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     5                      Тенге                         41048       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   101

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -       18248       -                   -

РАЗДЕЛ   6.  РАЗНЫЕ РАБОТЫ

===============================================

36 Е01031-А26--Погрузка мусора строительного        0,72     33,88     33,88        24        24        17      -          -

1           при автомобильных перевозках              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

т                        -        23,71       -          17       100       0,5       -

37 Е010333-А3--Перевозка грузов                     0,72     40,38     40,38        29        29         6      -          -

1           автомобилями-самосвалами                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

/работающими вне карьеров/,                    -         8,08       -           6       100      0,17       -

расстояние перевозки 3 км,

класс груза 1

т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     6       Тенге                            53        53                           -

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                           -          23                           -

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                            53       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -          23       -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                            23       -         -                   -

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -           3       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                             5       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                            81       -         -                   -

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -          26       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     6                      Тенге                            81       -         -                   -

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -          26       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ               Тенге                         92037     14367                           159

----                      --------- ---------                     ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         7                                                 4940

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тенге                         27738      6306                            32

Стоимость монтажных работ -                    Тенге                         67728       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                          5382       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       17944       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                         42687       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         16978       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     8

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -        2547       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                          5082       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -              Тенге                         89789       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   106

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       20491       -                   -

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                         24308       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                           152       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -       16100       -                   -

Местные материалы -                            Тенге                          1710       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                         14492       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                     7

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -        2174       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                          2328       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                         41129       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   101

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       18274       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                              Тенге                        130918       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   207

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -       38765       -                   -

Составил                                 Шершнев Е.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         1                                                 4940

Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-2-4

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  :

:  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ :

:РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ

N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   Тенге      :    Тенге     : Тенге   :(ВСЕГО),

ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : Тенге

:ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------:

:       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

--------------------

1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел-ч    158,72375        174,76           -          -        27738

-------------- -------------- ---------

-              -          -

2     3              -Затраты труда машинистов           чел-ч    32,322716        195,09           -          -  (     6306)

-------------- -------------- ---------

-              -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -        27738

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ                 ЗАРПЛАТА

МАШИН                    МАШИНИСТОВ

3   660 С    С2006-1 -Kомпрессоры передвижные с          маш-ч      20,7629         471,7           -         182,3      9794

двигателем внутреннего сгорания                       -------------- -------------- ---------

давлением до 686 кПа /7 ат/, 5                        С2006-1                 -       3785,08

м3/мин

4  1488 С   С2004-32 -Подъемники гидравлические, высота  маш-ч        7,239         348,4           -         231,8      2522

подъема до 10 м                                       -------------- -------------- ---------

С2004-32                -          1678

5  1569 С   С2004-36 -Подъемники мачтовые, высота        маш-ч        1,169         516,7           -         204,8       604

подъема 50 м                                          -------------- -------------- ---------

С2004-36                -        239,41

6   712              -ПРОЧИЕ МАШИНЫ                      Тенге                                                            605

-------------- -------------- ---------

181,58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                              5884,07     13525

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

-----------------------------------------

7  6323 М МС143001-7 -Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/       м3         0,02184         11400           -          -          249

класса: В15 /М-200/                                   -------------- -------------- ---------

МС143001-7              -          -

8 12138 М МС143002-2 -Раствор готовый отделочный         м3          0,1353         10800           -          -         1461

9           тяжелый цементно-известковый                          -------------- -------------- ---------

1:1:6                                                 МС143002-29             -          -

9 30296 С  С11011-94 -Гвозди строительные с плоской      кг            0,14            83           -          -           12

головкой                                              -------------- -------------- ---------

С11011-94               -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         2                                                 4940

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 36025 С  С11021-14 -Бруски обрезные из хвойных пород,  м3         0,00469         10900           -          -           51

длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- ---------

толщина 40-75 мм, III сорта                           С11021-14               -          -

11 36052 С  С11021-67 -Доски обрезные из хвойных пород,   м3         0,00378         12700           -          -           48

длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- ---------

толщина 25 мм, II сорта                               С11021-67               -          -

12 46139              -Выключатели, переключатели         шт            7,14          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

13 46140              -Провод                             м           126,69          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

14 46288              -Kоробки                            шт            6,06          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

15 97246 С С151601-36 -Kабели силовые на напряжение 1000  1000м       0,0153         45500           -          -          696

6           В, марка ВВГ, число жил и сечение                     -------------- -------------- ---------

2х2,5 мм2                                             С151601-366             -          -

16 97261 С С151601-38 -Kабели силовые на напряжение 1000  1000м      0,09996         63700           -          -         6367

1           В, марка ВВГ, число жил и сечение                     -------------- -------------- ---------

3х2,5 мм2                                             С151601-381             -          -

17 98133 С С151601-58 -Kабели силовые с медными жилами с  1000м       0,0102        125400           -          -         1279

7           пластмассовой изоляцией  на                           -------------- -------------- ---------

напряжение 1000 В (ГОСТ                               С151601-587             -          -

16442-80), марка ВВГ, число жил и

сечение 4х2,5 мм2

18 98528 С С151801-12 -Выключатель одноклавишный для      шт               4           156           -          -          624

скрытой проводки, тип                                 -------------- -------------- ---------

С-1-86-10/220                                         С151801-12              -          -

19 98530 С С151801-14 -Выключатель 2-х клавишный для      шт               2           182           -          -          364

скрытой установки, тип                                -------------- -------------- ---------

с-2-94-10/220                                         С151801-14              -          -

20 98534 С С151801-18 -Выключатель однополюсный для       шт               1           215           -          -          215

открытой установки, поворотный                        -------------- -------------- ---------

брызгозащищенный на ток 6А, тип                       С151801-18              -          -

0-4-б-01-6/220

21 99718 С С151701-22 -Светильник подвесной               шт               2           894           -          -         1788

НСП11х200-434-У3                                      -------------- -------------- ---------

С151701-22              -          -

22 99795 С С151701-82 -Светильники типа                   шт              21           365           -          -         7665

НП001-2х60/Н-01-УХЛ                                   -------------- -------------- ---------

С151701-82              -          -

23 99807 С С151702-23 -Светильники типа                   шт               8          1440           -          -        11520

ЛПБ06-2х20-001-УХЛ4                                   -------------- -------------- ---------

С151702-23              -          -

24 99887 С С151701-91 -Светильник потолочный с            шт               6           214           -          -         1284

рассеивателем из силикатного                          -------------- -------------- ---------

стекла, типа НП020х100/Р2                             С151701-91              -          -

0-01УХЛ4

25 99897 С  С151706-9 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/  шт              21            24           -          -          504

типа Б220-230-60                                      -------------- -------------- ---------

С151706-9               -          -

26 99904 С С151706-16 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/  шт               6            39           -          -          234

типа Б220-230-100                                     -------------- -------------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         3                                                 4940

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С151706-16              -          -

27 99908 С С151706-20 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/  шт               2            70           -          -          140

типа Б235-245-150                                     -------------- -------------- ---------

С151706-20              -          -

28 99965 С С151706-77 -Лампы ртутные низкого давления     шт              16            82           -          -         1312

/ГОСТ 6825-74/ типа ЛБ20, ЛД20,                       -------------- -------------- ---------

ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20                                   С151706-77              -          -

29 99989 С  С151705-3 -Стартер для люминисцентных ламп    шт              16            14           -          -          224

/ГОСТ 8799-75/ типа 8ОС-220                           -------------- -------------- ---------

С151705-3               -          -

30 99999              -Мусор строительный                 т          0,72492          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

31         ТТОО       -Автомат АД 12-16-30мА              шт               1        892,64           -          -          893

"Желобкови                                                        -------------- -------------- ---------

-          -

32         ТТОО       -Щит ЩРВ-9                          шт               1       1158,81           -          -         1159

"Желобкови                                                        -------------- -------------- ---------

-          -

33         ТТОО       -Щит ЩРВ-12                         шт               1        1186,5           -          -         1187

"Желобкови                                                        -------------- -------------- ---------

-          -

34         ТИП        -Автомат ВА 61 F 26                 шт              14        373,75           -          -         5233

"Желобкови                                                        -------------- -------------- ---------

-          -

35  6237              -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                   Тенге                                                           5424

-------------- -------------- ---------

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -        49932

Составил                                 Шершнев Е.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                   1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              45 Н3=1'=1'=1'Н65=1*

================================================              46 Е0169-5-1'3*

47 Е0169-5-3'2*

1 Э4940'К9Ж5'МН2Ц5В1''14'2''''*                                  48 Е0169-5-2'2*

2 Ю''Корректировка проектно-сметной документации на капи         49 Е0169-3-1'4+2+1*

тальный ремонт школы в с. Соколовка Кызылжарского          50 Е0169-7-1 прим.'4+2+1''+ Гнезд*

района СКО'25'2'Туалет и Переход''2'2-2-4'Электром         51 Е0169-4-2'10+10+70+5+28*

онтажные работы'ЭОМ.С''*                                   52 Е0169-9-4'10+10+70+5+28*

3 М12147=9690*                                                   53 РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*

4 М12313=1090*                                                   54 Н3=1,25'=1,25'=1,15*

5 М12011=43*                                                     55 Е01031-А26-1'0,72''Погрузка мусора строительного при а

6 М12012=42*                                                            втомобильных перевозках'т*

7 М12013=33*                                                     56 Е010333-А3-1'0,72''Перевозка грузов автомобилями-самос

8 М12014=39*                                                            валами /работающими вне карьеров/, расстояние пере

9 М10311=14000*                                                         возки 3 км, класс груза 1'т*

10 М9210=5*                                                       57 К'Шершнев Е.А.*

11 РЩИТЫ*

12 Н3=1,25'=1,25'=1,15'Н65=0,9*

13 Е0121-24-1 П-9205 #т.ч.п6.1.1#Кзп=0,3 Кмаш=0,3(А5.0,3)

(Н52=0,3)(Н53=0)(Р1.0,3)(Р3.0,3)'2''+ ДЕМОНТАЖ щит

ков*

14 Е0121-24-1'2*

15 ТТОО "Желобкович"(=13)'1'2930:1,06:1,12:1,02:2,088'Щит

ЩРВ-9'шт*

16 ТТОО "Желобкович"(=13)'1'3000:1,06:1,12:1,02:2,088'Щит

ЩРВ-12'шт*

17 Ц0108-526-1'1+6+1+6+1*

18 ТИП "Желобкович"(=13)'1+6+1+6'945:1,06:1,12:1,02:2,088

'Автомат ВА 61 F 26'шт*

19 ТТОО "Желобкович"(=13)'1'2257:1,06:1,12:1,02:2,088'Авт

омат АД 12-16-30мА'шт*

20 РОСВЕЩЕНИЕ*

21 Е0121-18-6'4+4*

22 С151702-23 прим.'4+4''Светильник с люминисцентной ламп

ой PRS/S 2х18*

23 С151706-77'4.2+8*

24 С151705-3'4.2+8*

25 Е0121-17-2'3+7+1+1+3+14*

26 С151701-91'3+3*

27 С151706-16'3+3*

28 С151701-82'7+14*

29 С151706-9'7+14*

30 С151701-22'1+1*

31 С151706-20 прим.'1+1*

32 РОБОРУДОВАНИЕ*

33 Е0121-22-2'4*

34 С151801-12'4*

35 Е0121-22-3'2*

36 С151801-14'2*

37 Е0121-22-4'1*

38 С151801-18'1*

39 РПРОВОДА*

40 Е0121-9-1'10+10+70+5+28*

41 С151601-366 Ко-1,02'(10+5).1,02*

42 С151601-381 Ко-1,02'(70+28).1,02*

43 С151601-587 Ко-1,02'10.1,02*

44 РСТРОЙРАБОТЫ*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         1                                                 4950

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Корректировка проектно-сметной документации на капитальный                               ФОРМА 4

ремонт школы в с. Соколовка Кызылжарского района СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт школы в с. Соколовка

ОБЬЕКТ НОМЕР   3

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   6-1

(Локальный сметный расчет)

НА  Накопительный резервуар емк. 50 м3

ОСНОВАНИЕ: АС

Сметная стоимость                991,318 тыс.тенге

Нормативная трудоемкость             743 чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.                                           Сметная заработная плата         125,267 тыс.тенге

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :Стоимость единицы, :  Общая стоимость, :         :   Затраты труда,

:         :                                :          :      Тенге        :        Тенге      :         :      чел.-ч

:  Шифр   :                                :          :-------------------:-------------------:         :рабочих-строителей

N  :    и    : Наименование работ и затрат,   :          :  Всего  :  экспл. :  Всего  :  экспл. :Накладные:-------------------

ПП :  номер  :                                :Количество:         :  машин  :---------:  машин  : расходы : рабочих, обслужи-

: позиции :       единица измерения        :          :---------:---------:  ЗП     :---------: Тенге   :   вающих машины

:норматива:                                :          :ЗП рабо- :в т.ч. ЗП: рабочих-:в т.ч. ЗП:---------:-------------------

:         :                                :          :чих стро-: машинис-: строите-: машинис-:    %    :   на    : всего

:         :                                :          : ителей  :   тов   :   лей   :   тов   :         : единицу :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в          386     27,84     26,18     10744     10104      3317      0,01         4

отвал экскаваторами                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

"Драглайн" или "Обратная                       1,66       7,2       641      2779        97      0,03        10

лопата" с ковшом вместимостью

0,5 м3

м3

2 Е0101-17-14-Разработка грунта 2 группы с           92     39,78     37,82      3660      3479      1148      0,01         1

погрузкой на                              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

автомобили-самосвалы                           1,87        11       172      1012        97      0,04         3

экскаваторами с ковшом

вместимостью 0,5 м3

м3

3 Е010333-А5--Перевозка грузов                      161      49,5      49,5      7970      7970      1594      -          -

1           автомобилями-самосвалами                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

/работающими вне карьеров/,                    -          9,9       -        1594       100      0,21        33

расстояние перевозки 5 км,

класс груза 1

т

4 Е0101-20-1 -Работа на отвале 1 группы              92       3,1      2,66       285       245       118      -          -

грунтов                                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м3                       0,39      0,93        36        86        97      -          -

5 Е0101-163-2-Разработка грунта 2 группы           8,37     423,9      -         3548       -        4009       2,8        23

вручную в траншеях шириной                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

т.ч.        более 2 м и котлованах                        423,9      -         3548       -         113      -          -

п-1.55      площадью сечения до 5 м2 с

п-3.180     креплениями, глубиной траншей

к=1,2       и котлованов до 2 м

/доработка грунта вручную

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         2                                                 4950

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

после разработки их

механизированным способом/

м3

6 Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей,               90     134,1      -        12069       -       13638      0,97        87

пазух котлованов и ям в                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

грунтах 2 группы                              134,1      -        12069       -         113      -          -

м3

7 Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов          296      6,48      6,48      1918      1918       604      -          -

бульдозерами мощностью 59                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

(80) кВт (л.с.), при                           -          2,1       -         623        97      0,01         2

перемещении 2 группы грунтов

до 5 м

м3

8 Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы          296     21,55      4,52      6378      1337      4890      0,11        32

пневматическими трамбовками               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м3                      17,03      -         5041       -          97      -          -

9 Е0111-2-4  -Устройство уплотняемых               3,18    3778,3      -        12015       -        2077      3,24        10

трамбовками подстилающих                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

слоев щебеночных                                531      -         1689       -         123      -          -

м3

10 Е0111-2-9  -Устройство уплотняемых               3,72  11994,08      -        44618       -        2594      3,66        14

трамбовками подстилающих                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

слоев бетонных                                  567      -         2109       -         123      -          -

м3

11 Е0106-33-4 -Устройство стен и плоских            15,2  14884,73    954,99    226248     14516     22439      6,51        99

днищ прямоугольных сооружений             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

при толщине более 150 мм                     1075,5    330,44     16348      5023       105      1,34        20

м3

12 Е0106-22-1 -Устройство безбалочных                5,8  16422,89     241,1     95253      1398      8365      8,06        47

перекрытий толщиной до 200 мм             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

на высоте от опорной площади                 1282,5     91,08      7439       528       105      0,44         3

до 6 м

м3

13 С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости        24,72       300      -         7416       -         -        -          -

при изменении марки бетона по             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

водонепроницаемости до 4: за                   -         -          -         -        -         -          -

4 кг/см2

м3

14 С143001-63 -Надбавка к сметной стоимости        24,72       349      -         8627       -         -        -          -

при изменении марки бетона по             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

водонепроницаемости cвыше 4:                   -         -          -         -        -         -          -

за 2 кг/см2

м3

15 С12041-72  -Kаркасы и сетки плоские:            0,268    114300      -        30632       -         -        -          -

Изм. и      сталь периодического профиля              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.9   класса А-III, d 10 мм                          -         -          -         -        -         -          -

СН РК 8.                          т

02-04-2002

СН РК

8.02-04С-

2004

16 С12041-73  -Kаркасы и сетки плоские:            0,193    111900      -        21597       -         -        -          -

Изм. и      сталь периодического профиля              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.9   класса А-III, d 12 мм                          -         -          -         -        -         -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         3                                                 4950

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СН РК 8.                          т

02-04-2002

СН РК

8.02-04С-

2004

17 С12041-74  -Kаркасы и сетки плоские:            0,392    106200      -        41630       -         -        -          -

Изм. и      сталь периодического профиля              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.9   класса А-III, d 14 мм                          -         -          -         -        -         -          -

СН РК 8.                          т

02-04-2002

СН РК

8.02-04С-

2004

18 С12041-75  -Kаркасы и сетки плоские:             0,66    105900      -        69894       -         -        -          -

Изм. и      сталь периодического профиля              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.9   класса А-III, d 16-18 мм                       -         -          -         -        -         -          -

СН РК 8.                          т

02-04-2002

СН РК

8.02-04С-

2004

19 Е0141-2-7  -Оклеечная изоляция                   57,2   1016,88     12,37     58165       708     17946       1,8       103

вертикальной бетонной                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

поверхности в речных                            297      4,68     16988       268       104      0,02         1

гидротехнических сооружениях

рулонным материалом в два

слоя СТЕН

м2

20 Е0108-6-1  -Kладка стен наружных простых         7,02   9088,64    335,84     63802      2358      6840      4,54        32

при высоте этажа до 4 м                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м3                     699,75       126      4912       885       118      0,61         4

21 Е0141-4-7  -Окрасочная изоляция                   106    179,54      7,38     19031       782     10255      0,57        61

вертикальной бетонной                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

поверхности в речных                          90,23      2,79      9564       296       104      0,01         1

гидротехнических сооружениях

горячим битумом в дваслоя

СТЕН

м2

22 Е0141-2-1  -Оклеечная изоляция                   29,2    846,78     12,37     24726       361      3996      0,83        24

горизонтальной бетонной                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

поверхности в речных                          126,9      4,68      3705       137       104      0,02         1

гидротехнических сооружениях

рулонным материалом в два

слоя ДНИЩА

м2

23 Е0141-4-3  -Окрасочная изоляция                   108    154,34      7,38     16669       797      7618      0,43        47

горизонтальной бетонной                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

поверхности в речных                          65,03      2,79      7023       301       104      0,01         1

гидротехнических сооружениях

горячим битумом в два слоя

ДНИЩА, ПЛИТ ПОКРЫТИЯ

м2

24 Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек          29,2    328,38      9,95      9589       291      2009      0,36        10

толщиной 20 мм ЦР 1:3                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         4                                                 4950

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

м2                       52,2      3,74      1524       109       123      0,02         1

25 Е0107-31-1 -Установка опор из плит и             0,24   2877,08   1856,11       690       445       474      4,93         1

колец диаметром до 1000 мм                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м3                     812,93    597,97       195       144       140      2,37         1

26 С143018-30 -Kольца для колодцев сборные          1,32    5787,5      -         7640       -         -        -          -

Изм. и      железобетонные, высота 0,89 м             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

доп.вып.7   /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм                      -         -          -         -        -         -          -

СН РК 8.    КЦ7-3, КЦ7-9, КЦО-1

02-04-2002                        м

СН РК

8.02-04С-

2004

прим.

Кст-1,25

27 С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости         0,24       300      -           72       -         -        -          -

при изменении марки бетона по             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

водонепроницаемости до 4: за                   -         -          -         -        -         -          -

4 кг/см2

м3

28 С143001-63 -Надбавка к сметной стоимости         0,24       349      -           84       -         -        -          -

при изменении марки бетона по             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

водонепроницаемости cвыше 4:                   -         -          -         -        -         -          -

за 2 кг/см2

м3

29 Е0122-6-7  -Укладка водопроводных               0,0011897097,97  64606,54      1897        65       145       522         1

чугунных напорных раструбных              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

труб диам. 250 мм при заделке                 87075  24405,75        87        24       130     119,2       -

раструбов асбестоцементом

км

30 Е0110-7-1  -Устройство деревянной крышки         0,44     704,9      4,64       310         2        32      0,36       -

прим.       из досок толщ. 25 мм                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м2                      58,05      1,76        26         1       120      0,01       -

31 Е0126-30-2 -Утепление крышки минплитой           0,01   6375,95     360,5        64         4        20     10,93       -

прим.                             м3                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1874,25       135        19         1       100      0,66       -

32 Е0112-10-1 -Обивка крышки кровельной              0,5    715,87      1,24       358         1        91      0,97       -

прим.       сталью                                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

м2                     153,23      0,47        77       -         119      -          -

33 Е0123-24-1 -Установка люков                         1   8374,51     35,42      8375        35       290      1,31         1

шт                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

209,25      13,5       209        14       130      0,07       -

34 С11011-623 -Поковки из квадратных                0,02     80500      -         1610       -         -        -          -

заготовок СКОБЫ                           --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

т                        -         -          -         -        -         -          -

35 Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических                1     28,74      0,02        29       -           5      0,03       -

поверхностей грунтовкой                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

ПФ-0142 за один раз                            5,81      -            6       -          90      -          -

м2

36 Е0113-26-1 -Окраска металлических                   1     82,55      0,05        83       -           3      0,01       -

огрунтованных поверхностей                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

эмалью ЭП-140                                  2,77      0,02         3       -          90      -          -

м2

37 Е0127-33-1 -Устройство мощеных подзоров и           6     344,4     36,82      2066       221       928      0,62         4

отмосток толщиной 10 см                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         5                                                 4950

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

м2                     103,28     13,01       620        78       133      0,06       -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ               Тенге                        819761     47035                           603

----                      --------- ---------                     ---------

Тенге                         94049     13901                            83

Стоимость общестроительных работ -             Тенге                        819761       -         -                   -

Материалы -                                    Тенге                        106473       -         -                   -

Всего заработная плата -                       Тенге                           -      107950       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                        165364       -         -                   -

Местные материалы -                            Тенге                        406841       -         -                   -

Накладные расходы -                        Тенге                        115445       -         -                   -

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -          чел.-ч                          -         -         -                    58

Сметная заработная плата в Н.Р. -          Тенге                           -       17317       -                   -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -   Тенге                         56112       -         -                   -

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                        991318       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   743

Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      125267       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                              Тенге                        991318       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   743

Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      125267       -                   -

Составил                                 Шершнев Е.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         1                                                 4950

Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 6-1

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  :

:  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ :

:РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ

N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   Тенге      :    Тенге     : Тенге   :(ВСЕГО),

ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : Тенге

:ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------:

:       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

--------------------

1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел-ч     602,5272        156,09           -          -        94049

-------------- -------------- ---------

-              -          -

2     3              -Затраты труда машинистов           чел-ч     82,99461        167,49           -          -  (    13901)

-------------- -------------- ---------

-              -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -        94049

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ                 ЗАРПЛАТА

МАШИН                    МАШИНИСТОВ

3   257 С    С2001-2 -Бульдозеры 59 кВт /80 л.с./        маш-ч      2,38576         803,9           -           261      1918

-------------- -------------- ---------

С2001-2                 -        622,68

4   258 С    С2001-3 -Бульдозеры 79 кВт /108 л.с./       маш-ч      1,13712           882           -           306      1003

-------------- -------------- ---------

С2001-3                 -        347,96

5   776 С   С2003-82 -Kраны на автомобильном ходу, 16 т  маш-ч       0,0648       1446,35           -         301,5        94

-------------- -------------- ---------

С2003-82                -         19,54

6   783 С   С2003-96 -Kраны на гусеничном ходу, до 16 т  маш-ч     10,05512         874,2           -         292,5      8790

-------------- -------------- ---------

С2003-96                -       2941,12

7  1866 С   С2022-24 -Трамбовки пневматические при       маш-ч        31,08         43,01           -          -         1337

работе от компрессора                                 -------------- -------------- ---------

С2022-24                -          -

8  2016 С   С2005-24 -Установки постоянного тока для     маш-ч        4,332         55,17           -          -          239

ручной дуговой сварки                                 -------------- -------------- ---------

С2005-24                -          -

9  2263 С   С2001-84 -Экскаваторы одноковшовые           маш-ч      12,2444          1047           -           288     12820

дизельные на гусеничном ходу, 0,5                     -------------- -------------- ---------

м3                                                    С2001-84                -       3526,39

10   712              -ПРОЧИЕ МАШИНЫ                      Тенге                                                          20110

-------------- -------------- ---------

6032,95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                             13490,64     46310

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         2                                                 4950

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

-----------------------------------------

11  6293 М МС143001-6 -Надбавка к сметной стоимости при   м3           24,96           300           -          -         7488

2           изменении марки бетона по                             -------------- -------------- ---------

водонепроницаемости до 4: за 4                        МС143001-62             -          -

кг/см2

12  6294 М МС143001-6 -Надбавка к сметной стоимости при   м3           24,96           349           -          -         8711

3           изменении марки бетона по                             -------------- -------------- ---------

водонепроницаемости cвыше 4: за 2                     МС143001-63             -          -

кг/см2

13  6313 М МС143001-4 -Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/       м3          3,7944         10700           -          -        40600

класса: В7,5 /М-100/                                  -------------- -------------- ---------

МС143001-4              -          -

14  6323 М МС143001-7 -Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/       м3          21,315         11400           -          -       242991

класса: В15 /М-200/                                   -------------- -------------- ---------

МС143001-7              -          -

15  9903 М МС143006-7 -Kирпич и камни керамические        1000шт      2,6676         15300           -          -        40814

одинарные /ГОСТ 530-2007/,                            -------------- -------------- ---------

250х120х65 мм, М-100                                  МС143006-7              -          -

16 10236 С МС143008-1 -Kамень бутовый /ГОСТ 2173-87/      м3            0,66          1590           -          -         1049

23                                                                -------------- -------------- ---------

МС143008-123            -          -

17 11000 М МС143008-9 -Песок                              м3         2,16672          1470           -          -         3185

2                                                                 -------------- -------------- ---------

МС143008-92             -          -

18 12104 М МС143002-7 -Раствор готовый кладочный тяжелый  м3         2,65627          8730           -          -        23189

цементный М-100                                       -------------- -------------- ---------

МС143002-7              -          -

19 12120 М МС143002-1 -Раствор готовый кладочный тяжелый  м3          1,6848          9170           -          -        15450

1           цементно-известковый М-25                             -------------- -------------- ---------

МС143002-11             -          -

20 12135 М МС143002-2 -Раствор готовый отделочный         м3         0,59568         10800           -          -         6433

8           тяжелый цементный 1:3                                 -------------- -------------- ---------

МС143002-28             -          -

21 12614 М МС143008-3 -Щебень из природного камня для     м3          0,2862          2830           -          -          810

0           строительных работ (ГОСТ                              -------------- -------------- ---------

8267-93), М-1000, фракция 10-20                       МС143008-30             -          -

мм

22 12616 М МС143008-3 -Щебень из природного камня для     м3         3,18552          2440           -          -         7773

2           строительных работ (ГОСТ                              -------------- -------------- ---------

8267-93), М-1000, фракция свыше                       МС143008-32             -          -

40 мм

23 12745 М МС143008-2 -Щебень из природного камня для     м3          0,5724          3070           -          -         1757

8           строительных работ (ГОСТ                              -------------- -------------- ---------

8267-93), М-1000, фракции 5-10 мм                     МС143008-28             -          -

24 16683 С МС12041-72 -Kаркасы и сетки плоские: сталь     т            0,268        114300           -          -        30632

периодического профиля класса                         -------------- -------------- ---------

А-III, d=10 мм                                        МС12041-72              -          -

25 16684 С МС12041-73 -Kаркасы и сетки плоские: сталь     т            0,193        111900           -          -        21597

периодического профиля класса                         -------------- -------------- ---------

А-III, d=12 мм                                        МС12041-73              -          -

26 16685 С МС12041-74 -Kаркасы и сетки плоские: сталь     т            0,392        106200           -          -        41630

периодического профиля класса                         -------------- -------------- ---------

А-III, d=14 мм                                        МС12041-74              -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         3                                                 4950

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 16686 С МС12041-75 -Kаркасы и сетки плоские: сталь     т             0,66        105900           -          -        69894

периодического профиля класса                         -------------- -------------- ---------

А-III, d=16-18 мм                                     МС12041-75              -          -

28 30101 С  С11011-34 -Битум нефтяной изоляционный,       т           0,7772         23500           -          -        18264

марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V                         -------------- -------------- ---------

С11011-34               -          -

29 30117 С  С11011-30 -Битум нефтяной дорожный вязкий,    т           0,4494         36700           -          -        16493

марка БН                                              -------------- -------------- ---------

С11011-30               -          -

30 30296 С  С11011-94 -Гвозди строительные с плоской      кг          0,0319            83           -          -            3

головкой                                              -------------- -------------- ---------

С11011-94               -          -

31 31437 С С11011-118 -Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142   т         0,000071        291700           -          -           21

-------------- -------------- ---------

С11011-118              -          -

32 31525 С С11011-715 -Растворитель, марка Р-5            т          0,00002         90400           -          -            2

-------------- -------------- ---------

С11011-715              -          -

33 31760 С МС11011-10 -Эмаль ЭП-140 защитная              т          0,00013        598050           -          -           78

91                                                                -------------- -------------- ---------

МС11011-1091            -          -

34 31903 С МС11011-72 -Рубероид кровельный с              м2         204,768        101,46           -          -        20776

6           крупнозернистой посыпкой РКК-350Б                     -------------- -------------- ---------

МС11011-726             -          -

35 32501 С С11011-623 -Поковки из квадратных заготовок    т             0,02         80500           -          -         1610

-------------- -------------- ---------

С11011-623              -          -

36 33732 С С11011-864 -Сталь листовая оцинкованная,       т          0,00285         97200           -          -          277

толщина 0,7 мм                                        -------------- -------------- ---------

С11011-864              -          -

37 34288 С С11011-306 -Kсилол нефтяной марки А            т         0,000016        107100           -          -            2

-------------- -------------- ---------

С11011-306              -          -

38 35326 С С11011-105 -Электроды д=6 мм, Э42              т         0,007144         77100           -          -          551

8                                                                 -------------- -------------- ---------

С11011-1058             -          -

39 35328 С С11011-105 -Электроды д=6 мм, Э46              т         0,003192         80100           -          -          256

9                                                                 -------------- -------------- ---------

С11011-1059             -          -

40 36025 С  С11021-14 -Бруски обрезные из хвойных пород,  м3         0,36076         10900           -          -         3932

длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- ---------

толщина 40-75 мм, III сорта                           С11021-14               -          -

41 36032 С  С11021-29 -Брусья обрезные из хвойных пород,  м3         0,05742         18300           -          -         1051

длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- ---------

толщина 150 мм и более, II сорта                      С11021-29               -          -

42 36052 С  С11021-67 -Доски обрезные из хвойных пород,   м3        0,021999         12700           -          -          279

длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- ---------

толщина 25 мм, II сорта                               С11021-67               -          -

43 36053 С  С11021-68 -Доски обрезные из хвойных пород,   м3         0,03074         10200           -          -          314

длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- ---------

толщина 25 мм, III сорта                              С11021-68               -          -

44 36061 С  С11021-76 -Доски обрезные из хвойных пород,   м3         0,29122          9700           -          -         2825

длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- ---------

толщина 44 мм и более, III сорта                      С11021-76               -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                         4                                                 4950

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45 37638 С  С130808-7 -Трубы чугунные напорные            м                1          1690           -          -         1690

раструбные класса А длиной 4 м                        -------------- -------------- ---------

/ГОСТ 5525-79/, 250х11,0 мм                           С130808-7               -          -

46 37743 С С130810-44 -Kольца уплотнительные /манжеты/,   кг           0,055           716           -          -           39

для чугуных напорных труб                             -------------- -------------- ---------

диаметром 50-300 мм /ТУ                               С130810-44              -          -

38.105895-75/

47 37753 С  С131104-8 -Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ     комплект         1          8060           -          -         8060

3634-99                                               -------------- -------------- ---------

С131104-8               -          -

48 38640 С С11031-100 -Плиты теплоизоляционные из         м3          0,0097          4260           -          -           41

минеральной ваты на синтетическом                     -------------- -------------- ---------

связующем, марка 125                                  С11031-100              -          -

49 42156 М МС143018-3 -Kольца для колодцев сборные        м             1,32        5787,5           -          -         7640

0           железобетонные, Dв=700 мм, высота                     -------------- -------------- ---------

0,89 м (ГОСТ 8020-90)                                 МС143018-30             -          -

50 50636 С С12021-133 -Прочие конструкции одноэтажных     т            0,029        133800           -          -         3880

производственных зданий при массе                     -------------- -------------- ---------

сборочной единицы от 0,101 до 0,5                     С12021-133              -          -

т

51 51619 С  С12068-30 -Щиты из досок, толщина 25 мм       м2         13,2018          1250           -          -        16502

-------------- -------------- ---------

С12068-30               -          -

52  6237              -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                   Тенге                                                          10089

-------------- -------------- ---------

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -       678678

Составил                                 Шершнев Е.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)                   1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              48 Е0113-26-1'1*

================================================              49 Е0127-33-1(Р10949РС10236)'6''Устройство мощеных подзор

ов и отмосток толщиной 10 см'м2*

1 Э4950'К9Ж5'МН2Ц5В1''14'2''''*                                  50 К'Шершнев Е.А.*

2 Ю''Корректировка проектно-сметной документации на капи

тальный ремонт школы в с. Соколовка Кызылжарского

района СКО'25'3'Капитальный ремонт школы в с. Соко

ловка''6'6-1'Накопительный резервуар емк. 50 м3'АС

''*

3 М9210=5*

4 Е0101-12-14'386*

5 Е0101-17-14'92*

6 Н65=1'Н3=1,1'=1,1'=1,1*

7 Е010333-А5-1'161*

8 Н65=1'Н3=1'=1'=1*

9 Е0101-20-1'92*

10 Е0101-163-2(П1-1180)'8,37*

11 Е0101-166-2'90*

12 Е0101-27-2'296*

13 Е0101-134-1'296*

14 Е0111-2-4'3,18*

15 Е0111-2-9'3,72*

16 Е0106-33-4'15,2*

17 Е0106-22-1'5,8*

18 С143001-62'24,72*

19 С143001-63'24,72*

20 М16683=67700.1,6883309*

21 С12041-72'0,268*

22 М16684=65900.1,6980273*

23 С12041-73'0,193*

24 М16685=61300.1,73246329*

25 С12041-74'0,392*

26 М16686=61200.1,73039215*

27 С12041-75'0,66*

28 М31903=89.1,14*

29 Е0141-2-7(Р30139РС30101)(Р44077РС30101)'57,2''+ СТЕН*

30 Е0108-6-1(Р10411РМ9903)'7,02*

31 Е0141-4-7(Р30139РС30101)'106''+ СТЕН*

32 Е0141-2-1(Р30139РС30101)(Р44077РС30101)'29,2''+ ДНИЩА*

33 Е0141-4-3(Р30139РС30101)'108''+ ДНИЩА, ПЛИТ ПОКРЫТИЯ*

34 Е0111-11-1(РМ12105РМ12135)'29,2''+ ЦР 1:3*

35 Е0107-31-1(Р42144)'0,24*

36 М42156=4630.1,25*

37 С143018-30 прим. Кст-1,25'1,32''+ КЦ7-3, КЦ7-9, КЦО-1*

38 С143001-62'0,24*

39 С143001-63'0,24*

40 Е0122-6-7(РМ9210)'0,001*

41 Е0110-7-1 прим.(РС80807)(РС31902)(РС36052.35,7125)'0,4

4''Устройство деревянной крышки из досок толщ. 25

мм*

42 Е0126-30-2 прим.(Р44623РС38640)(РС36246)(РС30126)'0,01

''Утепление крышки минплитой*

43 Е0112-10-1 прим.'0,5''Обивка крышки кровельной сталью*

44 Е0123-24-1'1*

45 С11011-623'0,02''+ СКОБЫ*

46 Е0113-17-2'1*

47 М31760=443000.1,35*